## Кол-ва на 500 тыс иссл
Приложение 2
К тендерной документации
по закупу реагентов и расходного материала
с системой водоочистки для биохимического анализатора
по оказанию гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи на 2017 год
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки реагентов и расходного материала адаптированных для анализатора Beckman Coulter серии AU с системой очисткой воды для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во тестов в уп | Потребность | Место поставки | Срок поставки
Лот №1 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме человека Реагент для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1160 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1160 | 8 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №2 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) | Колориметрический ферментативный тест для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме человека. Реагент для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter cерии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 3640 исследований. для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 3640 | 14 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №3 | Аполипротеин А1, реагент для определения (АРО А1) | Реагент для количественного определения аполипопопротеина A1 (Апо А1) в сыворотке человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1000 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1000 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №4 | Аполипротеин В, реагент для определения (АРО В) | Количественное определение аполипопопротеина B (Апо В) в сыворотке человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1000 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1000 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №5 | Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL). | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в сыворотке или плазме человека. Реагент для количественного определения холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 740 исследований для AU480/680 или 600 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 740 | 5 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №6 | Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL). | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке или плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 740 исследований для AU480/680 или 600 исследований для AU 480/680. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 740 | 5 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №7 | Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO). | Количественное определение антистрептолизина О (АСО) в сыворотке человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1320 исследований для AU480/680 или 1120 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1320 | 8 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №8 | Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA). | Количественное определение иммуноглобулина A (IgA) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1000 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1000 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №9 | Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG). | Количественное определение иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке, плазме и спинномозговой жидкости человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1000 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1000 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №10 | Иммуноглобулин M, реагент для определения (IgM). | Количественное определение иммуноглобулина M (IgM) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1000 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1000 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №11 | С-реактивный белок (латекс), реагент для определения (CRP LATEX) | Количественное определение C-реактивного белка (C-РБ) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Данный метод используется для выявления и оценки инфекции, повреждения тканей, воспалительных состояний и связанных с ними заболеваний. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 920 исследований для AU480/680 или 760 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 920 | 12 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №12 | С3 компонент комплемента, реагент для определения (С3). | Количественное определение C3 компонента комплемента иммунотурбидиметрическим методом в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1040 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1040 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №13 | С4 компонент комплемента, реагент для определения (С4). | Количественное определение C4 компонента комплемента иммунотурбидиметрическим методом в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1040 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1040 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №14 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) | Количественное определение ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1000 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1000 | 10 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №15 | Гемоглобин А1с, реагент для определения (HbA1c) и калибратор. | Реагент для количественного определения HbA1c (Гемоглобина A1c) в крови человека методом иммуноингибирования на анализаторах Beckman Coulter cсерии AU. Только для диагностики in vitro. Абсолютные значения HbA1c и общего гемоглобина(THb), получаемые в процессе измерения, предназначаются для вычисления соотношения “HbA1c / Общий гемоглобин” и их не следует использовать в диагностических целях. Калибратор HbA1c (HbA1c Calibrator) представляет собой гаптенсодержащий водный раствор, предназначенный для использования с реагентом HbA1c B00389 и HbA1c APT OSR61177 для количественного определения HbA1c (гликозилированного гемоглобина), диабетического маркёра в крови человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 428 исследований для AU480/680. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 428 | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №16 | Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) | Реагент для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 800 исследований для AU480/680 и AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 800 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №17 | Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN). | Количественное определение трансферрина методом иммунотурбидиметрии в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1080 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1080 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №18 | Д-димер, реагент для определения (D-DIMER). | Реагент для количественного определения D-Димера иммунотурбидиметрическим методом в плазме человека на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 200 исследований. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 200 | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №19 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP). | Реагент для кинетического колориметрического количественного определения щелочной фосфатазы, EC 3.1.3.1 (ЩФ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 3280 исследований для AU480/680 или 1940 для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 3280 | 4 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №20 | Альфа-амилаза, реагент для определения (δ-AMYLASE) | Кинетическое колориметрическое количественное определение α-амилазы, [1,4--D-глюкан-4-глюканогидролаза, EC 3.2.1.1], в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 1600 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1600 | 12 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №21 | Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT). | УФ кинетическое определение аланинаминотрансферазы, EC 2.6.1.2 (АЛТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 3920 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 3920 | 19 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №22 | Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST). | УФ кинетическое определение аспартатаминотрансферазы, EC 2.6.1.1 (АСТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 3920 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 3920 | 17 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №23 | Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Кинетическое колориметрическое определение гамма- глутамилтрансферазы, EC 2.3.2.2 (ГГТ), в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 1000 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU 400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1000 | 4 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №24 | Креатинкиназа, реагент для определения (СК (NAC)) | УФ кинетическое определение креатинкиназы (КК), EC 2.7.3.2, в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 920 исследований для AU480/680 или 800 исследований AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 920 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №25 | Креатинкиназа МВ, реагент для определения (СК-МВ) | УФ кинетическое определение креатинкиназы (КК), EC 2.7.3.2, в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 920 исследований для AU480/680 или 400 для AU400/600.Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 460 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №26 | Липаза, реагент для определения (LIPASE). | Кинетический колориметрический тест для определения активности липазы в сыворотке или плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 720 исследований для AU480/680 или 600 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 720 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №27 | Общий билирубин, реагент для определения (TOTAL BILIRUBIN) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего билирубина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение общего билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.Упаковка на 2360 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 2360 | 16 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №28 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение прямого билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 3120 исследований для AU480/680 или 2640 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 3120 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №29 | Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме человекаКоличественное определение прямого билирубина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 920 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 920 | 19 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №30 | Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN). | Колориметрический фотометрический тест для количественного определенияКоличественное определение альбумина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter. Серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 2480 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 2480 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №31 | Креатинин, реагент для определения (CREATININE). | Кинетический колориметрический тест для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме или моче человека на анализаторах Beckman Coulter. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 3960 исследований для AU480/680 или 1700 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 3960 | 10 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №32 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме человека на анализаторе Количественное определение общего белка в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 3000 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 3000 | 8 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №33 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). | Ферментативный УФ тест (гексокиназный метод) для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме Количественное определение глюкозы в сыворотке и плазме человека ферментативным (гексокиназным) методом в УФ-диапазоне на анализаторах Beckman Coulter.серии AU Только для диагностики in vitro. Упаковка на 2480 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 2480 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №34 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). | Ферментативный УФ тест (гексокиназный метод) для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме, моче, гемолизате и спинномозговой жидкостиКоличественное определение глюкозы в сыворотке, плазме, моче, гемолизате и спинномозговой жидкости человека ферментативным (гексокиназным) методом в УФ-диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 5200 исследований для AU480/680 или 2400 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 5200 | 16 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №35 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 2500 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 2500 | 5 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №36 | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | УФ кинетическое определение мочевины в сыворотке, плазме и моче человекаКоличественное определение мочевины в сыворотке, плазме и моче человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 2480 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 2480 | 12 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №37 | Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) | УФ кинетическое определение мочевины в сыворотке и плазме человекаКоличественное определение мочевины в сыворотке и плазме человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 2480 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 2480 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №38 | Ненасыщенная железосвязывающая способность, реагент для определения (UIBC). | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения латентной железосвязывающей способности (ненасыщенной железосвязывающей способности)сыворотки или плазмы человека на анализаторахКоличественное определение ненасыщенной железосвязывающей способности (НЖСС) сыворотки и плазмы человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 960 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 960 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №39 | Железо, реагент для определения (IRON). | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека Количественное определение железа в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 2000 исследований для AU480/680 или 1200 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 2000 | 8 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №40 | Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO) | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения общего кальция в сыворотке, плазме или моче человекаКоличественное определение общего кальция в сыворотке, плазме и моче человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 2800 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 2800 | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №41 | Магний, реагент для определения (MAGNESIUM). | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче человека Количественное определение магния в сыворотке, плазме и моче человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 1000 исследований для AU480/680 или 800 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 1000 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №42 | Неорганический фосфор, реагент для определения (INOFGANIC PHOSPHOROUS). | Фотометрический УФ тест для количественного определения неорганического фосфора в сыворотке, плазме и моче на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Упаковка на 2360 исследований для AU480/680 или 2000 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 2360 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №43 | Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1). | Контрольная сыворотка 1(Control Serum 1 (Контрольная сыворотка 1) представляет собой – это контроль на основе лиофилизированную ой человеческой сыворотку человекаи,, предназначеннаяый для использования в комбинации с Контрольной сывороткой 2 (Control Serum 2 ODC0004 (Контрольной сывороткой 2) для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристиктестов, перечисленных в прилагаемой таблице, с реагентамиов системы Beckman Coulter, используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AUи перечисленных в сопроводительной таблице. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №44 | Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2). | Контрольная сыворотка 2 (Control Serum 2) представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, предназначенная для использования в комбинации с Контрольной сывороткой 1 (Control Serum 1 ODC0003) для проведения контроля качества тестов, перечисленных в прилагаемой таблице, с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Control Serum 2 (Контрольная сыворотка 2) – это контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, предназначенный для использования в комбинации с Control Serum 1 ODC0003 (Контрольной сывороткой 1) для мониторинга аналитических характеристик реагентов системы Beckman Coulter, используемых на анализаторах Beckman Coulter и перечисленных в сопроводительной таблице. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №45 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | Контрольная сыворотка холестерина ЛПВП/ЛПНП (HDL/LDL-Cholesterol Control Serum (контрольная сыворотка с холестерином ЛПВП/ЛПНП) представляют собой лиофилизированную сыворотку человека– это контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, предназначеннуюый для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов для определения холестерина ЛПВП и ЛПНП с реагентами (OSR6187 и OSR6183 соответственно,) на анализаторах Beckman Coulter серии AU . Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 3 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №46 | Креатинкиназа МВ, контроль уровень 1 (СК-МВ CONTROL SERUM LEVEL 1). | Контрольная сыворотка с СК-MB Уровень 1(CK-MB Control Serum Level 1) (контрольная сыворотка с КК-MB Уровень 1) представляет собой лиофилизированную сыворотку человека– это контрольный образец на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, Она предназначена для проведения контроля точности и воспроизводимости при измерении СК-МВ с использованием диагностического набора (OSR61155) на анализаторах предназначенный для контроля правильности и точности результатов определения КК-MB с использованием реагента OSR61155 на анализаторах Beckman Coulter серии AU.. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №47 | Креатинкиназа МВ, контроль уровень 2 (СК-МВ CONTROL SERUM LEVEL 2). | Контрольная сыворотка с СК-MB Уровень 2(CK-MB Control Serum Level 2)) представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, Она предназначена для проведения контроля точности и воспроизводимости при измерении СК-МВ с использованием диагностического набора (OSR61155) на анализаторах Beckman Coulter серии AU.. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №48 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1). | ITA контрольная сыворотка Control Serum (контрольная сыворотка ITA Control Serum) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека.это контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, предназначенный для использования в комбинации с контрольными сыворотками ITA ODC0015 и ODC0016 для мониторинга аналитических характеристикпроведения контроля качества нижеперечисленных тестов с реагентамиов системы \Beckman Coulter, используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU и перечисленных в нижеприведенной таблице. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 3 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №49 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2). | ITA контрольная сыворотка (ITA Control Serum) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека., предназначенный в комбинации с контрольными сыворотками ITA ODC0014 и ODC0016 для проведения контроля качества нижеперечисленных тестов с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 3 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №50 | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3). | ITA контрольная сыворотка (ITA Control Serum) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека., предназначенный в комбинации с контрольными сыворотками ITA ODC0014 и ODC0015 для проведения контроля качества нижеперечисленных тестов с реагентами \Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 3 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №51 | Д-димер, контроль (D-DIMER CONTROL). | Контроль D-димера (D-Dimer Control (контроль D-димера) представляет собой лиофилизированный сывороточный матрикс человека– это контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, предназначенный для проведения контроля точности и воспроизводимости с использованием мониторинга аналитических характеристик реагента D-Dimer OSR60135, применяемого на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №52 | Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) | System Calibrator (системный калибратор) представляет собой калибратор на основе сыворотки крови, предназначенный для использования с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №53 | С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET). | CRP Calibrator (Latex) (калибратор C-РБ (латекс)) предназначен для использования с реактивами CRP (Latex) OSR6199 для количественного определения C-РБ нормальной чувствительности на анализаторах Beckman Coulter серии AU . Этот калибратор изготовлен на основе сыворотки человека. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №54 | Креатинкиназа МВ, калибратор (СК-МВ CALIBRATOR). | СК-MB калибратор (CK-MB Calibrator) – предназначен для использования с реактивами CK-MB OSR61155 для количественного определения активности СК-МВ на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор изготовлен на основе сыворотки человека. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №55 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | Мультикалибратор сывороточных белков (Serum Protein Multi-Calibrator предназначен для иммунотурбидиметрического анализа с использованием реагентов иммуноглобулина G, иммуноглобулина A, иммуноглобулина M, C3, C4, трансферрина, C-реактивного белка, антистрептолизина O и ферритина для количественного их определения на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Мультикалибратор изготовлен на основе человеческой сыворотки с добавлением химических веществ и соответствующих ферментов человеческого, животного или растительного происхождения. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №56 | Аполипопротеин А1 и В, калибратор (АРО А1 & B CALIBRATOR) | Калибратор Apo A1 & B (Apo A1 & B Calibrator) предназначен для использования с реактивами OSR6142 и OSR6143 соответственно, для количественного определения Apo A1 и Apo B на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот жидкий калибратор изготовлен на основе сыворотки человека Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №57 | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) | HDL-Cholesterol Calibrator (калибратор холестерина ЛПВП) предназначен для использования , с реагентом HDL-Cholesterol OSR6187 для количественного определения холестерина ЛПВП на анализаторах Beckman Coulter серии AU. . Этот калибратор приготовлен на основе сыворотки человека Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №58 | Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR). | LDL-Cholesterol Calibrator (калибратор холестерина ЛПНП) предназначен для использования с реактивами LDL-Cholesterol OSR6183 для количественного определения холестерина ЛПНП на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор изготовлен на основе сыворотки человека.Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №59 | Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR). | Urine Calibrator (калибратор мочи) – это жидкий калибратор на основе мочи человека, предназначенный для использования с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. В жидком мочевом матриксе содержатся амилаза, кальций, глюкоза, неорганический фосфор, мочевина, мочевая кислота, креатинин, магний и консервант.Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №60 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | RF Latex Calibrator (Ревматоидный фактор (латекс), калибратор) представляет собой матрикс, основанный на человеческой сыворотке, и предназначен для использования с реактивом RF Latex OSR61105 для количественного определения ревматоидного фактора на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 3 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №61 | Д-димер, калибратор (D-DIMER CALIBRATOR). | Калибратор D-димера (D-Dimer Calibrator) предназначен для использования с реагентом D-Dimer OSR60135 для количественного определения D-димера в человеческой плазме на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор представляет собой лиофилизат сывороточного матрикса человека. Только для диагностики in vitro. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №62 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | Чистящий концентрат, предназначенный для очищения системы на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №63 | ЛИГ (LIH) | Фотометрический тест для полуколичественного определения степени липемии/мутности, иктеричности и гемолиза (ЛИГ) в сыворотке или плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Упаковка на 9600 исследований для AU480/680 или 7680 исследований для AU400/600. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. | 38400 | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №64 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION). | Чистящий концентрат, предназначенный для очищения системы анализаторов Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 5 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №65 | Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance)) | Чистящий концентрат, предназначенный для предотвращения контаминации на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №66 | Денатурирующий раствор для гемоглобина (HEMOGLOBIN DENATURANT) | Расствор для разведения реагента B00389 (Гемоглобин А1с, реагент для определения (HbA1c)) и образца сыворотки с целью дальнейшего проведения исследования на гликолизированный гемоглобина.Упаковка на 500 исследований. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 4 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №67 | S1 PROBE -Игла для образцов 1 | Пипетор для дозирования жидкостей на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №68 | S2 PROBE -Игла для образцов 2 | Пипетор для дозирования жидкостей на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №69 | AIR FILTER. Упаковка (170 x 140 x 7 мм) | Воздушный фильтр на анализаторы Beckman Coulter серии AU.Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №70 | AIR FILTER. Упаковка (170 x 170 x 7 мм) | Воздушный фильтр на анализаторы Beckman Coulter серии AU. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №71 | Mixing bar (3PCS/SET) - L SHAPE -Мешалки прямые | Мешалки для перемешивания реакционой смеси и реагентов на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №72 | Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100Х2,5мл) | Одноразовые пробирки для проб предназначены для образов биологических жидкостей для анализаторов Beckman Coulter серии AU. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №73 | Photometer Lamp 20W - Фотометрическая лампа на 20ВТ (12V 20W ) | Фотометрическая лампа устанавливается в фотометрический блок анализаторов Beckman Coulter серии AU | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №74 | SAMPLE CUP (2.5ml Х1,000PCS/SET)- | Одноразовые пробирки для проб предназначены для образов биологических жидкостей для анализаторов Beckman Coulter серии AU. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №75 | Water-Filter -Фильтр для воды. Упаковка (2 шт.) | Фильтр для водоочистки устанавливается на анализаторы Beckman Coulter серии AU | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №76 | P tube - Перистальтическая трубка. Упаковка (2 шт.) | Перистальтическая трубка для анализатора Beckman Coulter серии AU. анализаторах Beckman Coulter серии AU. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №77 | Mixing bar (spiral) (3PCS/SET) - Спиралевидные мешалки. Упаковка | Мешалки устанавливаются в анализаторы Beckman Coulter серии AU для перемешивания реакционой смеси и реагентов. анализаторах Beckman Coulter серии AU. Наличие сертификата ISO 13485:2003 для подтверждения качества. | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №78 | HbA1c, контроль (HbA1с CONTROL). Randox | Контрольный материал из 100% человеческой цельной крови, предназначенный для контроля воспроизводимости и точности в лабораториях, измеряющих варианты гемоглобина, связанные с Талассемией. Точно заданные значения и диапазоны предоставлены для всех основных систем и методов, включая ВЭЖХ, иммунологический анализ и специфическую гликацию. | Уп. |  | 3 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №79 | Клиническая химия/ Riqas general clinical programme, 52 параметра | 50 параметров ( кислая фосфатаза простатическая, кислая фосфатаза общая, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, амилаза панкреатическая, амилаза общая, АСТ, бикарбонаты, желчные кислоты, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, кальций ионизированный, хлориды, холестерин,холистеринэстераза, КФК общая, медь, креатинин, Д-3-гидроксибутират,фруктозамин, гамма-ГТ, ГЛДГ, глюкоза, ГБДГ, ЛВП-холестерин, железо, лактат,ЛПНП,ЛДГ, Липаза, литий, магний, НЭФА, осмолярность, фосфор неорганический, калий, белок общий, ПСА, натрий, ОЖСС, Свободный Т3, общий Т3, свободный Т4, связанный Т4, триглицериды, ТСГ, мочевина, мочевая кислота, цинк ) | Уп. |  | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №80 | Ионообменная смола,уп(1х25л) | Ионообменная смола | шт. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №81 | Картридж фильтра тонкой очистки, 1 мкм, | Картридж фильтра тонкой очистки, 1 мкм, | шт. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №82 | Картридж предварительного фильтр 5 мкм + активированный уголь - 10 " | Картридж предварительного фильтр 5 мкм + активированный уголь - 10 " | шт. |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №83 | Мембрана обратного осмоса | Мембрана обратного осмоса | Копмплект |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
Лот №84 | Соль (таблетированная) | Таблетированная соль применяется для регенерации ионообменных смол в установках по умягчению воды. Продукт представляет собой спрессованную в таблетки или подушечки поваренную пищевую соль (NaCl) сорта «экстра» без добавления йода и ферроцианида калия (антислеживающей добавки). Соляные таблетки белого цвета, без запаха. Продукт нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. Обычный вид упаковки – 25 кг полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем. | Мешок |  | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение сорока календарных дней с момента заключения договора.
1. Реагенты и расходный материала с системой водоотчистки для биохимического анализатора, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;
2. Реагенты и расходный материал с системой водоотчистки для биохимического анализатора» , требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;
3. маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению реагентов и расходного материала с системой водоотчистки для биохимического анализатора должна соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
4. остаточный срок годности для реагентов и расходного материала с системой водоотчистки для биохимического анализатора, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Реагенты и расходный материал с системой водоотчистки для биохимического анализатора , со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.
Note on E27: Шынар Абишева: на AU 400\640