## Кол-ва на 500 тыс иссл
Приложение 2
К тендерной документации
по закупу реагентов и расходного материала
для проведения иммунохемилюсцентных исследований
на иммунохимическом анализаторе по оказанию
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи на 2017 год
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки реагентов и расходного материала для проведения иммунохемилюсцентных исследований на иммунохимическом анализаторе "Access-2" Beckman Coulter" с принтером для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во на первый и второй этап | Место поставки | Срок поставки
Лот №1 | Простатический специфический антиген, реагент Access® HYBRITECH® PSA | Анализ Access Hybritech PSA представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения концентрации общего простатспецифического антигена (ПСА) в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа Access. Данный метод следует использовать вместе с пальцевым ректальным исследованием (ПРИ), он показан для измерения ПСА в сыворотке и является одним из критериев при определении рака простаты у мужчин 50 лет и старше. Для диагностики рака требуется биопсия простаты. Этот метод также показан для серийного определения ПСА в качестве критерия при прогнозировании и ведении пациентов с раком простаты. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 115 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №2 | Простатический специфический антиген, калибраторы Access® HYBRITECH® PSA Calibrators | Калибраторы Access Hybritech PSA Calibrators предназначены для калибровки анализа Access Hybritech PSA для количественного определения концентраций общего простатспецифического антигена (ПСА) в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа Access. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №3 | Простатический специфический антиген, контроль Access® HYBRITECH® PSA QC | Контроль качества Access Hybritech PSA QC представляет собой трехуровневый контрольный материал, предназначенный для контроля функциональных характеристик системы иммуноферментных процедур количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА) с использованием систем иммунного анализа Access. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №4 | Простатический специфический антиген (свободная фракция), реагент Access® HYBRITECH® free PSA | Анализ Access Hybritech free PSA представляет собой хемилюминесцентный иммунный анализ с использованием парамагнитных частиц, применяемый для количественного определения свободного простатспецифического антигена (свободный ПСА) в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа Access. Access Hybritech free PSA предназначен для использования только с Hybritech (общий) PSA для расчета отношения свободного ПСА к общему ПСА (процент свободного ПСА). Процент свободного ПСА, измеряемый при помощи анализов Hybritech, используется в качестве критерия при дифференциальной диагностике рака простаты и доброкачественных состояний при использовании совместно с Hybritech PSA (общий) для определения рака простаты у мужчин старше 50 лет с общим ПСА от 4h до 10h ng/mL, если по результатам пальцевого ректального исследования не возникает подозрений на рак. Для диагностики рака требуется биопсия простаты. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №5 | Простатический специфический антиген (свободная фракция), калибраторы Access® HYBRITECH® free PSA Calibrators | Access Hybritech free PSA Calibrators предназначены для калибровки анализа Access Hybritech free PSA для количественного определения концентраций свободных ПСА в человеческой сыворотке с использованием систем иммунного анализа Access. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №6 | Простатический специфический антиген (свободная фракция), контроль Access® HYBRITECH® free PSA QC | Access Hybritech free PSA QC является двухуровневым контролем качества, предназначенным для контроля функциональных характеристик системы иммуноферментных процедур количественного определения свободного простатспецифического антигена (свободный ПСА) с использованием систем иммунного анализа Access. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №7 | Пробелок простатспецифического антигена Access® HYBRITECH® p2PSA | Реагент про (-2)ПСА - Тест используется совместно с тестами про (-2)ПСА и свободный ПСА для вычисления многопараметрического показателя phi и предназначенного для оценки вероятности наличия рака предстательной железы. Определение проводится с использованием парамагнитных частиц и детекций хемилюминесценции. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №8 | Пробелок простатспецифического антигена, калибраторы Access® HYBRITECH® p2PSA Calibrators | Калибратор предназначен для калибровки теста про (-2) ПСА, который используется для оценки вероятности рака предстательной железы при анализе образцов сыворотки рови человека с помощью иммунохимических систем. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №9 | Пробелок простатспецифического антигена, контроль Access® HYBRITECH® p2PSA QC | Контроли Access Hybritech p2PSA QC - Трёхуровневый контрольный материал, предназначенный для мониторинга рабочих характеристик системы при выполнении иммуноферментного анализа, использующегося для количественного определения изоформы (-2) pro PSA простатспецифического антигена в иммунохимических системах серии Access. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №10 | Мешки для сбора отходов (для Access2) Access® Waste Bags | Мешки для твердых отходов устанавливаются в системах иммунологического анализа серии Access® для утилизации использованных реакционных пробирок. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 2 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №11 | Субстрат Access® Substrate | Субстрат Access Substrate предназначен для использования с системами иммунного анализа Access и специфическими реагентами иммунного анализа Access. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 6 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №12 | Промывочный буфер "Wash Buffer II" (для Access) Access® Wash Buffer II | Промывочный буфер Access Wash Buffer II предназначен для использования с системами иммунного анализа Access и специфическими реагентами иммунного анализа Access. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 20 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №13 | Дилюент A для образцов Access® Sample Diluent A | Разбавитель проб Access Sample Diluent A предназначен для использования с анализами Access для разбавления проб пациента, содержащих концентрации анализируемого вещества, превышающие концентрации в калибраторе S5. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №14 | Проверочный раствор Access® System Check Solution | Для использования с системами иммунного анализа Access при еженедельной профилактической процедуре проверки системы. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №15 | Реакционные пробирки (16x98шт./упак.) (для Access)Access® Reaction Vessels | Реакционные пробирки используются в системах иммунологического анализа серии Access®. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 14 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №16 | Чашечки для образцов 2 мл Access® Sample Cups 2 ml | Пробирки для образцов используются в системах иммунологического анализа серии Access® для образцов биологических жидкостей, контролей и калибраторов. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Уп. | 4 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №17 | КОНТРАД 70 CONTRAD 70 | Щелочной раствор для очистки Contrad® 70 предназначен для использования с системами иммунологического анализа серии Access®. Применяется для очистки пробоотборника, аспираторов и дозаторов реагентов иммунохимических анализаторов серии Access® в рамках процедуры Ежедневного и Специального обслуживания, а также при ручной очистке наконечников аспираторов. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS . | Фл. | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
Лот №18 | Цитранокс Access® Citranox | Кислый раствор для очистки Citranox®предназначен для использования с системами иммунологического анализа серии Access®. Используется для очистки пробоотборника, аспираторов и дозаторов реагентов. На анализаторах Beckman Coulter серии ACCESS | Канистра | 1 | Реагенты и расходные материалы должены быть поставлены в КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» УЗ Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу:г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, склад заказчика | Поставка товара осуществляется по заявке в течение тридцати календарных дней с момента заключения договора.
1. Реагенты и расходный материал для проведения иммунохемилюсцентных исследований на иммунохимическом анализаторе, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;
2. Реагенты и расходный материал для проведения иммунохемилюсцентных исследований на иммунохимическом анализаторе, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;
3. Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению реагентов и расходного материала для проведения иммунохемилюсцентных исследований на иммунохимическом анализаторе должна соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;
4. Остаточный срок годности для реагентов и расходного материала для проведения иммунохемилюсцентных исследований на иммунохимическом анализаторе, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Реагенты и расходный материал для проведения иммунохемилюсцентных исследований на иммунохимическом анализаторе, со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.