## тех
Описание закупаемых товаров, необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации
№ лота | Наименование лотов | Техническая спецификация | Ед. изм. | кол-во
Лот №1 | Расходный материал электрохирургический для аппарата Force Triad | Электролигирующий инструмент, длиной 16,5 мм. Электролигирующий инструмент, длиной 16,5 мм- 6 шт. Длина электрода 16,5мм, общая длина инструмента 18,8см, изгиб браншей 28 градусов, контурированные концы для тупой диссекции. лигирование/рассечение, ручное или педальное управление (совместим с генераторами FT10, LS10 и ForceTriad) | штука | 10
|  | Электролигирующий инструмент, длиной 18 см. Электролигирующий инструмент для открытых операций, длина 18 см - 30 шт. Лигирование/рассечение, прямоугольный шток, длина 18см, поворот штока на 180 градусов, изгиб браншей 14 градусов, ручное или педальное управление (совместим с генераторами FT10, LS10 и ForceTriad) | штука | 30
|  | Электролигирующий инструмент 5mm/37см.Электролигирующий инструмент 5mm/37см-30 шт. Лигирование/рассечение, диаметр 5мм, длина 37см, поворот штока на 350 градусов, закругленные бранши, двойное действие, благодаря контурированной форме концов, текстурированные бранши с керамическими ограничителями, ручное или педальное управление (совместим с генераторами FT10, LS10 и ForceTriad) | штука | 30
|  | Электролигирующий инструмент лапароскопический тупоконечный 5mm/37. Электролигирующий инструмент лапароскопический тупоконечный 5mm/37- 30 шт. Лигирование/рассечение, диаметр 5мм, длина 37см, поворот штока на 180 градусов, закругленные бранши, двойное действие благодаря контурированной форме концов, текстурированные бранши с керамическими ограничителями, ручное или педальное управление (совместим с генераторами FT10, LS10 и Force Triad) | штука | 30
Лот №2 | Бахилы для посетителей одноразовые полиэтиленовые | Бахилы изготовлены из специального прочного полиэтилена 20 мкм Верхний край стянут эластичной резинкой Размер 15 х 41 см Предназначены для технического персонала больниц и поликлиник, фармацевтических предприятий,аптек, донорских залов, а также для посетителей больниц, в том числе хирургических и родильных отделений,боксов, женских консультаций, медицинских кабинетов и др. с целью поддержания чистоты. | штука | 150000
Лот №3 | Бумага на фетальный монитор FC-700 | Бумага диаграммная 216 х 30 х 16 внутренняя разметка (сетка зелёного цвета). Применяется для Фетального монитора FC 700 | штука | 850
Лот №4 | Вакуумная система родовспоможения, стерильный, одноразовый | Вакуумная система родовспоможения с жесткой, универсальной чашечкой и с индикатором силы тракции. Это комплексное устройство для вакуумной экстракции, для самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента. Устройство обеспечивает безопасное и эффективное управлением. Конструкция системы содержит: простой ручной вакуумный насос; клапан сброса разрежения открываемый большим или иными пальцами; точный индикатор разрежения. Универсальная чашечка с индикатором силы тракций, позволяет контролировать не только разряжение, но и силу тракции. Применяется для всех предлежаний,включая асинклитические задние затылочные предлежания и низкое поперечное состояние стреловидного шва | штука | 300
Лот №5 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №14 стерильный одноразовый 2,1х45мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 14G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 4100
Лот№6 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №16 стерильный одноразовый 1,8х45мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 16G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 7620
Лот №7 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №16 стерильный одноразовый 1,7х50мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер16 G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 50
Лот №8 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №17 стерильный одноразовый 1,5х45мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 17G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 850
Лот №9 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №18 стерильный одноразовый 1,3х45мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 18G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 5800
Лот №10 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №18 стерильный одноразовый 1,3х33мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 18G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 50
Лот №11 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №20 стерильный одноразовый 1,1х25мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 20G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 50
Лот №12 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №20 стер одн 1,3х45мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 20G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 1800
Лот №13 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №20 стерильный одноразовый 1,1х33мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 20G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 50
Лот №14 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №22 стерильный одноразовый 0,9х25мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 22G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 150
Лот №15 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №24 стерильный одноразовый 0,7х19мм | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 24G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 6500
Лот №16 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном №26 стерильный одноразовый | Внутривенные канюли с инъекционным портом, размер 26G (1. Длинная канюля со специальным 3х гранным обратным скосом и защитным колпачком, 2. Трубопровод иглы, 3. Втулка иглы, 4. Воздушный клапан, 5. Аппарат катетера, 6. Крылышки, 7. Инъекционный клапан) | штука | 300
Лот №17 | Катетер глубокой линии Fr №1 размерG28 | Премикат 1Fr - 28G (0,17 мм./0,3 мм.) Центральный венозный периферически вводимый катетер, рентгеноконтрастный. Предназначен для длительной введения (около 30 сут.) лекарственных препаратов и парентерального питания недоношенным (от 500 гр.) и маловесным детям. В состав набора входят: - катетер, материал полиуретан, рентгеноконтрастный, длина 20 см., маркирован каждый см., удлинительная трубка 8 см, крылышки для фиксации. - игла-интродьюсер в виде расщепляемой канюли с крылышками*, длина 18 мм, диаметр 0,7 мм. (игла-интродьюсер с данными параметрами предназначена для введения катетера 1 FR, 28G, входит в данный набор и исключительно подходит для малого диаметра сосудов маловесных детей, после введения через иглу катетера, игла выводится из вены, расщепляется нажатием на крылышки и легко снимается с катетера, без дополнительных манипуляций со стороны персонала, при этом удается избежать повреждения катетера и сосуда.) Объем заполнения катетера 0,07 мл, обеспечивает поток 1,0 мл в мин. | штука | 200
Лот №18 | Катетер Фолея 2-х ход СН16-30мл стерильный одноразовый | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, жёлтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 16 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | шт | 700
Лот №19 | Катетер Фолея 2-х ход СН18-30мл, стерильный одноразовый | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, жёлтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 18 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 4200
Лот №20 | Катетер Фолея 2-х ход СН20-30мл,стерильный одноразовый | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, жёлтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 20 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 400
Лот №21 | Катетер Фолея 2-х ход СН22-30мл,стерильный одноразовый | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, жёлтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 22 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 200
Лот №22 | Катетер Фолея 2-х ход СН24-30мл,стерильный одноразовый | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, жёлтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 24 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 50
Лот №23 | Катетер Фолея 2х ходовой №28-30мл,стерильный одноразовый | Уретральный двухходовой катетер Фолея из силиконизированного латекса, жёлтого цвета. Для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник цилиндрического типа. Размер: 28 Ch. Два овальных боковых дренажных отверстия. Баллон 30-50 мл. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 1250
Лот №24 | Катетер Фолея 3-х ход СН22-30мл, стерильный одноразовый | Катетер - баллон Фолея 3х ходовой, размер 22 (1. Латексный сердечник покрытый силиконом; 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями; 3. Воронка для заполнения) | штука | 80
Лот №25 | Катетер Фолея 3-х ход СН24-30мл, стерильный одноразовый | Катетер - баллон Фолея 3х ходовой, размер 22 (1. Латексный сердечник покрытый силиконом; 2. Наконечник из нелатона с двумя боковыми отверстиями; 3. Воронка для заполнения) | штука | 40
Лот №26 | Комплект белья (для эндопротезирования) хирургического однораз.стрильный | Трехслойный нетканый материал, плотностью 74 г/м2, первый слой - вискозный материал плотностью 28 г/м2, обладает абсорбирующими свойствами, второй слой -полиэтиленовая пленка с микрорельефом толщиной 25 микрон, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий, третий слой – белый полипропилен с абсорбирующими свойствами плотностью 24 г/м2. Используется для производства хирургического белья. Комплектация: Простыня большая операционная 210*140 см (пл.42) -1шт Бахилы хирургические 35*80*25 (пл.40) - 1шт Простынь малая операционная с липким краем 70*40 - 2шт Повязка 60*40 - 1шт Простыня большая операционная с эластичным отверстием, карманом, отводом 300*230 - 1шт | комплект | 300
Лот №27 | Комплект стерильный операционный одноразовый для родовспоможения | Комплект белья стерильный одноразовый для кесерово. Состав: 1. Простыня большая операционная 140×300 см (пл.40 г/м2) с отверстием 28×34 см, с липким краем, с операционной инцизной пленкой через которую проводится разрез кожи. Она обеспечивают стерильную поверхность в течение всей операции, предотвращают миграцию бактерий и перенос бактерий с кожи больного через перчатки персонала и инвентарь на раневую поверхность, обеспечивают отсутствие волокон ткани на поверхности кожи, фиксируют обкладочный материал , с карманом-приемником, с отводом для жидкости - 1шт 2. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см (пл.40 г/м2) с впитывающей зоной, телескопическая укладка– 1 шт 3. Простыня большая операционная 210×160 см (пл.40 г/м2) - 1шт 4. Простыня малая операционная 140×110 см (пл.40 г/м2) - 2шт 5. Простыня малая операционная 70×70 см из 2-хслойного впитывающего нетканного полотна пл.60 г/м2- 4шт 6. Чаша 250 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см.Цвет продукта синий. Материал из полипропилена – 1 шт 7. Салфетка 5х5 см многослойная 8 внутренних слоев впитывающая - 10 шт 8. Зажим - полипропиленовые медицинские щипцы, предназначенные для использования во время захвата губки при осуществлении антисептических процедур. 9. В единой упаковке. | комплект | 1500
Лот №28 | Комплект одежды одноразовый не стерильный (сорочка-1шт, бахилы-1шт) размер 50 | Комплект одежды одноразовый не стерильный (сорочка-1шт плотность 42, бахилы высокие нетканные "со следом" плотность 42-1шт) размер 50 | комплект | 200
Лот №29 | Комплект одежды одноразовый не стерильный (сорочка-1шт, бахилы-1шт) размеры 52 | Комплект одежды одноразовый не стерильный (сорочка -1шт плотность 42, бахилы высокие нетканные "со следом" плотность 42-1шт) размер 52 | комплект | 200
Лот №30 | Комплект одежды стерильный на операцию шапочка для операции, маска | Комплект одежды стерильный на операцию шапочка для операционной: безопасный, защитный головной убор в форме шлема, сгранями, полностью закрывает голову и шею на завязках. Имеет дополнительную впитывающую полоску на лбу, маска 3-слойная хирургическая на завязках-1шт. Каждая шапочка и маска в индивидуальной упаковке. В групповой упаковке 10 индивидуальных упаковок. | комплект | 5000
Лот №31 | Комплект одежды стерильный на операцию | (шапочка-берет круглая-1шт, маска 3-х слойная хирургическая на завязках-1шт).Каждая шапочка и маска в индивидуальной упаковке. В групповой упаковке 10 индивидуальных упаковок. | комплект | 16000
Лот №32 | Комплект одежды хирургический стерильная одноразовая | сорочка, бахилы высокие плотность 42 размер 54.Каждая шапочка и маска в индивидуальной упаковке. В групповой упаковке 10 индивидуальных упаковок. | комплект | 1500
Лот №33 | Комплект операционный одноразовый большой стерильный(для офтальмологии) | Комплект операционный, одноразовый большой 1. Простынь малая операционная с липким краем 110*100см с отверстием 6см с аггезивным краем пл.40-1шт. 2. Простынь малая операционная 140*80см пл.40-2шт. 3. Простынь большая операционная 220*140см, пл.40-1шт 4. Салфетка хирургическая 30*30см-2шт. 5. зажим одноразовый -1 шт. | комплект | 1500
Лот №34 | Комплект стерильный операционный одноразовый для малых операций | Комплект стерильный операционный одноразовый для малых операций 1.простынь 110*80см с отверстием 6см, впитывающей зоной 40*40, адгезивным краем, пл. 40 – 1 шт . 2. простыня 140*80, пл. 40 – 1 шт 3.зажим одноразовый-1шт | комплект | 2700
Лот №35 | Комплект стерильный операционный одноразовый (для КЛТ контактной литотрепсии) | Комплект стерильный операционный одноразовый (для КЛТ-контактный литотрепсии): 1)простыня большая операционная 180*240 с отверстием 5*10 с адгезивным краем и впитывающей зоной 50*60 – 1 шт. 2) простыня малая операционная 140* - 4 шт. 3) салфетка хирургическая 70*70 - 2 шт. 4) операционная лента 5*50 - 4шт., 5)марлевые салфетки 5х5 см многослойные - 5 шт., 6) зажим одноразовый - 1 шт.) В единой двойной упаковке пленка-пленка | комплект | 300
Лот №36 | Комплект белья для родов стерильный, одноразовый | Комплект для родов (простыня 140*70-1шт пл 40, пеленки 70*40-4 шт пл 40 -, салфектки 35*35 см -5шт пл35, впитывающая подстилка 60*60см-2шт, салфетка 5*5см многослойная-5шт, зажим одноразовый пластиковый-1шт, лоток пластиковый одноразовый прямоугольный-1шт) стерильная, одноразовый | комплект | 6000
Лот №37 | Комплект стерильный одноразовый для оталорингологических операций | Комплект стерильный одноразовый для отоларингологических операций: 1. Простыня большая операционная 240х100 – 1шт. 2. простыня малая операционная 140х110 40, с разрезом 10х15, с укрепленной зоной, адгезивным краем – 1 шт. 3. салфетка хирургическая 20х20 – 4 шт. 4. простыня малая операционная 140х110 – 2шт. 5. салфетка хирургическая 70х70 – 2 шт., 6. марлевые салфетки 5х5 см многослойные - 5шт, 7. зажим одноразовый -1 шт. В единой двойной упаковке пленка-пленка | комплект | 500
Лот №38 | Комплект стерильный операционный одноразовый | Комплект стерильный операционный одноразовый 1)Простыня большая операционная 240х140 с вырезом 5х20, укрепленной зоной 70х80,липким краем, пл. 40 – 1 шт. 2) чехол на столик 85х55х30, пл. 60 – 1 шт. 3) подстилка впитывающаяся влагонепроницаемая 60х60 см – 6шт, 4)простыня большая операционная 140х110, с укрепленной зоной 35*45, адгезивным краем – 2шт 5) простыня малая операционная 140х110 – 2 шт, 6) подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60*60 – 2шт. 7) простыня малая операционная 70х70 – 2 шт., 8)марлевые салфетки 5х5 см многослойные – 5 шт, 9)зажим одноразовый -1шт В единой двойной упаковке пленка-пленка | комплект | 2500
Лот №39 | Комплект стерильный операционный одноразовый ( для первичной хирургической обработки ран ПХОР) | Комплект стерильный операционный одноразовый (для первичной хирургической обработки ран-ПХОР): 1)простыня малая операционная 140*110 – 1шт 2) салфетка хирургическая 70*70 – 2 шт. 3) подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60*60 – 1шт., 4)марлевые салфетки 5х5 см многослойные – 5 шт., 5)зажим одноразовый - 1 шт.) В единой двойной упаковке пленка-пленка | комплект | 500
Лот №40 | Контейнер для сбора и утилизации мед отходов класса Б, 5л | Коробка непрокалываемая для утилизации органических отходов ( колющих и режущих медицинских отходов) из трехслойного гофрокартона объемом 5 литров, для утилизации медицинских отходов класса Б | штука | 59000
Лот №41 | Контур неонатальный для аппарата Neopuff | Контур для аппарата Neopuff. Контур применяется для новорожденных недоношенных детей весом до 2900 гр. Контур пациента, однократного использования с клапаном потока. Применяется как с дыхательными масками, так и с эндотрахеальными трубками. Съемный клапан потока для установки как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Гофрированная трубка длиной не более 1,2 м. Регулятор с маркировкой шкалы нагнетания давления. По длине контура наличие трех гладкоствольных участков длиной не менее 3,5 см для установки в держатель контура. Совместимый с переходником аппаратом. | штука | 300
Лот №42 | Контур дыхательный одноразовый к аппарату рNeuton | Контур дыхательный к аппарату pNeuton, одноразовый Контур дыхательный (1,8м) с маской к транспортному аппарату ИВЛ pNeuton, | штука | 20
Лот №43 | Контур дыхательный одноразовый к аппарату ИВЛ с влагосборником взрослый | Контур дыхательный одноразовый к аппарату ИВЛ с влагосборником дыхательный контур 1.6м cодним проводом нагрева ,с дополнительным шлангом 0,8м. | штука | 30
Лот №44 | Контур дыхательный одноразовый ИВЛ конфигурируемый 2,0м, мешок 2литра, дополнительный шланг 1,5м. | Контур реанимационный растяжимый полипропиленовый, диаметр не менее 20мм, длина не менее 60см в сжатом и не более 180см в растянутом состоянии, дополнительный шланг длиной не менее 45см в сжатом и не более 120см в растянутом состоянии, угловой разъем с капнографическим портом на Y-образном тройнике, резервный мешок объемом 2л, разъем 22F на стороне вентилятора.Дыхательный контур конфигурируемый мешок 2литра дополнительный шланг 1,5м. | штука | 150
Лот №45 | Контур пациента многоразовый для аппрата транспортного кувеза на аппарат TI 500 GLOBE TROTTER | Контур пациента многоразовый для аппарата транспортного кувеза на аппарат TI 500 GLOBE TROTTER . Контур пациента многоразовый для аппарата транспортного кувеза на аппарат TI 500 GLOBE TROTTER | штука | 4
Лот №46 | Контур пациента одноразовый для аппарата транспортного кувеза на транспортный инкубатор для новорожденных TI 500 GLOBE TROTTER | Контур пациента одноразовый для аппарата транспортного кувеза на транспортный инкубатор для новорожденных TI 500 GLOBE TROTTER. Контур реанимационный растяжимый полипропиленовый, диаметр не менее 20мм, длина не менее 60см в сжатом и не более 180см в растянутом состоянии, дополнительный шланг длиной не менее 45см в сжатом и не более 120см в растянутом состоянии, угловой разъем с капнографическим портом на Y-образном тройнике. | штука | 200
Лот №47 | Контур пациента с проводом нагрева одноразовый с камерой увлажнения на аппарат Hamelton.Avea | Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления (поток >4 л/мин.). Линия вдоха со встроенной спиралью нагревателя 110 см. Линия выдоха со встроенным влагосборником Удлинитель для инкубатора 30 см. Дополнительная линия 60 см. Линия контроля давления Y-образный коннектор Набор переходников (для использования с различными аппаратами ИВЛ) Самозаполняющаяся камера увлажнения | уп(10шт) | 650
Лот №48 | Контур пациента с генератором для назального СРАР одноразовый | Однолинейный дыхательный контур для младенцев, с обогревом, с камерой MR290, коллектором давления, линией, давления и генератором системы CPAP (для подключения к генераторам потока). Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, стерильная. | штука | 300
Лот №49 | Контур дыхательный реверсивный для взрослых | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для вентиляцонный с резервным мешком 2л, взрослый, Ǿ22мм, четыре линии длиной по 100 см, Удлиняемый (растяжимый), Y коннектор с портами двух одельно колпочков синего цвета на линии вдоха и выдоха 22М/22F- длина - 8см, угловой коннектор с луер портом белого цвета длина- 4 см, 22F/22F коннекторы на линии вдоха и выдоха, два влагосборника, доп. 5-я линия длиной 100 см Удлиняемый (растяжимый), с коннекторами. Коннекторы прямые, белого цвета, размер 22F/22F Каждая упаковка снабжена пять держателями -фиксаторами для шланга, Комплекте: -Трубки удлиняемый (растяжимый) 100 см 5 шт; - Коннектор-мундштук Луер 1шт; - Коннектор Y-образный 1 шт;- Коннектор коленчатый 1 шт; - Коннектор прямой 1шт;- Колпачок защитный 2шт;- Коллектор с клапаном - 2шт;- Удлинитель дыхательного контура 1шт; - Клипса для фиксации дыхательного контура;- Синий разъем 5см - 10шт ;- Контейнер для сбора влаги 2шт;- Дыхательный мешок 2 л 1шт; Материал изготовления - полипропилен РР, 487501). Область применения Предназначен для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам находящимся на искусственной вентиляции легких Упаковка: индивидуальная, клинически 10 шт Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | штука | 3500
Лот №50 | Маска анестезиологическая, взрослая, №3, разовая стерильная, одноразовая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и не инвазивной искусственной вентиляции легких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование, с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 22 М, с синим устройством фиксации – кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, средняя взрослая размер 3,4,5. Материал: пропилен, полиэтилен не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20 шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | шт | 100
Лот №51 | Маска анестезиологическая, взрослая, №4, разовая стерильная | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и не инвазивной искусственной вентиляции легких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, специальное наименование, с манжетой (ободом) с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 22 М, с синим устройством фиксации – кольцом маскодержателя с четырьмя фиксаторами, средняя взрослая размер 3,4,5. Материал: пропилен, полиэтилен не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20 шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 50
Лот №52 | Маска новорожденного на насадку NCPAP одноразовая, размеры S 10шт\уп | Конструкция маски создает еще большее ощущение комфорта для ваших пациентов и дает лечащему врачу возможность выбора между терапией с помощью маски или назальной канюли. | уп(10шт) | 13
Лот №53 | Маска новорожденного на насадку NCPAP одноразовая, размеры M 10шт\уп | Конструкция маски создает еще большее ощущение комфорта для ваших пациентов и дает лечащему врачу возможность выбора между терапией с помощью маски или назальной канюли. | уп(10шт) | 13
Лот №54 | Манжета НИАД, одноразовая, для новорожденных №1 | Манжета НИАД, одноразовая, для новорожденных, размер 1, 3,1-5,7 см | штука | 50
Лот №55 | Манжета НИАД, одноразовая, для новорожденных №2 | Манжета НИАД, одноразовая, для новорожденных, размер 2, 4,3-8,0 см, | штука | 100
Лот №56 | Набор процедурный одноразовый стерильный(амбулаторный №4) | Набор процедурный одноразовый стерильный амбулаторный №4 состоит из 5 шт салфеток марлевых восьмислойных размером 10×10 см, 5 шт тампонов марлевых размером М, 1 шт пинцета медицинский (цвет может быть: прозрачный, синий, зеленый, молочный) длиной 11-13 см, а также 1 шт зажима медицинского (цвет может быть синий, голубой или зеленый) длиной 13-24 см. Герметично упакован в комбинированную упаковку бумага/пленка, простерилизован газовым методом. | комплект | 300
Лот №57 | Насадка для неинвозивной вентеляции новорожденных CPAP одноразовая | Насадка для неинвозивной вентеляции новорожденных CPAP одноразовая/ Адаптер для назальной CPaP-терапии BabyFlow, одноразовый | штука | 200
Лот №58 | Пакет для медицинских отходов 700*800 класса "А" одноразового использования | Пакет для утилизации медицинских отходов, класса А, размер 700*800 мм, изготовлен из полиэтилена, герметизируется специальными замками-стяжками, после их заполнения | штука | 162000
Лот №59 | Пакет для медицинских отходов 700*800 класса "Г" одноразового использования | Пакет для утилизации медицинских отходов, класса Г, размер 700*800 мм, изготовлен из полиэтилена, герметизируется специальными замками-стяжками, после их заполнения | штука | 400
Лот №60 | Пакет для медицинских отходов 700*800 класса "В" одноразового использования | Пакет для утилизации медицинских отходов, класса В, размер 700*800 мм, изготовлен из полиэтилена, герметизируется специальными замками-стяжками, после их заполнения | штука | 7710
Лот №61 | Пакет для медицинских отходов 50х60 класса"А" одноразового использования | Пакет для утилизации медицинских отходов, класса А, размер 50х60, изготовлен из полиэтилена, герметизируется специальными замками-стяжками, после их заполнения | штука | 35500
Лот №62 | Пакет для медицинских отходов 50х60 класса"Б" одноразового использования | Пакет для утилизации медицинских отходов, класса Б, размер 50х60, изготовлен из полиэтилена, герметизируется специальными замками-стяжками, после их заполнения | штука | 10500
Лот №63 | Пакет для медицинских отходов 330х600 класса "Б" одноразового использования | Пакет для утилизации медицинских отходов, класса Б, размер 330*600 мм, изготовлен из полиэтилена, герметизируется специальными замками-стяжками, после их заполнения | штука | 16800
Лот №64 | Пакет для медицинских отходов 700х800 класса "Б" одноразового использования | Пакет для утилизации медицинских отходов, класса Б, размер 700*800 мм, изготовлен из полиэтилена, герметизируется специальными замками-стяжками, после их заполнения | штука | 222000
Лот №65 | Салфетка впитывающая 60*60 не стерильный одноразовый | Салфетка из многослойного влаговпитывающего полотна размером 60*60 см нестерильная Покровный слой из гидрофильного нетканого материала, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканного материала, сорбционный слой из распушенной (флафф) целлюлозы с добавлением порошкообразного супераборбента, распределительный слой из санитарно-гигиенической бумаги или нетканого материала, защитный слой из водонепроницаемой тисненой полиэтиленовой пленки | шт | 16000
Лот №66 | Простынь одноразовая не стерильная 160*80 | Простынь из нетканого полотна СМС плотность 40 грамм/кВ.м. | штука | 8500
Лот №67 | Простынь одноразовая нестерильная 70см*100см | Простынь из нетканого полотна СМС плотность 40 грамм/кВ.м. | штука | 2700
Лот №68 | Салфетка хирургическая 40х70 одноразовая стерильная № 10 | Салфетка хирургическая 40х70 из многослойной влаговпитывающей целлюлозы Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. В групповой упаковке 10шт. В единой двойной упаковке пленка-пленка | уп(10шт) | 30000
Лот №69 | Салфетка пропитанная дезинфицирующим раствором для проведения дезинфекции №100 | Моющие и дезинфицирующие салфетки изготовлены из 100% вискозного материала. Размер салфетки 180 х 200 (мм). Пропиточный состав салфеток представляет собой прозрачную жидкость без отдушки. В качестве действующих веществ содержит дидецилдиметиламмоний хлорид, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид, комплекс ПАВ, а также вспомогательные и функциональные компоненты; рН состава - 6,0. Стандартная упаковка салфеток – пакет “Флоу-пак” с отрывающейся (для извлечения салфеток) и герметично закрывающейся крышкой, содержащий 100 салфеток. Срок годности салфеток - 3 года со дня изготовления, при условии хранения в невскрытой упаковке производителя; 90 дней | уп(100шт) | 2100
Лот №70 | Салфетка стерильная впитывающая 40*40 | Салфетка из влаговпитывающего нетканого полотна спанлейс 60 плотности размером 40*40 см. в упаковке по 1 штуке стерильные. Содержание вискоза/полиэфира 80/20.Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. В групповой упаковке 10 салфеток. | штука | 10000
Лот №71 | Салфетки стерильное, впитывающая 70*80 | Салфетка из влаговпитывающего нетканого полотна спанлейс 60 плотности размером 70*80 см. в упаковке по 1 штуке стерильные.Содержание вискоза/полиэфира 80/20.Каждая салфетка в индивидуальной упаковке. В групповой упаковке 10 салфеток. | штука | 1200
Лот №72 | Сшивающие хирургические инструменты для наложения циркулярного скрепочного шва. Для штока 22см.Высота незакрытой скрепки 4,8мм, жиаметр 28мм. Предназначен для наложения двух циркулярных рядов титановых скрепок(титановые скрепки в шве расположены в шахматном порядке) с одновременным рассечением ткани внутри скрепочного шва. | Сшивающие хирургические одноразовые инструменты для наложения циркулярного скрепочного шва. Длина штока 22 см. Высота незакрытой скрепки 4,8 мм. Диаметр 28 мм. Предназначены для наложения двух циркулярных рядов титановых скрепок (титановые скрепки в шве расположены в шахматном порядке) с одновременным рассечением ткани внутри скрепочного шва. Троакар интегрирован в центре штока и обеспечивает легкое прокалывание и жесткую фиксацию головки. Низкопрофильная головка-пуговица (ответная часть) имеет особый профиль матрицы, а ее низкий профиль облегчает извлечение инстурмента (из готового анастамоза) после прошивания. Инструмент оснащен механизмом контроля толщины прошивания тканей. Ручки хирургического сшивающего инструмента имеют специальное прорезиновое покрытие, что предотвращает проскальзывание инструмента даже при работе хирурга в мокрых перчатках. Наличие дополнительных ребер жесткости на титановой скрепке и особой формы матрицы на ответной части сшивающего инструмента обеспечивают безупречную форму В-образного закрытия скрепки, что особенно важно при прошивании измененной и/или уплотненной ткани. Лезвие, встроенное в аппарат дает дополнительную уверенность хирурга в сложных случаях. Звуковой сигнал и тактильный ответ аппарата делает его использование интуитивно понятным для хирурга и сигнализирует об успешном прошивании. Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке." | уп(3шт) | 3
Лот №73 | Трехпросветный центральный венозный катетер игла 18GА | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 20, 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Дилататор, Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Прокалываемые прозрачные колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | штука | 200
Лот №74 | Трубка пациента 250см | Трубка пациента предназначена для работы с 16 срезовый компьютерный томограф BRIVO CT 385 для внутривенного введения контрастного вещества (КВ) во время проведения компьютерно-томографических и магнитно-резонансных исследований. 1 трубка рассчитана на одного пациента. Имеет 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости. Апирогенная. Без латекса. | штука | 200
Лот №75 | Трубка насоса | Трубка насоса предназначена для работы с 16 срезовый компьютерный томограф BRIVO CT 385 для внутривенного введения контрастного вещества (КВ) во время проведения компьютерно-томографических и магнитно-резонансных исследований. Рассчитана на 1 рабочий день (24 часа максимум). Имеет 3 подключения для флаконов (3 канюли для флаконов (2 х КВ и 1 х NaCl), специальный фильтр для мелких частиц, встроенную систему давления. Апирогенная. Без латекса. | штука | 600
Лот №76 | трубка эндотрахеальная №2,5 стерильное, одноразовое | Эндотрахеальные трубки без манжеты №2,5 (1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи) | штука | 200
Лот №77 | трубка эндотрахеальная №3,0 стерильное, одноразовое | Эндотрахеальные трубки без манжеты №3.0 (1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи) | штука | 530
Лот №78 | трубка эндотрахеальная №3,5 стерильное, одноразовое | Эндотрахеальные трубки без манжеты №3,5 (1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи) | штука | 530
Лот №79 | трубка эндотрахеальная №4 стерильное, одноразовое | Эндотрахеальные трубки без манжеты №4.0 (1. Трубка из поливинихлорида с закругленным проксимальным концом, 2. Катетер длиной 15мм; 3. Глазок Мерфи) | штука | 140
Лот №80 | трубка эндотрахеальная с манжетой 7,0 стерильное, одноразовое | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №7.0 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | штука | 700
Лот №81 | трубка эндотрахеальная с манжетой 7,5 стерильное, одноразовое | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №7,5 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | штука | 1050
Лот №82 | трубка эндотрахеальная с манжетой 8,0 стерильное, одноразовое | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №8.0 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | штука | 720
Лот №83 | трубка эндотрахеальная с манжетой 8,5 стерильное, одноразовое | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №8,5 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | штука | 600
Лот №84 | трубка эндотрахеальная с манжетой 9,0 стерильное, одноразовое | Эндотрахеальные трубки с манжетой низкого давления №9.0 (1. Трубка из поливинилхлорида с закругленным проксимальным концом; 2. Манжета с низким давлением; 3. Катетер длинной 15мм; 4. Глазок Мерфи; 5. Трубка для раздувания манжеты; 6. Пиллот - баллон с клапаном) | штука | 100
Лот №85 | Увлажнитель кислорода-аппарат Боброва | Кислородный регулятор и измеритель потока 0-15 л/мин с дополнительным выходом и коннектором, регулятор кислородной /флоуметр 0-15 л/мин тип | штука | 720
Лот №86 | Удлинитель стерильный высокого давления длина 150см | Удлинитель стерильный высокого давления 150см. белый(1. Поливинилхлоридная (ПВХ) трубка; 2. Штыревой луерный (входящий) соединитель с колпачком; 3. Гнездовой луерный соединитель (охватывающий); 4. Протектор (предохранитель)) | штука | 10300
Лот №87 | Удлинитель к перфузору светонепроницаемый 150см | Удлинитель стерильный высокого давления 150см черный. (1. Поливинилхлоридная (ПВХ) трубка; 2. Штыревой луерный (входящий) соединитель с колпачком; 3. Гнездовой луерный соединитель (охватывающий); 4. Протектор (предохранитель)) | штука | 4900
Лот №88 | Фартук мед.однор не стерильный | Фартук полиэтиленовый, нестерильный, хирургический. Общая длина 110 см., ПЭНД 15 плотность | штука | 32300
Лот №89 | Чехол для аппаратуры, стерильный 70*60см пл70(оболочка) | Чехол для аппаратуры, стерильный. 1. Покрытие защитное для аппаратуры - изготовлен из 70см * 60см * 0,05мм полиэтиленовой плёнки. Ширина покрытия составляет 70 см, длина - 60 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 70-60см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия – 1 шт В единой двойной упаковке пленка-пленка | штука | 100
Лот №90 | Шапочка одноразовая, размер S, желтая | Одноразовые шапочки для новорожденных на аппарат Babylog 8000 plus, 6 различных размеров (S-XXL plus), материал - 95% хлопок и 5% эластан. | уп(5шт) | 13
Лот №91 | Шапочка одноразовая, размер М, красная | Одноразовые шапочки для новорожденных на аппарат Babylog 8000 plus, 6 различных размеров (S-XXL plus), материал - 95% хлопок и 5% эластан. | уп(5шт) | 13
Лот №92 | Шапочка-берет одноразовая нестерильная | Шапочка берет хирургическая из многослойного водоотталкивающего нетканого без ворсового материала плотностью 17 г/м2. в упаковке 50шт. | штука | 88000
Лот №93 | Шорты одноразовый для колоноскопии | представляют собой шорты на резинке одноразового использования, со специальным отверстием для введения зонда в прямую кишку пл.40 | штука | 1000
Лот №94 | Шприц-пистолет для внутикостного доступа 15G для оказания реанимационной помощи | Набор внутрикостной иглы (Набор внутрикостных игл 15 мм х 1.8 мм 15G.) Применяется только с приводом . Игла состоит из стилета и катетера. Стилет закреплен внутри металлического катетера с помощью винтового соединения. Соединение с приводом шестигранным посадочным гнездом с магнитом. После удаления стилета остается катетер со стандартным замком Луэра. Катетер EZ-IO для взрослых диаметром 15G, длина 45 мм. Катетер EZ-IO детский 15G в диаметре, длина 15, 25 мм. Оба катетера изготовлены из легированной стали 304, без латекса, поставляются стерильными, непирогенными в индивидуальной упаковке. Масса: 5 грамм. Иглы имеют цветовую маркировку. В комплект входит: Игла, стилет, удлинитель-переходник для системы или для введения раствора с фильтром и зажимом, устройство для утилизации использованных игл, лента-браслет для пациента на клеевой основе. Возможны поставки наборов игл с фиксирующим устройством на клейкой основе | штука | 3
Лот №95 | Расходные материалы о комплектующие для автомата для мойки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов DSD-201 | Фильтр предназначен для предварительной очистки воды (1 мкр; 0,5 мкр) | штука | 4
|  | Фильтр антибактериальный воздушный предназначен для автоматической мойки эндоскопов | штука | 4
|  | Щетка цвет красный предназначен для очистки каналов эндоскопа диаметром от 2.8 мм до 5мм | штука | 700
|  | Щетка размер цвет синий предназначен для очистки каналов эндоскопа диаметром от 1,4 мм до 2,6 мм | штука | 700
|  | Фильтр для очистки воды для автоматической мойки гибких эндоскопов 0,2 . Фильтр должен быть предназначен для бактериостатической фильтрация воды от частиц размером не более 0,2 мкр. Тип картриджа должен быть сменным, мембранного типа. Фильтрующим элементом должен быть полисульфон. Вид очистки должен быть механическим, бактериальным. Длина фильтра не более 25,4 см. Диаметр уплотнительного отверстия фильтра без прокладки, не более 26 мм. Диаметр фильтра внешний, не более 70 мм. Тип уплотнения должен быть двойная резиновая манжета. Фильтр должен совместим с автоматическим репроцессором DSD-201. | штука | 1
|  | Фильтр очистки дезинфицирующего средства 0,2мкр Комплект (12 шт) | комп(12шт) | 2
Лот №96 | Датчик сердечных сокращений на фетальный монитор FC-700 | Датчик сердечных сокращений на фетальный монитор FC-700 (Входящий сигнал: ультразвуковой допплер, ультразвуковая частота: 1МГц, Ультразвуковая мощность: ←10;мВт/см2.) в количестве- 12 шт. | штука | 12
Лот №97 | Датчик маточных сокращений на фетальный монитор FC-700 | Датчик маточных сокращений на фетальный монитор FC-700 (Источник входящего потока: экстеранальный датчик с тензорезистором Нулевой сигнал: включение в одно касание) в количестве- 12 шт. | штука | 12
Итого