## Лист1 (2)
№ лота | Наименование и характеристика товаров, работ, услуг | Оборудование | Техническая спецификация | Единица измерения | Количество | ЦКДЛ | Генетика | ПМК | БАК | Серология | ПОПЦ | Эндоскопист | Реанимация | Кабинет крови
1 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА 5x50мл t +2 +8 С | биохимический анализатор A-15 | Набор предназначен для кол-го определения активной аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 15 | 15
2 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ 5x20ml, t +2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения активности амилазы в сыворотке или плазме крови и мочена биох. анализаторе А-15 | упак | 70 | 70
3 | АСПАРТАТАМИНОТРАСФЕРАЗА 5x50мл, t +2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 15 | 15
4 | ОБЩИЙ БЕЛОК 10x50 мл,+2 +30 С |  | Набор предназначен для кол-го определения общего белка в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 15 | 15
5 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) 5x50мл t +15 +30 С |  | Набор предназначен для кол-го определения общего билирубина в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 15 | 15
6 | КРЕАТИНИН 10х50мл, t +2 +30 С |  | Набор предназначен для кол-го определения креатинина в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 15 | 15
7 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА 10x50 мл., t +2 +8C |  | Набор предназначен для кол-го определения мочевой кислоты в сыворотке или плазме кровина биох. анализаторе А-15 | упак | 5 | 5
8 | МОЧЕВИНА 5х50 мл., t +2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения мочевины в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 15 | 15
9 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ 10x50мл, t +2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения триглицеридов в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 2 | 2
10 | ХОЛЕСТЕРИН (10х50мл) t+2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения холестерина в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 2 | 2
11 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДЭА 5 x20 мл t+2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения щелочной фосфотазы в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 10 | 10
12 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) 5х50мл., t +2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения железа в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 5 | 5
13 | ГЛЮКОЗА 10x50мл, t +2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения глюкозы в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 30 | 30
14 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК 2x50мл +2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения с-рективного белка в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 4 | 4
15 | Альфа-амилаза панкреатическая (1*50 мл) , t +2 +8 С |  | Набор предназначен для кол-го определения панкреатической амилазы в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 10 | 10
16 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) 5 x 50 мл +2 +30 С |  | Набор предназначен для кол-го определения прямого билирубина в сыворотке или плазме крови на биох. анализаторе А-15 | упак | 2 | 2
17 | Системный концентрированный раствор (1 L), t +15 +30 С |  | Предназначен для промывки б/х анализатора А-15 | упак | 1 | 1
18 | Флакон с промывочным раствором, объем 1л, t +15 +30 |  | Б/Х КАЛИБРАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ Б/ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЛ 5*5 на биох. анализаторе А-15 | упак | 1 | 1
19 | CALIBRATOR |  | СТАНДАРТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ Б/ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ на биох. анализаторе А-15 | упак | 4 | 4
20 | СRP/CRP-hs STANDARD 1*1 мл/5 мл BS |  | СТАНДАРТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ Б/ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ на биох. анализаторе А-15 | упак | 4 | 4
21 | Контроль универсальный норма ClinChem Multi 2 |  | Набор контроля универсальный норма предназначен для калибровки б/х исследований внутренний контроль качества | упак | 1 | 1
22 | Контроль универсальный патология ClinChem Multi 1 |  | Набор контроля универсальный патология предназначен для калибровки б/х исследований внутренний контроль качества | упак | 1 | 1
23 | ротор реакционный |  |  | уп | 20 | 20
24 | Контрольная кровь 1,5 мл L | Гематологический анализатор XP-300 (Япония) | Контрольная кровь патологически низкий уровень предназначена для оценки точности и воспроизводимости результатов измерений на гематологическом анализаторе | уп | 14 | 9 |  |  |  |  | 5
25 | Контрольная кровь 1,5 мл N |  | Контрольная кровь норма предназначена для оценки точности и воспроизводимости результатов измерений на гематологическом анализаторе | уп | 14 | 9 |  |  |  |  | 5
26 | Контрольная кровь 1,5 мл -Н |  | Контрольная кровь патологически высокий уровень предназначена для оценки точности и воспроизводимости результатов измерений на гематологическом анализаторе | уп | 14 | 9 |  |  |  |  | 5
27 | Краска для ретикулоцитов 100мл |  | Раствор бриллиантового крезилового синего,используется для определения ретикулоцитов фл 50 мл | уп | 7 | 6 |  |  |  |  | 1
28 | Внешний контроль качества по гематологии (4 транспортировки) |  | Международная программа BIO-RAD EQAS эта программа внешней оценки контроля качества для гематологическихисследований | уп | 4 | 4
29 | CELLPACK не менее 20л |  | Раствор CELLPACK из комплекта к анализатору Sysmex XP300 Предоставить доверенность от завода-производителя. Оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы на анализаторе | кан | 128 | 58 |  |  |  |  | 70
30 | STROMATOLYZER-WH |  | Раствор STROMATOLYZER-WH из комплекта к анализатору Sysmex XP300 Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | уп | 48 | 24 |  |  |  | 24
31 | CELLCLEANСL50(Не более 50 мл) |  | Раствор CELLCLEAN из комплекта к анализатору Sysmex XP300 Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | уп | 24 | 10 |  |  |  | 14
32 | Краска Романовского. |  | Для покраски мазков крови | фл | 25 | 25
33 | Мочевые тест - полоски URISKAN |  | Для работы на мочевом анализаторе | уп | 30 | 30
34 | Набор для окраски по Циль-Нильсену |  | Для окраски микроорганизмов | уп | 5 | 5
35 | Набор для окраски мазков по Грамму |  | Набор предназначен для для выявления микроорганизмов в мазках | уп | 30 | 20 |  |  | 8 |  | 2
36 | Масло иммерсионное (классическое) |  | Набор предназначен для микроскопии мазков , фл -100 мл | фл | 37 | 30 | 3 |  |  |  | 4
37 | ДСА 2000 HbA1С CONTROL KIT-INTL1/ HbA1c reagent kit 1*10 ( Реагент CBC Тimepac c пеногасителем без цианида 2*1950) | Анализатор Siemеns DCA Vantage | Реагенты предназначены для определения гликозированного гемоглобина(HbA 1c на анализаторе Siemеns DCA Vantage. уп -10шт | штук | 400 | 400
38 | ДСА 2000 MICROALBUMIN REAGENT KIT-INTL1/Mikroalbumin/Creatinine reagent kit 1*10​ |  | Реагенты предназначены для определения микроальбумин/креатинина в моче на анализаторе Siemеns DCA Vantage. уп -10шт | штук | 50 | 50
39 | DCA 2000 HBA1C CONTROL KIT/HbA1c control kit 2 x 2 x 0,25 ml (норма и патология) |  | Контрольный материал для подтверждения результата исследования на гликолизированный гемоглобин | набор | 1 | 1
40 | DCA 2000 MICROALBUMIN CONTROL KIT/Microalbumin/Creatinine control 50 |  | Контрольный материал для подтверждения результата исследования на микроальбумин/креатинин в моче | набор | 1 | 1
41 | Тест-полосы для опр Д-Димера 10 тестов в упаковке | Анализатор GOBAS h-232 | Тест-полосы для определения Д-димеров на анализаторе GOBAS h-232 ,является маркером при тромбозах | штук | 600 | 600
42 | Тест-полосы для опр Тропонина Т10 тестов в упаковке |  | Тест-полосы для определения тропонинов на анализаторе GOBAS h-232 ,является маркером при сердечных заболеваний | штук | 600 | 600
43 | Тироид ИФА атТПО(96 опр) | Иммуноферментный анализатор "ЛАЗУРИТ" | Набор реагентов «Тироид Ифа-ат ТПО»предназначен для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека метод ИФА. t-хран 2-8 С .НА ИФА анализаторе «ЛАЗУРИТ». | наб | 17 | 17
44 | Трийодтиронин – Т3 общий |  | Набор реагентов «Тироид Ифа Т3 общий» предназначен для количественного определения общего трийодтиронина(Т3) в сыворотке крови человека методом ИФА, диагностика заболеваний щитовидной железы.t-хран 2-8С. | наб | 9 | 9
45 | Тироид ИФА ТТГ |  | Набор реагентов “Тиройд ИФА ТТГ» предназначен для количественного определения концентрации Тиреотропного гормона (ТТГ) на анализаторе в сыворотке крови человека методом (ИФА). Иммуноферментного анализа, диагностика заболеваний | наб | 25 | 25
46 | Тироид ИФА свободный Т4 |  | Набор реагентов «ИФА » предназначен для количественного определения Т-4 свободного в сыворотке крови человека методом ИФА. t-хран 2-8 С .НА анализаторе .Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания АКТГ (Адренокортикотропного гормона )в сыворотке крови человека методом ИФА . t-хран 2-8 С | наб | 25 | 25
47 | Пролактин. ИФА метод |  | Набор для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека методом ИФА . t -хран +2-8С . | наб | 15 | 15
48 | Тестестерон.ИФА метод |  | Набор реагентов « Стероид ИФА — тестостерон « предназначен для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом ИФА на анализаторе BIO RAD 680 . t-хран +2-8С . | наб | 16 | 16
49 | ФСГ (фолликостимулирующего гормона). ИФА метод. |  | Набор для количественного определения фолликостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови человека методом ИФА . t -хран +2-8С . | наб | 60 | 60
50 | ЛГ (лютеинизирующего гормона). ИФА метод |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека « Гонадотропин -ИФА-ЛГ» методом ИФА на анализаторе BIO RAD 680 . t-хран +2-8С . | наб | 7 | 7
51 | Определение кортизола. ИФА метод |  | Набор реагентов для определения кортизола в сыворотке крови человека. t-хран +2-8С | наб | 8 | 8
52 | Эстрадиола в сыворотке крови. ИФА метод |  | Набор реагентов для определения эстрадиола в сыворотке крови человека. t -хран +2-8С | наб | 7 | 7
53 | АФП (альфафетопро16теин) ИФА – Бест |  | Набор реагентов ИФА-АФП-1 предназначен для количественного определения концетрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА . t - хран +2-8 | наб | 7 | 7
54 | ПСА – общий. ИФА - метод |  | Набор реагентов для количественного определения концентрации общего простат специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови человека методом ифа, диагностика заболеваний ПРИ ОНКОЛОГИИ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ . t +2-8 C | наб | 20 | 20
55 | Опухолевого антигена (СА-125). ИФА - метод |  | набор предназначен для количественного определения опухолевого маркера СА125 в образцах сыворотки иммуноферментным методом. Все компоненты наборов готовы к использованию и не требуют дополнительной подготовки. В комплект поставки входит инструкция по применению, аналитический паспорт серии, а также все необходимые контрольные материалы для внутрилабораторного контроля качества (ВЛК). | наб | 1 | 1
56 | Опухолевого антигена (СА-15-3). ИФА - метод |  | Набор реагентов "ОнкоИФА-СА 15-3" предназначен для количественного определения концентрации ракового антигена CA 15-3 в сыворотке и плазме крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Все компоненты наборов готовы к использованию и не требуют дополнительной подготовки. В комплект поставки входит инструкция по применению, аналитический паспорт серии, а также все необходимые контрольные материалы для внутрилабораторного контроля качества (ВЛК). | наб | 1 | 1
57 | Опухолевого антигена (СА-19-9). ИФА - метод |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови. Все компоненты наборов готовы к использованию и не требуют дополнительной подготовки. В комплект поставки входит инструкция по применению, аналитический паспорт серии, а также все необходимые контрольные материалы для внутрилабораторного контроля качества (ВЛК). | наб | 4 | 4
58 | Опухолевого антигена ( СА-72-4). ИФА - метод |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 72-4 в сыворотке (плазме) крови. Срок годности 18 месяцев.Все компоненты наборов готовы к использованию и не требуют дополнительной подготовки. В комплект поставки входит инструкция по применению, аналитический паспорт серии, а также все необходимые контрольные материалы для внутрилабораторного контроля качества (ВЛК). | наб | 1 | 1
59 | HB s — антиген стрип |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 35 | 35
60 | HB s — подтверждающий |  | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -48(6*8). | наб | 24 | 24
61 | РекомбиБест анти ВГС |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 35 | 35
62 | РекомбиБест анти ВГС подтвержд. |  | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 Cколичество определений -48(6*8). | наб | 20 | 20
63 | Ig G к HBcAg вируса гепатита В в сыв-ке крови |  | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови человека . Метод ИФА .На анализаторе. t-хран +2-8С | наб | 2 | 2
64 | Ig M к HBcAg вируса гепатита В в сыв-ке крови |  | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к HBcAg вируса гепатита В в сыворотке крови человека . Метод ИФА t-хран +2-8С | наб | 2 | 2
65 | Определение Hbе вируса гепатита В в сыв-ке крови |  | Набор реагентов предназначен для выявления Hbе вируса гепатита В в сыворотке крови человека . Метод ИФА .На анализаторе . t-хран +2-8С | наб | 2 | 2
66 | Определение суммарных антител к к Hbs Ag вируса гепатита В в сыв-ке крови |  | Набор реагентов предназначен для определения суммарных антител к к Hbs Ag вируса гепатита В в сыворотке крови человека . Метод ИФА t-хран +2-8С | наб | 2 | 2
67 | ВПГ M — стрип «Вектор-Бест» |  | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса в сыворотке крови человека . Метод ИФА t-хран +2-8С | наб | 8 | 8
68 | ВПГ G — стрип «Вектор-Бест» |  | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса в сыворотке крови человека . Метод ИФА t- хран +2-8С | наб | 8 | 8
69 | Токсо — M— стрип Вектор-Бест |  | Набор реагентов для иммуноферментного ввыявления иммуноглобулинов класса M к возбудителю Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 6 | 6
70 | Токсо G-стрип Вектор - Бест |  | Набор реагентов для иммуноферментного ввыявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 6 | 6
71 | Ig M к капсидному антигену вируса Эпштеин -Барра ( ВПГ -4) ИФА - методом |  | Иммуноферментный набор Epstein Barr Virus (EBNA-1)IgM предназначен для количественного определения IgG антител человека к ядерному антигену вируса Эпштеин-Барра в сыворотке и плазме крови человека. Этот набор предназначен только для использования в диагностических целях in vitro. . | наб | 3 | 3
72 | Описторх-lgM-ИФА-Бест |  | Набор реагентов « Описторх — lgМ- ИФА -БЕСТ ” предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов в сыворотке крови человека . Метод ИФА t -хран +2-8С | наб | 5 | 5
73 | Ig G k Opisthorchis felineus и Opisthorchis viverrini. ИФА метод |  | Набор реагентов « Описторх — lgМ- ИФА -БЕСТ ” предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов в сыворотке крови человека . Метод ИФА t -хран +2-8С | наб | 5 | 5
74 | Ig M k Giardia intestinals (лямбиоз). ИФА метод |  | Набор для иммуноферментного анализа количественого и качественого определения иммуноглобулина Ig М k Giardia intestinals (лямбиоз). в сыворотке крови человека. t-хран +2-8С | наб | 5 | 5
75 | Ig G k Giardia intestinals (лямбиоз). ИФА метод |  | Набор для иммуноферментного анализа количественого и качественого определения иммуноглобулина Ig G k Giardia intestinals (лямбиоз). в сыворотке крови человека. t-хран +2-8С | наб | 5 | 5
76 | Ig M k Helicobacter pylori(HP). ИФА метод |  | Набор для иммуноферментного анализа количественого и качественого определения иммуноглобулина Ig M k Helicobacter pylori в сыворотке крови человека. t - хран +2-8С | наб | 2 | 2
77 | Ig G k k Helicobacter pylori (HP). ИФА метод |  | Набор для иммуноферментного анализа количественого и качественого определения иммуноглобулинана Ig G k Helicobacter pylori анализаторе BIO RAD 680.в сыворотке человека. t -хран +2-8С | наб | 2 | 2
78 | Аскарида - Ig G-ИФА - ТЕСТ |  | Набор для иммуноферментного анализа количественого и качественого определения иммуноглобулина Аскарида-lgG.в сыворотке крови человека. t-хран +2-8С | наб | 2 | 2
79 | Аскарида - Ig M-ИФА - ТЕСТ |  | Набор для иммуноферментного анализа количественого и качественого определения иммуноглобулина Аскарида-lgМ.в сыворотке крови человека. t-хран +2-8С | наб | 2 | 2
80 | ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА количество определений -96(12*8). |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 12 | 12
81 | ИММУНОГЛОБУЛИН Е количество определений -96(12*8). |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса. Е в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 12 | 12
82 | Интерлейкин -6-ифа-тест количество определений -96(12*8). |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина -6 в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 6 | 6
83 | Прокальцитонин количество определений -96(12*8). |  | Набор реагентов для иммуноферментного концентрации прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 12 | 12
84 | В-12 дефицитная количество определений -96(12*8). |  | Набор реагентов для иммуноферментного концентрации прокальцитонина в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 12 | 12
85 | Ig M k вирусу гепатита А. ИФА метод |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 4 | 4
86 | Ig G k вирусу гепатита А. ИФА метод |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу ГЕПАТИТА А в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 4 | 4
87 | Ig М k вируса гепатита D. ИФА метод |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита D в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 3 | 3
88 | Ig G k вируса гепатита D. ИФА метод |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита D в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 3 | 3
89 | Ig M k вирусу гепатита Е. ИФА метод |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 3 | 3
90 | Ig G k вирусу гепатита Е. ИФА метод |  | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита Е в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 3 | 3
91 | АЧТВ тест 280-560 опр |  | АЧТВ-реагент (4 мл)-7 флаконов, Кальция хлорида 0,025 М раствор (10 мл)-3 флакона | наб | 30 | 30
92 | Тест — Фибриноген . |  | Состав набора - тромбин для определения фибриногена (2 мл) -8 фл,плазма-калибратор (1 мл)-1 флакон,буфер имидазоловый конценрированный (5 мл) -1 фл | наб | 30 | 30
94 | Плазма-контроль (технология стандарт) |  | Плазма-контроль (технология стандарт) | наб | 4 | 4
95 | Триглицериды,реагент для определения (TRIGLYCTRIDE) кол-во опред -1160 т | биохимический анализатор AU-680 | Для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU . Количество исследований в упаковке 1160. R1 4 x 20 mL, R2 4 x 5 mL, t +2-8 С. | уп | 6 | 6
96 | Холестерин,реагент для определения(CHOLESTEROL ) кол-во опред-3640т |  | Для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методомна анализаторе Beckman Coulter серии AU . Количество исследований в упаковке 3640. R1 4 x 22.5 mL, t +2-8. С | уп | 6 | 6
97 | Холестерин ЛПНП,реагент для определения (CHOLESTEROL LDL ) кол-во опред-740т |  | Для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8. С | уп | 6 | 6
98 | Холестерин ЛПВП,реагент для определения (CHOLESTEROL HDL ) кол-во опред-740т |  | Для количественного определения холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8 С | уп | 6 | 6
99 | Анти-стрептолизин О,реагент для определения (ASO) кол-во опред-1320т |  | Для количественного определения анти-стрептолизина в сыворотке крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1320. R1 4 x 51 mL, R2 4 x 7 mL, t +2-8 С | уп | 5 | 5
100 | Ферритин, реагент для определения(FERRITIN) кол-во опред-800т |  | Для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 800. R1 4 x 24 mL, R2 4 x 12 mL, t +2-8 С | уп | 2 | 2
101 | Трансферрин,реагент для определения (TRANSFERRIN) кол-во опред-1080т |  | Для количественного определения трансферрина в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1080. R1 4 x 7 mL, R2 4 x 8 mL, t +2-8 С | уп | 2 | 2
102 | Ненасыщенная железосвязывающая способность, реагент для определения (UIBS) кол-во опред-960т |  | Для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности в сыворотке и плазмы крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 960. R1 4x27 mL, R1a 4x3 mL, R2 4x6 mL, R2a 4x2 mL, t +2-8 С | уп | 1 | 1
103 | С-реактивный белок (латекс) реагент для определения (CRP-LATEX) кол-во опред-920т |  | Для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4 x 30 mL, R2 4 x 30 mL, t +2-8. С | уп | 3 | 3
104 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF-LATEX) кол-во опред-1000 т |  | Для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. R1 4 x 24 mL, R2 4 x 8 mL, t +2-8 С | уп | 3 | 3
105 | Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP) кол-во опред3280т |  | Для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3280. R1 4 x 30 mL, R2 4 x 30 mL, t +2-8 С | уп | 2 | 2
106 | Альфа-амилаза,реагент для определения (a-AMYLASE) кол-во опред-1600т |  | Для количественного определения альфы-амилазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом колориметрическим на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1600. R1 4 x 40 mL, R2 4 x 10 mL, t +2-8. С | уп | 3 | 3
107 | Аланинаминотрансфераза ,реагент для определения (ALT) кол-во опред-3920т |  | Для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 50 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. С | уп | 3 | 3
108 | Аспартатаминотрансфераза,реагент для определения (AST) кол-во опред-3920 т |  | Для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 25 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. С | уп | 3 | 3
109 | Гамма- Глутамилтрансфераза(ГГТ),реагент для определения (GGT) кол-во опред-2600 т |  | Для количественного определения гамма-глутамилтрансфераза(ГГТ) в сыворотке и плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. R1 4 x 18 mL, R2 4 x 18 mL, t +2-8. С | уп | 4 | 4
110 | Общий билирубин, реагент для определения(TOTAL BILIRUBIN) кол-во опред-2360т |  | Для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2360. R1 4x15 mL, R2 4x15 mL, t +2-8. С | уп | 10 | 10
111 | Прямой билирубин, реагент для определения(DIRECT BILIRUBIN) кол-во опред-920т |  | Для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4x6 mL, R2 4x6 mL, t +2-8. С | уп | 10 | 10
112 | Креатинин,реагент для определения (CREATININE) кол-во опред-3960т |  | Для количественного определения креатинина, в сыворотке и плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3960. R1 4 x 51 mL, R2 4 x 51 mL, t +2-8. С | уп | 10 | 10
113 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL HROTEIN) кол-во опред-3000т |  | Для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3000. R1 4x25 mL, R2 4x25 mL, t +2-8. С | уп | 10 | 10
114 | Мочевая кислота, реагент для определения(URIC ACID) кол-во опред-2500т |  | Для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2500. R1 4 x 30 mL, R2 4 x 12.5 mL, t +2-8. С | уп | 4 | 4
115 | Мочевина,реагент для определения( UREA/UREA NITROGEN) кол-во опред-2480т |  | Для количественного определения мочевины в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2480. R1 4 x 25 mL, R1-2 4 x 25 mL, t +2-8. С | уп | 8 | 8
116 | Креатинкиназа, реагент для определения (СК(NAK)) кол-во опред-920т |  | Для количественного определения Креатинкиназы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1-1 4x22 mL, R1-2 4x4 mL, R2 4x6 mL, t +2-8. С | уп | 2 | 2
117 | Липаза, реагент для определения (LIPASE) кол-во опред-200т |  | Для количественного определения липазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 200. R1 4x10 mL, 4xLyo, R2 4x3.3 mL, 2xCalibrator, t +2-8. С | уп | 2 | 2
118 | Гемоглобин. А 1с, реагент для определения (Hb A 1c) кол-во опред-500т |  | Для количественного определения Гемоглобина HbА1с в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 500. HbA1C 2x37,5мл и 2x7,5мл.THb 2х34,5. LYO HbA1c CAL 5х2мл (уровни 1-5), t +2-8. С | уп | 4 | 4
119 | Магний, реагент для определения ( MAGNESIUM) кол-во опред-1000т |  | Для количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. R1 4 x 40 mL, t +2-8. С | уп | 4 | 4
120 | Неорганический фосфор, реагент для определения (INORGANIK PHOSPHOROUS) кол-во опред-2360т |  | Для количественного определения неорганического фосфора в сыворотке, плазме и моче человека, фотометрическим УФ методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2360. R1 4x15 mL, R2 4x15 mL, t +2-8. С | уп | 2 | 2
121 | Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO) кол-во опред-5240т |  | Для количественного определения общего кальция в сыворотке, плазме и моче человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2800. R1 4 x 15 mL, t +2-8. С. R1 4 x 13 mL, R2 4 x 13 mL | уп | 4 | 4
122 | Аполипротеин А1 ,реагент для определения (АРО А1) |  | Количественное определение аполипопопротеина A1 (Апо А1) в сыворотке человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 2 | 2
123 | Аполипротеин В ,реагент для определения (АРО В) |  | Количественное определение аполипопопротеина B (Апо В) в сыворотке человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 2 | 2
124 | Лактатдегидрогиназа ,реагент для определения |  | УФ кинетическое определение активности лактатдегидрогеназы, EC 1.1.1.27, в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. | уп | 2 | 2
125 | Креатинкиназа-MB ,реагент для определения(CK-MB) |  | УФ кинетическое определение креатинкиназы (КК), EC 2.7.3.2, в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. | уп | 2 | 2
126 | Альбумин.реагент для определения |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определенияКоличественное определение альбумина в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter. Серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 2 | 2
127 | Иммуноглобулин А,реагент для определения |  | Количественное определение иммуноглобулина A (IgA) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 2 | 2
128 | Иммуноглобулин М,реагент для определения |  | Количественное определение иммуноглобулина M (IgM) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 2 | 2
129 | Иммуноглобулин G,реагент для определения |  | Количественное определение иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке, плазме и спинномозговой жидкости человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 2 | 2
130 | C 3,компонент комплемента ,реагент для определения |  | Количественное определение C3 компонента комплемента иммунотурбидиметрическим методом в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 2 | 2
131 | C 4,компонент комплемента ,реагент для определения |  | Количественное определение C4 компонента комплемента иммунотурбидиметрическим методом в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 2 | 2
132 | Д-димер,реагент для определения |  | Количественное определение D-Димера иммунотурбидиметрическим методом в плазме человека на анализаторе OLYMPUS. Только для in vitro диагностики. | уп | 2 | 2
133 | Железо ,реагент для определения |  | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека Количественное определение железа в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 4 | 4
134 | Глюкоза,реагент для определения |  | Для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови человека ферментативным (гексокиназным) методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 5200. R1 4 x 53 mL, R2 4 x 27 mL, t +2-8 | уп | 12 | 12
135 | Системный калибратор |  | System Calibrator (системный калибратор) представляет собой калибратор на основе сыворотки крови, предназначенный для использования с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro | уп | 4 | 4
136 | Д-димер ,контроль |  | Контроль D-димера (D-Dimer Control (контроль D-димера) представляет собой лиофилизированный сывороточный матрикс человека– это контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, предназначенный для проведения контроля точности и воспроизводимости с использованием мониторинга аналитических характеристик реагента D-Dimer OSR60135, применяемого на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 1 | 1
137 | Д-димер калибратор |  | Д-димер, калибратор (D-DIMER CALIBRATOR), предназначен для использования с реагентом D-DIMER OSR60135 для количественного определения D - димера в человеческой плазме на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 1 | 1
138 | Контрольная сыворотка 1(CONTROL SERUM 1) |  | Контрольная сыворотка 1(Control Serum 1) - контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 20х5 мл. t +2-8. С | уп | 1 | 1
139 | Контрольная сыворотка 2(CONTROL SERUM 2) |  | Контрольная сыворотка 2(Control Serum 2) - контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 20х5 мл. t +2-8. С | уп | 1 | 1
140 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП КОНТРОЛЬ ( HDL/LDL- CHOLESTEROL CONTROL SERUM ) |  | Контрольная сыворотка холестерина ЛПВП/ЛПНП) - контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Уровень 1-2 по 3х5 мл. t +2-8. С | уп | 1 | 1
141 | С-реактивный белок (латекс) нормальная чувствительность, калибраторы (CRB LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET) |  | Калибратор C-реактивный белок (латекс) предназначен для использования с реактивами C-реактивного белка для количественного определения C-РБ нормальной чувствительности на анализаторах Beckman Coulter серии AU . Этот калибратор изготовлен на основе сыворотки человека. Уровень 1-5 по1х2 мл. t +2-8. С | уп | 1 | 1
142 | Мультикалибратор белков сыворотки 1(SERUM PROTEIN MULTI –CALIBRATOR1) |  | Мультикалибратор сывороточных белков предназначен для калибровки иммунотурбидиметрического анализа с использованием реагентов иммуноглобулина G, иммуноглобулина A, иммуноглобулина M, C3, C4, трансферрина, C-реактивного белка, антистрептолизина O и ферритина для количественного их определения на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Уровень 1-6 по 1х2 мл. t +2-8. С | уп | 2 | 2
143 | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHORSTEROL CALIBRATOR) |  | Калибратор холестерина ЛПВП предназначен для использования , с реагентом HDL-Cholesterol для количественного определения холестерина ЛПВП на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор приготовлен на основе сыворотки человека. 2х3 мл. t +2-8 С | уп | 2 | 2
144 | Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL -CHORSTEROL CALIBRATOR) |  | Калибратор холестерина ЛПНП предназначен для использования, с реагентом LDL-Cholesterol для количественного определения холестерина ЛПНП на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Этот калибратор приготовлен на основе сыворотки человека. 2х1 мл. t +2-8 С | уп | 2 | 2
145 | Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR) |  | Калибратор для мочевых тестов – это жидкий калибратор на основе мочи человека, предназначенный для использования с реагентами для определения на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 6 x 8 mL, t +2-8. С | уп | 1 | 1
146 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс)(RF LATEKC CALIBRATOR)W |  | Ревматоидный фактор (латекс), калибратор представляет собой матрикс, основанный на человеческой сыворотке, и предназначен для использования с реактивом RF Latex для количественного определения ревматоидного фактора на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Уровень 1-5 по 1х1 мл. t +2-8 С | уп | 1 | 1
147 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) |  | Чистящий концентрат, предназначенный для очищения системы на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 6х450 мл. | уп | 1 | 1
148 | Промывочный раствор(WASH SOLUTION) |  | Чистящий концентрат, предназначенный для очищения системы на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 6х2000 мл. | уп | 3 | 3
149 | Контроль селективности электродов Na+/K+(2*25 мл) |  | Данный контроль используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
150 | Внутренний контроль (ISE)(2*25мл) |  | Данный контроль используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
151 | Низкий /высокий стандарт мочи (ISE)(4*100мл) |  | Данный стандарт используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
152 | Высокий стандарт сыворотки. (ISE)(4*100мл) |  | Данный стандарт используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
153 | Низкий стандарт сыворотки (ISE)(4*100мл) |  | Данный стандарт используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
154 | Референсный раствор (ISE)(4*100мл) |  | Данный раствор используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
155 | Средний стандарт сыворотки (ISE)(4*2000 мл) |  | Данный раствор используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
156 | (ISE) буфер(4*2000 мл) |  | Буфер используется ионоселективным модулем (ISE) анализаторов Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
157 | Электрод натриевый |  | Электрод устанавливается в ионоселективном модуле (ISE) анализатора Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
158 | Электрод хлорный |  | Электрод устанавливается в ионоселективном модуле (ISE) анализатора Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
159 | Референсный электрод |  | Референсный электрод устанавливается в ионоселективном модуле (ISE) анализатора Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения натрия (Na+), калия (K+) и хлора (Cl-) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики | уп | 1 | 1
160 | Электрод калиевый |  | Электрод устанавливается в ионоселективном модуле (ISE) анализатора Beckman Coulter серии AU для количественного (непрямого) определения калия(K+) в сыворотке, плазме крови и моче. Только для in vitro диагностики. | уп | 1 | 1
161 | Контейнер с реагентами на анализатор AVL 9180 | Анализатор AVL9180 | Предназначен для калибровки электролитов натрия,кальция ионизирующего ,калия ,хлоридов . | уп | 46 | 10 |  |  |  |  | 36
162 | Clieaning solution очищающий раствор . 125мл на анализатор AVL 9180 |  | Предназначен для очистки измерительной системы АВL-9180 анализатор электролитов | уп | 3 | 1 |  |  |  |  | 2
163 | ISETROL Контрольный р-р для электролитов на анализатор AVL 9180 |  | Контрольный материал на анализатор АВL-9180, для контороля электролитов K,NA,CA+,3-уровня (30 амп) | уп | 11 | 1 |  |  |  |  | 10
164 | Кондиционер натриевого электрода на анализатор AVL 9180 |  | Для ежедневной обработки натриевого электрода и сенсорного датчика для образца в анализаторе АВL-9180,фл-125мл | уп | 3 | 1 |  |  |  |  | 2
165 | Электрод Натрия на анализатор AVL 9180 |  | Электрод предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов натрия | уп | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
166 | Электрод калия на анализатор AVL 9180 |  | Электрод предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов кальция | уп | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
167 | Электрод Са++ на анализатор AVL 9180 |  | Электрод рефересный предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов | уп | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
168 | Электрод рефересный на анализатор AVL 9180 |  | Электрод рефересный предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов | уп | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
169 | Электрод рефересный хаузинг на анализатор AVL 9180 |  | Электрод рефересный хаузинг предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов | уп | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
170 | Электрод ХЛОР на анализатор AVL 9180 |  | Электрод предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов хлоридов | уп | 1 | 1
171 | Тимоловая проба -Агат |  | Набор предназначен для определения устойчивости белков в сыворотке и плазме крови при диагностике заболеваний печени в клинико-диагносических и биохимических лабораториях. Набор рассчитан на проведение 500 определений при расходе 3,0 мл рабочего раствора на один анализ. | наб | 6 | 3 |  |  |  |  | 3
172 | Кислотный раствор на САПФИР-400 |  | Для работы на б/анализаторе САПФИР-400 | уп | 2 | 2
173 | Щелочной раствор на САПФИР-400 |  | Для работы на б/анализаторе САПФИР-400 | уп | 1 | 1
174 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Анализатор ABL800 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл. | 25 | [7 empty] | 25
175 | Калибровочный раствор 2-200 мл. |  | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл. | 20 | [7 empty] | 20
176 | Очистной раствор 200 мл. |  | Объем 200мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл. | 16 | [7 empty] | 16
177 | Раствор промывочный-600мл. |  | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | фл. | 138 | [7 empty] | 138
178 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) |  | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар | бал. | 4 | [7 empty] | 4
179 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) |  | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар | бал. | 3 | [7 empty] | 3
180 | Гипохлорита-100мл. |  | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | фл. | 2 | [7 empty] | 2
181 | Калибровочный раствор tHb в упак. 4 амп. |  | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | фл. | 2 | [7 empty] | 2
182 | Мембраны для K-электрода |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 2 | [7 empty] | 2
183 | Мембраны для Na-электрода |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 3 | [7 empty] | 3
184 | Мембраны для рCО2-электрода |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 3 | [7 empty] | 3
185 | Мембраны для рО2-электрода |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 3 | [7 empty] | 3
186 | Мембраны для Cl-электрода |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 3 | [7 empty] | 3
187 | Мембраны для Ca-электрода |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | кор. | 3 | [7 empty] | 3
188 | Мембраны для: референтного электрода |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 5 | [7 empty] | 5
189 | Мембраны для глюкозного электрода |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 7 | [7 empty] | 7
190 | Мембраны для лактатного электрода |  | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | кор. | 7 | [7 empty] | 7
191 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 1, по 30 ампул в упаковке |  | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | кор. | 6 | [7 empty] | 6
192 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 2, по 30 ампул в упаковке |  | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | кор. | 6 | [7 empty] | 6
193 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 3, по 30 ампул в упаковке |  | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | кор. | 6 | [7 empty] | 6
194 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 4, по 30 ампул в упаковке |  | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | кор. | 6 | [7 empty] | 6
195 | Термобумага в рулонах. |  | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. | кор. | 14 | [7 empty] | 14
196 | Самплеры PICO50 (артериальные, без иглы, 2ml) |  | Самплеры PICO50 (артериальные, без иглы, 2ml) | уп. | 100 | [7 empty] | 100
197 | Годовой сервисный набор для ABL800Flex |  | Годовой сервисный набор для ABL800Flex | уп. | 2 | [7 empty] | 2
198 | Набор для количественного определения фенилаланина в образцах крови Neonatal Phenylalanine |  | Техническая спецификация и условия поставки реагентов для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики должна отвечать требованиям завода-производителемя используемого в скрининге оборудования (анализаторе Wallac Multilabel Counter (Victor), которая подтверждается письменно заводом-производителем. Наличие сертифицированного инженера по техническому обслуживанию 1. Реагенты для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения; 2. Реагенты для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики» , требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя; 3. Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению реагентов для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4. Остаточный срок годности для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Реагенты для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики, со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки. Набор диагностических реагентов состоит: Стандарты ФЕНИЛАЛАНИН (калибраторы) 6штук (точные значения указаны в сертификате контроля качества партии, имеющейся в наборе) на фильтровальном листе (Шляйхер&Шуль 903) с 5 пятнами высушенной крови. Контроли на фильтровальной бумаге: норма, патология (точные значения указаны в сертификате контроля качества партии, имеющейся в наборе). Цинк сульфат реагент - 1флакон, 30мл, ФКУ реагент - 10 флаконов. Медный реагент готовый к использованию - 1 флакон, 240мл,. ФКУ буфер-восстановитель для разведения 1флакон, 118мл, Микропланшеты белые (открытые), 10 штук. Ярлыки со штрих-кодами для планшетов 30 штук. Концентрационный диапазон измерения – 24-908 мкмоль/л, Длины волн измерения: 390нм (возбуждение) 486нм (испускание) | набор | 9 |  | 9
199 | Набор для количественного определения тиреотропина (тиреотропного гормона ТТГ) DELFIA Neonatah TSH |  | Техническая спецификация и условия поставки реагентов для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики должна отвечать требованиям завода-производителемя используемого в скрининге оборудования (анализаторе Wallac Multilabel Counter (Victor), которая подтверждается письменно заводом-производителем. Наличие сертифицированного инженера по техническому обслуживанию 1. Реагенты для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения; 2. Реагенты для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики» , требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя; 3. Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению реагентов для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4. Остаточный срок годности для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Реагенты для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики, со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки. Набор диагностических реагентов состоит: Стандарты ТТГ (калибраторы) 6штук (Точные значения указаны в сертификате контроля качества партии, имеющейся в наборе) на фильтровальном листе (Шляйхер&Шуль 903) с 5 пятнами высушенной крови. Контроли на фильтровальной бумаге: норма, патология (точные значения указаны в сертификате контроля качества партии, имеющейся в наборе). Метка флуоресцентная (метка растворена в ТРИС-HCL буфере (рН=7.8) солевом растворе с БСА, мышиными IgG и азидом натрия в качестве консерванта) - 1 флакон 1,5мл. Моющий концентрат (Концентрированный раствор ТРИС-HCL буфера (рН=7.8) солевом растворе с консервантами Твин 20 и Гермалл II. Разводится в 25 раз) - 1 флакон 250мл., Инкубационный буфер (готовый для использования ТРИС-HCL буфер (рН=7.8) солевой раствор с БСА, бычьим глобулином, Твин 40, полиэтиленгликолем 6000, с инертным красным красителем и азидом натрия как консервантом) - 1флакон 250мл, Усиливающий реагент (готовый для использования с Тритон Х-100, уксусной кислотой и хелаторами) - 1 флакон 250 мл, Микропланшеты с антителами -10 шт. Ярлыки со штрих-кодами для планшетов. | набор | 10 |  | 10
200 | Набор для количественного определения ПАПП-А и св. бетта ХГЧ в материнской крови DELFIA PAPP-A/Free hCGb Dual DBS |  | Техническая спецификация и условия поставки реагентов для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики должна отвечать требованиям завода-производителемя используемого в скрининге оборудования (анализаторе Wallac Multilabel Counter (Victor), которая подтверждается письменно заводом-производителем. Наличие сертифицированного инженера по техническому обслуживанию 1. Реагенты для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения; 2. Реагенты для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики» , требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя; 3. Маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению реагентов для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4. Остаточный срок годности для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Реагенты для проведения материнского скрининга на патологию плода и неонатального скрининга лабораторией медицинской генетики, со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки. Набор диагностических реагентов состоит: Калибраторы РАРP-А/FreehCGбета DualDBS (1 лист фильтрованной бумаги «Ватман №903», содержащий 5 наборов пятен высушенной крови). Контроли РАРP-А/FreehCGбета DualDBS, С1-С3 (1 лист фильтрованной бумаги «Ватман №903», содержащий 5 наборов пятен высушенной крови). Метка индикатора анти РАРР-А-Еu (~25мкг/мл) (мышь моноклон.) (5 пробирок, 1.6 мл). Метка индикатора анти-бета-ХГЧ-Sm (~50 мкг/мл) (мышь моноклон.) (5 пробирок, 0.9 мл). Буфер DELFIA-2 (5 флаконов. 30 мл). Микротитровые стрипы анти РАРР-А-А/бета-ХГЧ. Ячейки 8 х 12, покрытые антителами против РАРР-А и бета-ХГЧ (мышь моноклон.) (5 пластин). Этикетки со штрих-кодом для кассеты с реагентами (12 шт., штрих коды специфичны для партии). Дополнительные этикетки со штрих-кодом для пластины (3 шт. штрих коды специфичны для партии). | набор | 24 |  | 24
201 | Наконечник для проб (к автоматическому имуноферментному анализатору)(432шт) |  | Системные наконечники для образцов к блоку проб к автоматического иммуноферментного анализатора 300 мкл | уп | 8 | 8
202 | Наконечник для реактивов (к автоматическому имуноферментному анализатору)(432шт) |  | Системные наконечники для реактивов к блоку реагентов к автоматическому иммуноферментному анализатору 1,2мл | уп | 8 | 8
203 | Системные планшеты(стрипы) (к автоматическому имуноферментному анализатору)(250шт) |  | Глубоколуночные системные планшеты (стрипы) для предварительного разведения образцов, с утановкой в блок пробоподготовки к автоматическому иммуноферментному анализатору | уп | 2 | 2
204 | Пробирка для реагентов 15мл (к автоматическому имуноферментному анализатору)(500шт) |  | Системные пробирки для реагентов с коническим дном и завинчиваюшейся белой крышкой 25 мл, с этикеткой, для постановки в лоток к автоматическому иммуноферментному анализатору | уп | 2 | 2
205 | Пробирка для реагентов 25мл (к автоматическому имуноферментному анализатору)(500шт) |  | Системные пробирки для реагентов с коническим дном и завинчиваюшейся белой крышкой 15 мл, с этикеткой, для постановки в лоток к автоматическому иммуноферментному анализатору | уп | 2 | 2
206 | Емкость для контролей (к автоматическому имуноферментному анализатору)(500шт) |  | Системные микропробирки(емкости для контролей) 2 мл, с градуировкой, местом проведения записи, полипропилен, закручивающаяся крышка, для постановки в лоток к автоматическому иммуноферментному анализатору | уп | 2 | 2
207 | Плазма кроличья цитратная сухая |  | Сухая среда для первичной идентификаций энтеробактерийфл 0.25кг | амп | 110 |  |  |  | 110
208 | Калия теллурит |  | Набор реагентов для видовой идентификации стафилококковамп 1.0мл | амп | 110 |  |  |  | 110
209 | Сыворотка лошадиная нормальная. |  | Пит среда сухая для определения токсигенности дифтерийных микробовфл 0.25кг | фл | 8 |  |  |  | 8
210 | АгарСиммонса |  | Для бактериологических питательных сред жидкая, раствор для микробиологических целей | Кг | 0.75 |  |  |  | 0.75
211 | средаКесслер, фас.0,25кг |  | Пит среда сухая для иден-ийэнтеробактерийфл 0.25кг | Кг | 1.75 |  |  |  | 1.75
212 | Д - Маннит |  | Пит среда сухая для иден-ийэнтеробактерийфл 0.25кг | кг | 0.5 |  |  |  | 0.5
213 | Среда Гисса –ГРМ с маннитом |  | Пит среда сухая для иден-ийэнтеробактерийфл 0.25кг | Кг | 0.5 |  |  |  | 0.5
214 | Фениаланин |  | Пит среда сухая для иден-ийэнтеробактерийфл 0.25кг | Кг | 0.25 |  |  |  | 0.25
215 | Ацетатный агар |  | Пит среда сухая для иден-ийэнтеробактерийфл 0.25кг | Кг | 0.5 |  |  |  | 0.5
216 | Лакто/бак агар |  | Пит.среда сухая для выд, и культивирования лактобациллфл 0.25кг | Кг | 1.25 |  |  |  | 1.25
217 | Пептон сухой ферментативный |  | Питательная среда сухая для накопления холерного вибрионафл 0.25кг | Кг | 1.25 |  |  |  | 1.25
218 | Бульон сухой ГРМ |  | Пит.бульон сухой для культивирования микроорганизмовфл 0.25кг | кг | 2.5 |  |  |  | 2.5
219 | Среда АГВ |  | Питательная среда сухая для определения чувствительностимикрорг к антибиотикам.Фл 0.25кг | кг | 4.5 |  |  |  | 4.5
220 | Бифидум среда |  | Питательная среда для выделения и культивирования бифидобактерийфл 0.25кг | кг | 0.5 |  |  |  | 0.5
221 | Среда ВСА |  | Сухая питательная среда для выделения р. Сальмонеллфл 0.25кг | кг | 2.25 |  |  |  | 2.25
222 | Среда Плоскирева. |  | Питательная среда сухая для выделения патогенных энтеробактерийфл 0.25кг | кг | 1.75 |  |  |  | 1.75
223 | Среда Левина |  | Сухая питательная среда для выделения энтеробактерийфл 0.25кг | кг | 1.75 |  |  |  | 1.75
224 | Среда Эндо |  | Сухая питательная среда для выделения энтеробактерийфл 0.25кг | кг | 1 |  |  |  | 1
225 | СабуроАгар |  | Питательная сухая среда для выделения грибовфл 0.25кг | кг | 6.5 |  |  |  | 6.5
226 | Среда Пизу |  | Питательная среда сухая для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистинафл 0.25кг | Кг | 0.5 |  |  |  | 0.5
227 | Сабуро бульон |  | Питательная среда для култивирования грибов и дрожжейфл 0.25кг | кг | 1 |  |  |  | 1
228 | Среда Гисса с лактозой |  | Питательная среда для идентификации энтеробактерийфл 0.25кг | Кг | 0.5 |  |  |  | 0.5
229 | Среда Гисса с глюкозой |  | Питательная среда для идентификации энтеробактерийфл 0.25кг | Кг | 0.5 |  |  |  | 0.5
230 | Селенитовый бульон |  | Питательная сухая среда для накопления патогенных энтеробактерийфл 0.25кг | Кг | 1.25 |  |  |  | 1.25
231 | Тиогликолевая среда |  | Питательная сухая среда для конроля стерильностифл 0.25кг | Кг | 1.25 |  |  |  | 1.25
232 | Менингоагар, фас 0,25 кг |  | Питательная сухая среда для культивирования и выделения менингококков | Кг | 1 |  |  |  | 1
233 | SDS-бульон (ср.Кода) |  | Сухая питательная среда для выделения энтеробактерийфл 0.25кг | кг | 2.25 |  |  |  | 2.25
234 | ГРМ агар |  | Сухая среда для культивирования микроорганизмов.Фл 0.25кг | кг | 5.25 |  |  |  | 5.25
235 | Глюкоза хч |  | Сухая питательная среда для культивирования микр-овфл 0.25кг | кг | 1.25 |  |  |  | 1.25
236 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезнаягр АВСДЕ для РА |  | Сыворотка сухая в ампулах для идентификации энеробактерий рода сальмонелл в РА | Амп | 8 |  |  |  | 8
237 | Сыворотка диагностическая специфических серогрупп менингококка А |  | Сыворотка сухая в ампулах для идентификации менингококковой инфекции серогруппы А | Амп | 4 |  |  |  | 4
238 | Диагностикум эритроцитарный шигелезный ФлекснераI-V |  | Диагностикумсухой для идентификации энтеробактерий рода шигелл | амп | 10 |  |  |  | 10
239 | Диски с антибиотиками |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг. | Фл | 22 |  |  |  | 22
240 | цефтриаксон |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
241 | Цефазалин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
242 | Ципрофлоксацин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
243 | Цефтазидим |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
244 | Цефалексим |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
245 | Гентамицин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
246 | Кларитромицин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
247 | Амоксицилин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
248 | Амоксиклав |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
249 | Левофлоксацин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
250 | Тетрациклин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | Фл | 15 |  |  |  | 15
251 | Левомицитин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | фл | 15 |  |  |  | 15
252 | Азитромицин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | фл | 15 |  |  |  | 15
253 | Меропенем |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | фл | 15 |  |  |  | 15
254 | Амикацин |  | Бумажные диски во флаконах пропитанные антибиотиками для определения чувствительности микроорг | фл | 15 |  |  |  | 15
255 | Цефотаксим |  | Диски с антибиотиком. | фл | 15 |  |  |  | 15
256 | Авелокс |  | Диски диагностические для дифференциации пневмококков | фл | 15 |  |  |  | 15
257 | Диски с оптохином |  | Диски с антибиотиком | фл | 15 |  |  |  | 15
259 | Цефуроксим |  | Диски диагностические для дифференциации стрептококков | фл | 12 |  |  |  | 12
260 | Диски с бацитрацином |  | Сухая питательная среда для идентификации энтеробактерий | фл | 20 |  |  |  | 20
261 | Диски оксидазные |  | Для установления фаголизабельности бактерий | фл | 10 |  |  |  | 10
262 | Тест полоски для РH |  | Полоски для определения РН | уп | 5 |  |  |  | 5
263 | Гелевая карта Акросс для определения группы крови ABO прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ |  | Карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | упаковка | 85 | [8 empty] | 85
264 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кмбса (lgG+C3d) |  | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | упаковка | 51 | [8 empty] | 51
265 | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом |  | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками | мл | 29 | [8 empty] | 29
266 | Стандартные эритроциты Акросс для скрининга антител (4) |  | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель. Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. | мл | 29 | [8 empty] | 29
267 | Раствор низкой ионной силы Акросс |  | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System | мл | 25 | [8 empty] | 25
268 | Гелевая карта 8-пробирочная для определения группы крови АВО/D у новорожденных |  | Карта для определения группы крови АВО прямым методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | упаковка | 10 | [8 empty] | 10
269 | Сыворотка BC-50 для внешнего контроля качества с программой EQAS по клинической химии |  | Международная программа BIO-RAD EQAS это программа внешней оценки контороля качества для клинической химии | уп | 1 | 1