## Лист2
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Приказ №140 от 25.01.2022 года
Техническая спецификация
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
1 | Линза интраокулярная акриловая гидрофильная предустановленная в систему имплантации Мультифокальная оптика. | Мультифокальная оптика, монолитная, гидрофильная, асферическая, акриловая, предустановленная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью безаберрационной коррекции рефракции и коррекции пресбиопии Основные размеры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Содержание влаги 26% УФ защита- на основе бензофенона Пропускание УФ-уровень отсечки УФ 10%-380нм АББЕ 56 Показатель преломления 1,46 А константа для оптической биометрии SRK/T: 118,6 А константа для контактной биометрии : 118,0 Форма оптики-биконвекс Угол наклона гаптики-0 o Конструкция гаптического края- Усовершенствованный квадратный край Amon-Apple 360 o Глубина передней камеры: 5,32 Асферичность- безаберрационная поверхность Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб Линзы находятся в 31 (± 1,0) мл растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации Диапазон : линзы-от 0,0 D до +30D (шаг 0,5D), Трифокальная дифракционная,+3,5D (ближнее) и 1,75 D (промежуточное) Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 o Введение линзы-плунжер для одной руки | кор | 12 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
2 | Линза интраокулярная акриловая гидрофобная | Линзы монолитные, прозрачные от бесцветного до светло-желтого цвета. Имеют двояковыпуклую асферическую форму, гидрофобная акриловая, заднекамерная, асферическая, с желтым фильтром. Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540нм - не менее 90%. Вес 35 мг. Шероховатость поверхности 5 нм. Содержание влаги не более 1%, Минимальное значение разрешающей способности линзы по ГОСТ ISO/FDIS 11979-2 80%, A-const – 118,4, Форма гаптики - C-образная с уплотненной центральной частью, Форма края оптики и гаптики – прямоугольная. Основные размеры линз: Общий диаметр: 12,0±0,05 мм Размер оптики: 6,0±0,05 мм Толщина гаптики: 0,20±0,05 Масса : с величиной рефракции от 05 до 40 Дптр от 14 до 33 мг; Величина задней вершинной рефракции от +1 до +40 Дптр, Шаг 1,0 Дптр, Предельное отклонение 0,5 Дптр | шт | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
3 | Линза интраокулярная акриловая гидрофобная | Линзы монолитные, прозрачные от бесцветного до светло-желтого цвета. Имеют двояковыпуклую сферическую форму, гидрофобная акриловая, заднекамерная. Светопреломляющая сила материала1,505. Дизайн линзы-моноблочная. Фильтр- Наличие полного UV- фильтра. Шероховатость поверхности 5 нм. Содержание влаги не более 1%. A-const – 118,4, Форма гаптики - C-образная с уплотненной центральной частью, Форма края оптики и гаптики – прямоугольная. Угол наклона гаптики- без ангуляции Основные размеры линз: Общий диаметр: 12,0±0,05 мм Размер оптики: 6,0±0,05 мм Толщина гаптики: 0,20±0,05 Масса : с величиной рефракции от 05 до 40 Дптр от 14 до 33 мг; Величина задней вершинной рефракции от +1 до +40 Дптр, Шаг 1,0 Дптр, Предельное отклонение 0,5 Дптр | шт | 888 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
4 | Офтальмологический вискоэластичный раствор ДисКоВиск стерильный, однократного применения, в шприце объёмом 1мл, с | Офтальмологический вискоэластичный раствор ДисКоВиск стерильный, однократного применения, в шприце объёмом 1мл, с канюлей 27G Офтальмологический стерильный, апирогенный, вискоэластичный раствор высокоочищенный, не вызывающих воспаления натрия хондроитин сульфата и натрия гиалуроната. Вязкость которого составляет 40.000-110.000 мПа.с (при скорости сдвига 1 сек-1, 25°С). В одноразовых шприцах с луер-наконечником по 1 мл с отдельной стерильной тупоконечной канюлей 27 калибра. Раствор офтальмологический вискоэластичный имеет средний когезивно/дисперсивный индекс (CDI) = 12. Вискоэластичные характеристики позволяют эффективно поддерживать объем, и дисперсные свойства обеспечивать защиту тканей для капсулорексиса. Вискоэластичный раствор поддерживает объем передней камеры, улучшает визуализацию во время операции, защищает эндотелий роговицы. | шт | 2000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
5 | Системы (блоки) управления потоками: из Системы Infiniti Vision офтальмологическая | Системы (блоки) управления потоками: офтальмологические, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. Тип системы FMS определяется автоматически при ее установке в жидкостный модуль. При установке системы FMS в жидкостный модуль консоли, автоматически производятся все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Система FMS является интерфейсом между консолью Inftnit и хирургическим наконечником. Она используется для регулирования подачи ирригационного раствора BSS к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел состоит из жесткой пластиковой жидкостной камеры, дренажного мешочка, бесконтактного датчика давления, ирригационных (прозрачного цвета) и аспирационных (с синей полосой) трубок и прозрачных трубок с иглой для подсоединения к бутылке с ирригационным раствором BSS®. В набор входит: 1.Система управления потоками (Кассета Basic US Pak)(6 штук) 2.Наконечник 375/40 Turbo-Sonics ультразвуковой Kelman (0,9 mm) (6 штук) 3.Рукав инфузионный MicroSmooth (0,9 mm). №6 | упаковка | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
6 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Офтальмологические микрохирургические ножи используются для витроэктомии. Точные разрезы, достигаемые этими ножами, являются предпосылками для применения в деликатных офтальмологических хирургических вмешательствах Тип: Микровитреоретинальные ножи (копьевидный) Описание: Нож для парацентеза и микроветриретинопатии Микровитреоретинальный нож прямые и угловатые: 20 G Упаковка: Отдельно упакованный в мешочек № 10 | упаковка | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
7 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Офтальмологические хирургические ножи используются для точных разрезов в офтальмологической хирургии. Точные разрезы, достигаемые этими ножами, являются предпосылками для применения в деликатных офтальмологических хирургических вмешательствах Тип: Щелевые ножи угловые-прямые, с двойным скосом, размеры: 2,40 мм; Упаковка: Отдельно упакованный в мешочек № 10 | упаковка | 250 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
8 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Офтальмологические хирургические ножи используются для точных разрезов в офтальмологической хирургии. Точные разрезы, достигаемые этими ножами, являются предпосылками для применения в деликатных офтальмологических хирургических вмешательствах Тип: Щелевые ножи угловые-прямые, с двойным скосом, размеры: 2.75 мм; Упаковка: Отдельно упакованный в мешочек № 10 | упаковка | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
9 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Офтальмологические (ударные) ножи используются для дополнительного разреза и парацентеза в офтальмологической хирургии. Точные разрезы, достигаемые этими ножами, являются предпосылками для применения в деликатных офтальмологических хирургических вмешательствах Тип: Колющий (ударный) нож, Описание:45 град, Упаковка: Отдельно упакованный в мешочек № 10 | упаковка | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
10 | Офтальмологический раствор трипанового синего 0,05% | Стерильный высокоочищенный раствор трипанового синего 0,05% в сбалансированном фосфатном буфере. рН раствора7,2±0,3 и осмотическое давление – 260 -320 мОсм/кг. Активные ингредиенты Trypan Blue 0,5 мг. Связующее вещество - стерильная изотоническая основа. Форма выпуска – флакон 2 мл | фл | 400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
11 | Имплантат Антиглаукомный А1 | Дренаж монолитный, прозрачный, бесцветный, сетчатый.Предназначен для хирургического лечения глаукомы с целью длительного сохранения сформированных путей оттока внутриглазной жидкости.«А1» - 96 отверстий, длина 6,0±0,05, ширина 4,0±0,05, размер отверстий 0,25±0,05, толщина 0,1±0,05, масса 0,0022 г.Дренажи изготавливаются из биосовместимого пространственно-сшитого полимера на основе лапропа, монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты. Вид стерилизации – газовая (окись этилена). | шт | 120 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
12 | Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика "СК" | Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: "СК-1" 12,9±0,6; ширина,мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; | шт | 160 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
13 | Ретрактор иридо-капсулярный, полимерный одноразовый стерильный. | Ирис-ретрактор полимерный, одноразовый, стерильный, для интраоперационного расширения зрачка. Различной модификации Иридо-капсулярный Размер: Общая длина -12 мм; длина рабочей части -3 мм | набор | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
14 | 21 Ирис-ретрактор полимерный одноразовый стерильный ля интраоперационного расширения зрачка И-Р-01-"МГ". | Ирис-ретрактор полимерный, одноразовый, стерильный, для интраоперационного расширения зрачка. Различной модификации Ирис-ретрактор Размер: Общая длина -50 мм; длина рабочей части -1 мм | набор | 5 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
15 | Ирис ретрактор четырехугольный полимерный, одноразовый, стерильный. | Ирис-ретрактор полимерный, одноразовый, стерильный, для интраоперационного расширения зрачка. Различной модификации Ирис-ретрактор четырехугольный Размер: 6×6 мм | набор | 5 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
16 | Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии (для заднего отрезка глаза) | Предназначен для селективного прокрашивания внутренней пограничной мембраны, эпиретинальных мембран, пролиферативной ткани в ходе витреоретинальных операций. Двухкомпонентный состав - бриллиантовый синий и трипановый синий - обеспечивает лучшую визуализацию. Равномерно распределяется по центральной части глазного дна. Легко удаляется из глаза с помощью аспирации. Имеет стабильные характеристики: рН 7,3-7,6. Осматическоедавление 300-330 мОсм/кг. Динамическая вязкость не более 70 мПа С. Во флаконах 0,5 мл, в шприцах 0,5 мл. | упаковка | 40 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
17 | Комплект для ввода вязких жидкостей из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Комплект для ввода вязких жидкостей из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - используется для работы на заднем отрезке глаза. Является неотъемлемой частью системы. Принцип работы: инструмент позволяет ввести и удалить из заднего отрезка глаза силиконовое масло, необходимое для проведения процедуры расправления сетчатки при ее отслойке. Для подключения к системе используются специализированный коннекторы. | шт | 30 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
18 | Зонд для диатермии одноразовый из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Зонд для диатермии одноразовый из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system – предназначен для проведения диатермических процедур во время внутриглазных операций офтальмологии. | шт | 30 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
19 | Зонды эндолазерные из комплекта Система CONSTELLATION Vision офтальмологическая | Одноразовый офтальмологический набор лазерных эндозондов 25G для проведения лазерной фотокоагуляции сетчатки глаза к Системе офтальмологической хирургической Constellation Vision system в комплекте. Высокоточное центрированное оптоволокно, эргономичная пластиковая рукоятка с великолепной тактильной чувствительностью, стерильный. однократного применения. | шт | 18 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
20 | Комплект система для входа Entry System из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Комплект система для входа Entry System для оборудования Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - Одноразовый офтальмологический набор для проведения комбинированных процедур на заднем отрезке глаза к Системе офтальмологической хирургической Constellation Vision system. Комплект состоит из трех трокар-ножей и канюль с клапанами калибром 25 Ga и длиной 4 мм, выполненных с использованием новой технологии EDGEPLUS, позволяющей разрезу лучше герметизироваться и быть менее травматичным. Предназначены для выполнения разрезов в склере во время витреоретинальных вмешательств. | шт | 48 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
21 | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый пинцет с микротекстурированной поверхностью, обладающий повышенной силой удержания. Предназначен для манипуляций с фиброзными и сросшимися мембранами. Используется вместе с многоразовыми рукоятками | шт | 12 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
22 | Интраокулярные микроножницы из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Интраокулярные микроножницы из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовые микроножницы, предназначены для деликатной работы с внутренней пограничной мембраной и с другими тонкими мембранами. Предназначены для выполнения макулорексиса. Используется вместе с многоразовыми рукоятками | шт | 6 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
23 | Модернизированная одноразовая канюля из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Модернизированная одноразовая канюля из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - Модернизированная одноразовая канюля для активной либо пассивной экструзии с функцией обратного потока и мягким силиконовым наконечником | шт | 6 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
24 | Пинцет зубчатый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Пинцет зубчатый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system – изогнутый пинцет скребок для мембран одноразовый. | шт | 6 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
25 | Комплект для комбинированной хирургии из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Комплект для комбинированной хирургии из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый офтальмологический набор для комбинированных процедур по задней витректомии на заднем отрезке глаза и для комбинированных процедур по удалению катаракты на переднем отрезке глаза. Состав: витреотом 25+G, кассета/мешок для сбора жидкости, эндоокулярный осветитель 25+G, инфузионная канюля, система принудительной инфузии, инфузионная система с автоматическим клапаном, ирригационно-аспирационный тюбинг, дополнительный аспирационный тюбинг. | шт | 12 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
26 | Набор для факоэмульсификации для аппарата Stellaris | Набор для факоэмульсификации для микрохирургической офтальмологической системы Stellaris PC. Состав набора: кассета для сбора жидкости, ирригационная трубка с разъемом, аспирационная трубка с разъемом, тест- камера, ирригационные патрубки для игл 2,5 мм 2 шт, стерильная пленка для монитора, стерильная пленка для столика, стерильная пленка для пульта, ключ для факоэмульсификационных игл | шт | 60 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
27 | Иглы для факоэмульсификации | Иглы для факоэмульсификации, Ультразвуковые иглы прямые 30° под разрез 2,2 мм . Наконечники (иглы) факоэмульсификационные для системы офтальмологической микрохирургической Stellaris. Состав: игла для факоэмульсификации 2.2 мм: наличие | шт | 40 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
28 | КОАКСИАЛЬНЫЕ В/А НАКОНЕЧНИКИ СИСТЕМЫ STELLARIS | Цельный силиконовый в/а кончик. - Конструкция силиконового кончика упрощает процесс удаления наружного покрова, полирования капсулы, удаления вискоэластиком и манипуляций с ИОЛ в капсульном мешке. -Полупрозрачные силиконовые патрубки обеспечивают идеальную визуализацию. • Коаксиальные Наконечники для ирригации/аспирации , 12 шт. в упаковке из комплекта Система офтальмологическая микрохирургическая STELLARIS Vision Enhancement System с принадлежностью. | шт | 1200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
29 | Линза офтальмологическая диагностическая 90D Основное применение – общая диагностика и исследования при маленьком зрачке | Оригинальная линза 90D произвела революцию в исследованиях глазного дна на щелевой лампе;  Кольцо маленького диаметра идеально для динамической фундоскопии;  Знаменитая линза общей диагностики, даже через маленький зрачок. | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
30 | Линза офтальмологическая Super Quad 160 Основное применение – широкоугольное исследование и лазерное лечение | Широкое поле зрения у любой линзы с полным изображением сетчатки вне зубчатой линии  PRP и другие лазерные процедуры дальней периферии сетчатки  Совершенная конструкция минимизирует искажение по всему полю зрения | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
31 | Линза офтальмологическая G-3 Gonio fundus Основное применение – наблюдение и лечение передней камеры, центра и периферии сетчатки | Максимальная прозрачность и надежность по сравнению с акриловыми линзами  Зеркала наклонены так, чтобы просматривалось все глазное дно  Фланец обеспечивает стабильность при трабекулопластике  Линза без фланца идеальна для гониоскопии | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
32 | Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела глаза "Dk-line | 100% фторированный перфторуглерод в стерильном флаконе Dk-line – вспомогательное средство для офтальмохирургии заднего отрезка при отслоениях сетчатки, пролиферативной витреоретинопатии, пролиферативной диабетической ретинопатии, гигантских разрывах, глазных травмах, а также для подъема с глазного дна упавших хрусталиков и инородных тел ФУНКЦИЯ ПАРАМЕТРЫ DK-LINE Кинематическая вязкость (при 25oC) 2,9 сСт Удельный вес (при 25oC) 1.908 - 1.960 г/см 3 Рефракционный индекс (при 20o C) 1.313 – 1.315 Температура кипения 140.4oC – 142.4oC Давление насыщенного пара (при 37oC) 12.5 мм.рт.ст Поверхностное натяжение 0.0193 Н/м Межфазное натяжение 0.0578 Н/м Растворимость газов для кислорода (при 37oC) 45 об. % Растворимость газов для углекислого газа (при 37 o C) 134 об. % Молекулярный вес 462 Тип упаковки стеклянный флакон объемом 7 мл | шт | 15 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
33 | Вкладыши-имплантанты политетрафторэтиленовые, стерильные размерами 18 | Вкладыши-имплантанты орбитальные из политетрафторрэтилена предназначены для профилактики и лечения анофтальмического синдрома. Их применение возможно как в ходе энуклеации/эвисцерации, так и в отдаленные сроки после удаления глазного яблока. Физико-механические свойства пористого политетрафторэтилена обеспечивают возможность моделирования вкладыша с помощью скальпеля, шовной фиксации к нему вглазодвигательных мыщц, насыщения его порового пространства антибиотиками. Относительно гладкая поверность политетрафторэтилена позволяет помещать имплантант глубоко в орбиту без предварительного обёртывания и применение каких-либо приспособлений, играющих роль интродъюсера.Имплантация сопровождается врастанием новообразованной соединительной ткани в толщу , что приводит к надежному сращиванию с окружащими анатомическими структурами. Оритальный политетрафторэтиленовый, стерильный Диаметр, мм: 18+-0.5; Пористость, % -55. Нагрузка при сжатии до относительной деформации 25% F 25, Н: 18-50; Стерилизация паровым методом. Гарантийный срок годности- два года со дня стерилизации. | шт | 5 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
34 | Силиконовое масло для введения, стерильное, однократного применения, в стеклянном шприце объемом 10 мл | СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО 100% чистое силиконовое масло, стерильное, в шприце, не имеет запаха, используется для интраокулярной тампонады в случае тяжелых, неблагоприятно текущих отслоек сетчатки, осложненных пролиферативными витреоретинопатиями; травматических отслоек; отслоек с обширными разрывами сетчатки, а также при всех других видах отслоек сетчатки, которые не могут быть излечены другими методами. Идентичность (ИК спектроскопия): cоответствует стандарту. Вязкость: 5000 - 5700 mPa.s (сСт)(сантиСтокс) Удельный вес: 0.96 - 0.98 г / см 3 Показатель преломления: 1.4030 -1.4050 Летучесть: 0-0.1% Полидисперсность: 1.0-2.3 Содержание концевых групп Si-OH: 0- 100 ppm Удельное сопротивление: 1.0-200 x 1015 Ом x см Тип устройства для введения: стеклянный шприц, объем 10 мл | шт | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
35 | Офтальмологический вискоэластичный раствор из гидроксипропилметилцеллюлозы 2.0% стерильный, в шприце обьемом 2 мл с канюлей 23 | Форма выпуска 2 мл стеклянный шприц, индивидуальная блистерная упаковка Содержание:2% гидроксипропилметилцеллюлозы. рН : 7,25±0,25 Стерильность Высокая степень очистки. Апирогенность Легко удаляется и хорошо фильтруется через дренажную систему глаза, не вызывает послеоперационную гипертензию. Для покрытия и защиты глаза во время хирургической операции на переднем отрезке глаза Классификация;КлассΙIb Сертификация: CE 0653 | уп | 40 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
36 | Трехфазный полимерный гель | Трехфазный полимерный гель, способный защитить роговицу во время катарактальной и витреоретинальной хирургии . Его инновационная формула позволяет реабсорбировать отек роговицы в 6 раз быстрее, чем при использовании BSS, гарантируя очень высокий комфорт пациента и лучшее время послеоперационного восстановления. Одно приложение eyeDRO заменяет несколько приложений BSS и вязкоупругих материалов во время операции. Состав: • purified water • hydroxypropyl methylcellulose • xanthan gum • carrageenan • sodium chloride • sodium phosphate monobasic • sodium phosphate bibasic PH-7.10-7.60 pH units Осмолярность-275-320 mOsm/m Динамическая вязкость-3200-8000 mPa*s Стерильный Срок хранения-36 мес | уп | 40 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
37 | Долото прямое МТ-Д-2 | рабочая часть 2 мм | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
38 | Долото прямое МТ-Д-2-2 | рабочая часть 2 мм | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
39 | Ножницы МТ-ВС-212 | •длина 110 мм; •армированы твердосплавными пластинами; •деликатные остроконечные; •прямые | шт | 3 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
40 | Ножницы МТ-Н-43 | •длина 110 мм •армированы твердосплавными пластинами •остроконечные •вертикально-изогнутые | шт | 3 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
41 | Ножницы KILNER МТ-ВС-401 | •вертикально изогнутые •армированы твердосплавными пластинами | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
42 | Пинцет микрохирургический для тканей деликатный МТ-140-210 | длина 120 мм | шт | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
43 | Пинцет микрохирургический анатомический деликатный МТ-140-110 | длина 120 мм | шт | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
44 | Пинцет фиксационный (Пинч-пластика) МТ-П-130-5 офтальмологический инструмент | длина 100 мм •рабочая часть Т-образная 12 мм •с замком | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
45 | Распатор МТ-Р-3 офтальмологический инструмент | •длина 180 мм •рабочая часть 3 мм •прямая | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
46 | Пластина для операции на веках МТ-ПС-3 офтальмологический инструмент | •длина 94 мм •ширина 20 мм | шт | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
47 | Элеватор двухсторонний FREER МТ-Э-1 | •длина 180 мм •рабочая часть шириной 5 мм, длиной 20 мм и 15 мм | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
48 | Векоподъемник по DESMARRES 10 мм G-5010 | •длина 130 мм •рабочая часть 10 мм | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
49 | Векоподъемник по DESMARRES 13 мм | •длина 130 мм •рабочая часть 13 мм | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
50 | Иглодержатель-ножницы МН-3100 | •длина 140 мм •рабочая часть 0,6 мм •прямая | шт | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
51 | Крючок G-4011 | •длина 142 мм •рабочая часть с четырьмя тупыми зубцами | шт | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
52 | Крючок МЕ-4000-1 | •рабочая часть с двумя зубьями шириной 3,3 мм •длина 160 мм | шт | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
53 | Крючок МЕ-4002 | •рабочая часть пластинчатая, шириной 3,3 мм | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
54 | Пинцет фиксационный комбинированный F-2121 | •длина 110 мм •рабочая часть 1х2 зубца •высота 0,5 мм | шт | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
55 | Пинцет анатомический MF-2010 | •рабочая часть 0,2 мм •прямая •платформа 8 мм •упрочнена карбидом вольфрама | шт | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
56 | Пинцет анатомический ADSON F-9311 | •длина 125 мм •рабочая часть шириной 1 мм длиной 10 мм •с насечкой | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
57 | Циркуль по CASTROVIEJO В-2120 | •прямая | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
58 | Циркуль по CASTROVIEJO В-2121 | •изогнутая | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
59 | Пинцет для мышц по Джеймсону атравматический левый F-4160 |  | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
60 | Пинцет для мышц по Джеймсону атравматический правый F-4161 |  | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
61 | Ранорасширитель по Янсону ME-4900 | •рабочая часть остроконечная •общая длина 100 мм | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
62 | Расширитель слезных канальцев по Милдуну P-0901 | • общая длина 100 мм | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
63 | Зонд для слезных канальцев изогнутый P-0512 | рабочая часть, изогнутая по диаметру 12 мм | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
64 | Зонд Боумана для слезных канальцев P-0301 | • рабочая часть диаметром 0,5 и 0,6мм (размер 0000 и 000) • общая длина 130 мм | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
65 | Зонд Боумана для слезных канальцев P-0302 | • рабочая часть диаметром 0,7 и 0,8мм (размер 00 и 0) | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
66 | Зонд Боумана для слезных канальцев P-0303 | • рабочая часть диаметром 0,9 и 1,1мм (размер 1 и 2) | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
67 | Зонд Боумана для слезных канальцев P-0304 | • рабочая часть диаметром 1,3 и 1,4мм (размер 3 и 4) | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
68 | Скребок для удаления инородных тел роговицы типа «клюшка для гольфа» T-7741 | • общая длина 123 мм | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
69 | Скребок-копьё для удаления инородных тел роговицы T-7711 | • пикообразная рабочая часть шириной 1,4мм, длиной 4 мм • общая длина 123 мм | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
70 | Векорасширитель темпоральный R-3150 | • сплошные опоры 14мм, взрослый размер • круглые бранши | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
71 | Векорасширитель назальный R-3350 | • сплошные опоры 14мм, взрослый размер • круглые бранши | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
72 | Пинцет для птоза по Берке F-4240 | • рабочая часть длиной 20мм с насечкой • общая длина 98 мм | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
73 | Ножницы для швов по типу ножниц Вескотта S-4302 | • лезвия длиной 17мм, остроконечные, изогнутые по радиусу • общая длина 140 мм | шт | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
74 | Кусачки Керрисона МТ-ВКВ-90-2 | верхнее выкусывание под углом 90° ширина рабочей части 2мм длина 180мм с выталкивателем | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
75 | Иглы атраматические с нитями 3C-0,4x16-5/0-PGA | • Колющая игла • USP: 5-0 • Длина иглы: 16 • Степень изгиба: 3/8 • Нить: PGA | шт | 30 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
76 | Иглы атраматические с нитями 3C-0,3x13-6/0-PGA | • Колющая игла • USP: 6-0 • Длина иглы: 13 • Степень изгиба: 3/8 • Нить: PGA | шт | 30 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
77 | Иглы атраматические с нитями 3C-0,2x11-7/0-PGA | Колющая игла • USP: 7-0 • Длина иглы: 11 • Степень изгиба: 3/8 • Нить: PGA | шт | 30 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
78 | Афлиберцепт | рствор для внутриглазного введения40 мг/мл 0,278 мл | флакон | 80 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
79 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся, монофиломентная из полипропилена (синий) с атравматической иглой USP 10/0 (M0,2) шпателевидная-режущая прямая, 20 сm 2 Х 16,5-150µm | Монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал синего цвета, изготовленный из полипропилена. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности полипропилен легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соединительной тканью. Размер USP 10/0 (M 0,2) шпателевидная-режущая прямая, длина нити от 20 cm окрашенная в (синий) цвет, размер иглы 2 Х 16,5-150µm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой, прямая игла. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие EC Certificate | шт | 36 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
80 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся, монофиломентная из полипропилена (синий) с атравматической иглой USP 9/0 (M0,2) шпателевидная-режущая прямая, 20 сm 2 Х 16,5-150µm | Монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал синего цвета, изготовленный из полипропилена. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности полипропилен легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соединительной тканью. Размер USP 9/0 (M 0,2) шпателевидная-режущая прямая, длина нити от 20 cm окрашенная в (синий) цвет, размер иглы 2 Х 16,5-150µm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой, прямая игла. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие EC Certificate | шт | 72 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика