## Лист2
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Приказ №173 от 18.02.2022 года
Техническая спецификация
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
1 | Системы (блоки) управления потоками: из Системы Infiniti Vision офтальмологическая | Системы (блоки) управления потоками: офтальмологические, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы. Тип системы FMS определяется автоматически при ее установке в жидкостный модуль. При установке системы FMS в жидкостный модуль консоли, автоматически производятся все необходимые гидравлические соединения разъемов, способствуя легкой и быстрой установке хирургии. Система FMS является интерфейсом между консолью Inftnit и хирургическим наконечником. Она используется для регулирования подачи ирригационного раствора BSS к наконечнику, аспирирования продуктов дробления от рукоятки, дозирования давления ирригации и аспирации и перемещения продуктов дробления в закрытый дренажный мешочек для утилизации. Этот единый узел состоит из жесткой пластиковой жидкостной камеры, дренажного мешочка, бесконтактного датчика давления, ирригационных (прозрачного цвета) и аспирационных (с синей полосой) трубок и прозрачных трубок с иглой для подсоединения к бутылке с ирригационным раствором BSS®. В набор входит: 1.Система управления потоками (Кассета Basic US Pak)(6 штук) 2.Наконечник 375/40 Turbo-Sonics ультразвуковой Kelman (0,9 mm) (6 штук) 3.Рукав инфузионный MicroSmooth (0,9 mm). №6 | упаковка | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
2 | Линза офтальмологическая диагностическая 90D Основное применение – общая диагностика и исследования при маленьком зрачке | Оригинальная линза 90D произвела революцию в исследованиях глазного дна на щелевой лампе;  Кольцо маленького диаметра идеально для динамической фундоскопии;  Знаменитая линза общей диагностики, даже через маленький зрачок. | шт | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
3 | Линза офтальмологическая Super Quad 160 Основное применение – широкоугольное исследование и лазерное лечение | Широкое поле зрения у любой линзы с полным изображением сетчатки вне зубчатой линии  PRP и другие лазерные процедуры дальней периферии сетчатки  Совершенная конструкция минимизирует искажение по всему полю зрения | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
4 | Линза офтальмологическая G-3 Gonio fundus Основное применение – наблюдение и лечение передней камеры, центра и периферии сетчатки | Максимальная прозрачность и надежность по сравнению с акриловыми линзами  Зеркала наклонены так, чтобы просматривалось все глазное дно  Фланец обеспечивает стабильность при трабекулопластике  Линза без фланца идеальна для гониоскопии | шт | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
5 | Вкладыши-имплантанты политетрафторэтиленовые, стерильные размерами 18 | Вкладыши-имплантанты орбитальные из политетрафторрэтилена предназначены для профилактики и лечения анофтальмического синдрома. Их применение возможно как в ходе энуклеации/эвисцерации, так и в отдаленные сроки после удаления глазного яблока. Физико-механические свойства пористого политетрафторэтилена обеспечивают возможность моделирования вкладыша с помощью скальпеля, шовной фиксации к нему вглазодвигательных мыщц, насыщения его порового пространства антибиотиками. Относительно гладкая поверность политетрафторэтилена позволяет помещать имплантант глубоко в орбиту без предварительного обёртывания и применение каких-либо приспособлений, играющих роль интродъюсера.Имплантация сопровождается врастанием новообразованной соединительной ткани в толщу , что приводит к надежному сращиванию с окружащими анатомическими структурами. Оритальный политетрафторэтиленовый, стерильный Диаметр, мм: 18+-0.5; Пористость, % -55. Нагрузка при сжатии до относительной деформации 25% F 25, Н: 18-50; Стерилизация паровым методом. Гарантийный срок годности- два года со дня стерилизации. | шт | 5 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика
6 | Афлиберцепт | рствор для внутриглазного введения40 мг/мл 0,278 мл | флакон | 80 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика