## Лист2
Техническая спецификация
О проведении закупа лекарственных средств способом тендера для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | цена за единицу | сумма | Место поставки | Срок поставки
1 | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного сустава. | Пассивный режим. Объём движений: Колено не менее - 10°-0°-120°,Бедро 0°-7°-115° Ручной программный пульт Функция удлинения вытяжения, функция удлинения сгибания, программа тренировки, повтор вытяжения, повтор сгибания. Является механотерапевтическим аппаратом, использующимся для непрерывной пассивной разработки коленного и тазобедренного суставов. Аппарат можно использовать для левой и правой ноги без переналадки, правильная анатомическая регулировка, естественные процессы движения, программный блок для точной настройки всех терапевтических значений, простое управление программным блоком благодаря использованию пиктограмм, чип-карта пациента для сохранения запрограммированных значений. Высокая эффективность при профилактике осложнений безболезненное лечение, наличие функции памяти, наличие режима прогрева Основной блок пластиковое ложе фиксации, упор ступни для конечности с поврежденным суставом, программный пульт с выбором функциональных возможностей аппарата. Мобильный основной блок с фиксаторами нижний конечности и ложе упора ступни.Разрешающая амплитуда движения для поврежденной конечности: Сгибание/разгибание «колено» не менее -10-0-120°, Сгибание/разгибание «бедро»-0-7-115°. Ручной программный пульт: Функции, программируемые с ручного пульта: Вытяжение (разгибание), сгибание, скорость (от 5% до 100%). Программа разогрева (постепенное увеличение диапазона движения, начиная с усредненного положения настроенных предельных значений вытяжения и сгибания) Перерыв вытяжения (0-59 секунд/1-59 минут) Перерыв сгибания (0-59 секунд/1-59 минут) Таймер (прошедшее время терапии; 1-59 минут/1-24 часов) Переключение нагрузки (автоматич.переключение в противоположное направление движения, если сопротивление (нагрузка) со стороны пациента превышает установленный уровень; Реверс на нагрузку 1-25/для Новый пациент (автоматическая установка в исходное положение для нового пациента, текущие параметры удаляются) Документирование хода терапии, сервисное меню, блокировка кнопок для предупреждения случайных изменений настроек программы. Вес аппарата не менее 11 кг, Габариты -97х 36 х 23 см. Минимальная длина бедра, см не менее 31, Минимальная длина голени, см не менее 25, Источник питания 100-220В, 50~60Гц, потребление электропитания не более 1500 ВТ, напряжение переменный ток 230В, 50/60 Гц, потребление тока не более 850–370 мА, Материалы пластики ABS, POM, PUR,PA,FR4, алюминий, высококачественная сталь, латунь. | штука | 1 | 5000000 | 5000000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
2 | Шприц 2 мл | Стерильный, однократного применения 2 мл | штука | 180000 | 12.73 | 2291400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
3 | Шприц 5мл | Стерильный, однократного применения 5 мл | штука | 420000 | 13.5 | 5670000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
4 | Шприц 20 мл | Стерильный, однократного применения 20 мл | штука | 300000 | 31.47 | 9441000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
5 | Набор однопросветных центральных венозных катетеров | Состав набора: Однопросветный Центральный Венозный Катетер. С замком удлинительной линии, боковыми отверстиями и интегральными крылышками для подшивания. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 14 Ga.Проводник 0,032 дюйм Х 45, 60см; (прямой гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий; Зажим катетера. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | набор | 100 | 11400 | 1140000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
6 | Набор однопросветных центральных венозных катетеров | Состав набора: Однопросветный Центральный Венозный Катетер. С замком удлинительной линии, боковыми отверстиями и интегральными крылышками для подшивания. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан, мягкий атравматичный кончик. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 16 Ga.Проводник 0,032 дюйм Х 45, 60см; (прямой гибкий и J образный кончики); фиксатор катетера мягкий; пункционная игла 18Ga / 6.35 cм; шприц 5 мл; сосудистый расширитель; фиксатор катетера жесткий; Зажим катетера. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | набор | 50 | 14500 | 725000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
7 | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7, 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм х 60см . Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера. Диаметр просветов С 16/16 Ga Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | набор | 30 | 13700 | 411000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
8 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер 7 Fr | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | набор | 1100 | 13700 | 15070000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
9 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер 7 Fr | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 20 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | набор | 1100 | 13700 | 15070000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
10 | Контур дыхательный | Контур дыхательный одноразовый гофрированный к аппарату ИВЛ с влагосборникам REF 2025000 LOT31553656 | шт | 3030 | 4800 | 14544000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
11 | Канюля назальная | Канюля назальная с прямыми зубцами для взрослых, с трубкой 1,8 м. изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного медицинского ПВХ, не содержит фталатов; стерилен, предназначен для однократного применения | шт | 30000 | 350 | 10500000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
12 | Вакуум-экстрактор KIWI. | Ручной аспиратор, вакуумная система Киви с устройством Palm Pump это вакуумные экстракторы нового поколения. Система родовспоможения Киви - инструмент для эффективной помощи при родах в практике акушерства и гинекологии. Комплексное автономное одноразовое устройство для вакуумной экстракции разработанно для полностью самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента. Вакуумная система родовспоможения «Киви» с жесткой, универсальной чашечкой и с индикатором силы тракций (Kiwi Omni Cup Vacuum Delivery System with Traction Force Indicator) предназначена для всех предлежаний, включая асинклитические задние затылочные предлежания и поперечное положение стреловидного шва. Система состоит из:- универсальная чашечка - переходник- ручное устройство образования вакуума;- индикатор для измерения силы тракции содержащий цифровую и цветную шкалы. | шт | 260 | 98000 | 25480000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
13 | Средство для стерилизации 80 мл | Средство для стерилизации к низкотемпературному плазменному стерилизатору HMTS-142. Флакон емкостью 80 мл содержащий пероксид водорода Н2О2. Флаконы алюминиевые с черной пластиковой крышкой. Концентрация состовляет 50%. Срок годности состовляет 18 месяцев (при 2-8 градусов), 10 месяцев (при комнатной температуре) | шт | 184 | 125972 | 23178848 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
14 | Инфузионные линии для объемных инфузионных насосов поколения compact plus, PUR (без ПВХ) 300/200 см | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов. Материал ПУР - полиуретан, без ПВХ и DEHP фталатов, длиной 300/200 см. Объем заполнения 22.9 мл. Силиконовый перистальтический сегмент трубки обеспечивает постоянную точность в течение длительного времени (96 часов) Цветовая маркировка фиксаторов верхней и нижней частей перистальтического сегмента соответсвуют аналогичным цветовым вставкам в насосе, это помогает установить систему в насос верно, быстро и просто. Двухкомпонентная капельная камера с мембраной Airstop, сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком, нижняя часть камеры гибкая, содержит гидрофильную полисульфоновую фильтрующую мембрану с размерами пор в 15 микрон, для исключения риска воздушной Зелёное кольцо капельной камеры позволяет провести визуальную идентификацию продукта SafeSet - безопасная линия. Luer Lock коннектор содержит колпачок с встроенной гидрофобной мембраной (не пропускает воду) PrimeStop - исключает возможность потери препарата, уменьшается риск химической контаминации, а также исключает контакт с опасными агентами. Линия с Y-портом с безыгольным доступом CareSite, эргономический дизайн, удобный захват. Анти-свободный поток, благодаря специальному зажиму, который автоматически закрывает линию, работает по принципу кнопки, позволяет предотвратить риски свободного вливания, обеспечивает безопасную и надежную фиксацию. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | шт | 1600 | 1700 | 2720000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
15 | Удлинитель к перфузору | Оригинальные линии Перфузор стандарт внутренний диаметр 1,5 х 2,7 мм ; длиной 150см. Минимальный объем заполнения 2,93. Материал ПВХ.Без фталатов. Светозащитная. Черная Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотврощают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар. | шт | 3000 | 600 | 1800000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года