## Лист2
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки медицинских изделий для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | цена за единицу | сумма | Место поставки | Срок поставки
1 | Световод одноразовый с иглой для ВЛОК (БИНОМ) | Комплект изделий для внутривенного облучения крови совместим с лазерными аппаратами разных марок. Комплект состоит из магистрального световода и сменных световодных стерильных насадок однократного применения в индивидуальной упаковке. | штука | 1000 | 510 | 510000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
2 | Игла для проведниковой анестезии к аппарату Стимуплекс А-50- игла, G21-50мм | Точная разметка по длине для определения глубины пункции. Идеально гладкое покрытие для превосходного скольжения сквозь ткани. Проверенные временем пункционные характеристики короткого среза 30◦. Эргономичный павильон обеспечиваетчеткий тактильный контроль. Совместимость с нейростимулятором Б.Браун | штука | 300 | 2800 | 840000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
3 | Игла для спинальной анестезии типа пенкан | Игла для спинальной анестезии типа пенкан (срез конца иглы типа Sprotte), длиной 103 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером); Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мм.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора. | штука | 400 | 2500 | 1000000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
4 | Игла для спинальной анестезии типа пенкан | Игла для спинальной анестезии типа пенкан (срез конца иглы типа Sprotte), длиной 120 мм, d G27. Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мм.; Длина инъекционной части иглы-интродюсера - не более 35 мм.; Суммарная длина павильона иглы-интродюсера - не более 20 мм.; Длина «рабочей» части спинальной иглы в сборе с иглой-интродюсером - от конца павильнона интродюсера до пункционного конца спинальной иглы - не менее 68 мм.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора. | штука | 50 | 2500 | 125000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
5 | Кружка Эсмарха №3 объемом 2000мл, одноразовая пластиковая | Кружка Эсмарха №3 объемом 2000мл, одноразовая пластиковая | штука | 13500 | 450 | 6075000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
6 | Мочеточниковый катетер № 7 | Стерильный изготовлен из рентгенконтрастного термолабильного биологически инертного полимера длина-710 мм, конец катетера имеет сферический профиль, боковые отверствия. имеются кольцевые метки на катетере. Катетер снабжен мандреном проводником из упругой бронзовой проволоки. стерильно, нетоксично, апирогенно | штука | 30 | 3000 | 90000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
7 | Бинт нестерильный 7*14 | Бинт нестерильный 7*14 | штука | 2400 | 70 | 168000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
8 | Бинт эластчный медицинский ленточный компрессионный 5.0/120мм | Бинт эластчный медицинский ленточный компрессионный 5.0/120мм | штука | 1000 | 1700 | 1700000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
10508000