## Лист2
Техническая спецификация
О проведении закупа способом тендера для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | цена за единицу | сумма | Место поставки | Срок поставки
1 | Шовный хирургический материал 1(5) - 75см.с колющей иглой HR 45 стерильный | Синтетическая абсорбирующаяся плетенная нить, сделанная из полигликолидлактида 90% гликолид и 10% Л-лактид. Покрытие стеарат кальция и сополимер (30% гликолид и 70% Л-лактид)Стерильный рассасывающийся хирург. Шовный материал из очищенной соединительной ткани коллагена. 1(5)- 75см. с колющей иглой HR 45 стерильный | шт | 2000 | 450 | 900000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
2 | Бумага(Термобумага) к электрокардиографу | Бумага(Термобумага) к электрокардиографу «ЭК 12Т 01- Р-Д», шириной 110 мм- в рулоне | рулон | 15 | 350 | 5250 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
3 | Бумага на ЭКГ аппарат (ДЖЕНИРАЛ электрик) | Бумага А 4, красная сетка шириной 205 мм,Z -складка ( 150 листов) упаковка № 150 | упаковка | 60 | 2000 | 120000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
4 | Инфузионная магистраль | Инфузионная магистраль“Infusomat Plus Line” Type IV Standart- Luer Lock | штук | 100 | 1500 | 150000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
5 | Полоска электрохимическая однократного применения ПКГ 03 к глюкометру имеющегося у заказчика Сателлит Экспресс | Полоска электрохимическая однократного применения ПКГ 03 к глюкометру имеющегося у заказчика Сателлит Экспресс, для количественного определения глюкозы в цельной крови. Каждая тест полоска в индивидуальной упаковке, у каждой полоски есть тестовая зонасодержащая индикаторный реагент. В комплекте с кодирующей полоской и инструкцией. № 50 | упаковка | 316 | 4200 | 1327200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
6 | Холестерин ЛПНП,реагент для определения (CHOLESTEROL LDL ) кол-во опред-740т | Для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 496543 | 993086 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
7 | Холестерин ЛПВП,реагент для определения (CHOLESTEROL HDL ) кол-во опред-740т | Для количественного определения холестерина липопротеинов высокойплотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8 С Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 165482 | 330964 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
8 | Ферритин, реагент для определения(FERRITIN) кол-во опред-800т | Для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 800. R1 4 x 24 mL, R2 4 x 12 mL, t +2-8 СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 10 | 281200 | 2812000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
9 | С-реактивный белок (латекс) реагент для определения (CRP-LATEX) кол-во опред-920т | Для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4 x 30 mL, R2 4 x 30 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., США | уп | 10 | 217713 | 2177130 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
10 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF-LATEX) кол-во опред-1000 т | Для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. R1 4 x 24 mL, R2 4 x 8 mL, t +2-8 СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 3 | 340146 | 1020438 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
11 | Альфа-амилаза,реагент для определения (a-AMYLASE) кол-во опред-1600т | Для количественного определения альфы-амилазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом колориметрическим на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1600. R1 4 x 40 mL, R2 4 x 10 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 8 | 138329 | 1106632 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
12 | Аланинаминотрансфераза ,реагент для определения (ALT) кол-во опред-3920т | Для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 50 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 113349 | 793443 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
13 | Аспартатаминотрансфераза,реагент для определения (AST) кол-во опред-3920 т | Для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 25 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 113349 | 793443 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
14 | Общий билирубин, реагент для определения(TOTAL BILIRUBIN) кол-во опред-2360т | Для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2360. R1 4x15 mL, R2 4x15 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 98637 | 690459 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
15 | Прямой билирубин, реагент для определения(DIRECT BILIRUBIN) кол-во опред-920т | Для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4x6 mL, R2 4x6 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., США | уп | 4 | 58945 | 235780 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
16 | Креатинин,реагент для определения (CREATININE) кол-во опред-3960т | Для количественного определения креатинина, в сыворотке и плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3960. R1 4 x 51 mL, R2 4 x 51 mL, t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 56773 | 397411 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
17 | Мочевина,реагент для определения( UREA/UREA NITROGEN) кол-во опред-2480т | Для количественного определения мочевины в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2480. R1 4 x 25 mL, R1-2 4 x 25 mL, t +2-8. С Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 92911 | 650377 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
18 | Лактатдегидрогиназа ,реагент для определения | УФ кинетическое определение активности лактатдегидрогеназы, EC 1.1.1.27, в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 124802 | 249604 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
19 | Железо ,реагент для определения | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека Количественное определение железа в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 1 | 199644 | 199644 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
20 | Глюкоза,реагент для определения | Для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови человека ферментативным (гексокиназным) методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 5200. R1 4 x 53 mL, R2 4 x 27 mL, t +2-8 Beckman Coulter Inc., СШАВнесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 7 | 91726 | 642082 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
21 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). | Для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3000. t +2-8. СBeckman Coulter Inc., СШАУп.(4X25мл + 4X25мл)Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 10 | 64672 | 646720 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
22 | Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) | Для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2480. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X29мл),. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 53219 | 53219 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
23 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2500. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X30мл+4Х12,5 мл),Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 2 | 160940 | 321880 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
24 | Гамма - Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Для количественного определения гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X18мл + 4X18мл),Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 43839 | 43839 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
25 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3280. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X30мл + 4X30мл)Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 5 | 122433 | 612165 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
26 | Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Для количественного определенияхолестерина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3640. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.(4X22.5мл)Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 10 | 151856 | 1518560 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
27 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Для количественного определения триглициридов в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3280. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.(4Х20мл+4Х5мл) | уп | 5 | 96268 | 481340 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
28 | Анти -стрептолизин О, реагент для определения (ASO). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Для количественного определения анти-стрептолизина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1320. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.( 4X51мл + 4X7мл) | уп | 3 | 494371 | 1483113 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
29 | Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | Для количественного определения трансферрина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1080. t +2-8. СBeckman Coulter Inc, США.Уп.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.(4X7мл + 4X8мл) | уп | 1 | 278830 | 278830 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
30 | Системный калибратор | System Calibrator (системный калибратор) представляет собой калибратор на основе сыворотки крови, предназначенный для использования с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitroBeckman Coulter Inc., США.уп (20*5мл) | уп | 1 | 209261 | 209261 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
31 | Контрольная сыворотка 1(CONTROL SERUM 1) | Контрольная сыворотка 1(Control Serum 1) - контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 20х5 мл. t +2-8. С Beckman Coulter Inc., США | уп | 1 | 192733 | 192733 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
32 | Контрольная сыворотка 2(CONTROL SERUM 2) | Контрольная сыворотка 2(Control Serum 2) - контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 20х5 мл. t +2-8. СBeckman Coulter Inc., США | уп | 1 | 192733 | 192733 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
33 | ITA ,КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ 1( ITA CONTROL SERUM LEVEL 1 ) | ITA контрольная сыворотка 1 (ITA Control Serum1) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека., для проведения контроля качества аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. уп(6х2 мл). t +2-8. С | уп | 1 | 154719 | 154719 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
34 | ITA ,КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) | ITA контрольная сыворотка 2 (ITA Control Serum 2) - представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека.,для проведения контроля качества аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. уп(6х2 мл). t +2-8. С | уп | 1 | 154719 | 154719 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
35 | ITA ,КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL3 ) | ITA контрольная сыворотка 3 (ITA Control Serum 3) - представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека для проведения контроля качества аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. уп(6х2 мл). t +2-8. С | уп | 1 | 154719 | 154719 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
36 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL - CHOLESTEROL CONTROL SERUM) | Уп.(3X5мл ),уровни1 - 2 | УП | 1 | 85802 | 85802 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
37 | С -реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET). | Уп.(5х2мл) | УП | 1 | 183254 | 183254 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
38 | Холестерин ЛПВП, калибратор (HDLCHOLESTEROL CALIBRATOR) | Уп.(2X3мл) | УП | 1 | 80865 | 80865 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
39 | Холестерин ЛПНП, калибратор (LDLCHOLESTEROL CALIBRATOR). | Уп.(2X1мл) | УП | 1 | 107326 | 107326 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
40 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR). | Уп.(5х1мл) | УП | 1 | 121347 | 121347 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
41 | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) | Уп.(6X450мл) | УП | 1 | 70912 | 70912 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
42 | Промывочный раствор (WASH SOLUTION). | Уп.(6X2000мл) | УП | 2 | 149289 | 298578 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
43 | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTICALIBRATOR 1) | Уп.(6х2мл) | УП | 2 | 216627 | 433254 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
44 | Таблетированная соль, универсальная | Beckman Coulter Inc., США 25 кг уп | УП | 2 | 30800 | 61600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
45 | реагент А калибровачный | Реагент A калибровочный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 400 мл. | фл | 84 | 45500 | 3822000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
46 | реагент В стандартный | Реагент B стандартный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 200 мл. | фл | 30 | 41800 | 1254000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
47 | реагент активации электродов | Реагент активации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. | фл | 22 | 23300 | 512600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
48 | реагент депротеинизации электродов | Реагент депротеинизации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. | фл | 14 | 23300 | 326200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
49 | Контрольный материал для Газов крови /материал для контроля газов кови .уровень1 | фл (1,8 мл) | уп | 1 | 25000 | 25000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
50 | Экспресс-тест для опред.Гепатита C №30 | Экспресс-тест для опред.Гепатита C | наб | 3 | 31500 | 94500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
51 | Экспресс тест для качественного и дифференцированного определения антител IgG и IgM к вирусу Гепатита А №25 | Экспресс тест для качественного и дифференцированного определения антител IgG и IgM к вирусу Гепатита А | наб | 3 | 91700 | 275100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
52 | Экспресс-тест для опред.Гепатита В №30 | Экспресс-тест для опред.Гепатита В | наб | 3 | 15200 | 45600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
53 | Тест набор для определения тропонина 25 шт/уп | Тест -набор для определения тропонина на анализаторе Getein 1100 | уп | 5 | 55000 | 275000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
54 | Тест набор для определения Ди-димер 25 шт/уп | Тест -набор для определения Ди -димер на анализаторе Getein 1100 | уп | 340 | 57000 | 19380000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
55 | Тест набор для определения прокальцитонина 25 шт/уп | Тест -набор для определения прокальцитонина на анализаторе Getein 1100 | уп | 340 | 61000 | 20740000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
56 | Тест набор для определения Ферритин 25 шт/уп | Тест -набор для определения феритина на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 59000 | 59000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
57 | Тест набор для определения высокочувствительного С-реактивного белка 25 шт/уп | Тест -набор для определения высокочувствительного С-реактивного белка на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 40000 | 40000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
58 | Тест набор для определения гликированного гемоглобина (HbA1c) | Тест -набор для определения гликолизированного гемоглобина на анализаторе Getein 1100 | уп | 2 | 37000 | 74000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
59 | Контроль с Tnt уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения гликолизированного гемоглобина на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 37000 | 37000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
60 | Контроль РСТ уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения контроля качества прокальцитонина на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 49000 | 49000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
61 | Контроль D-Dimer уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения контроля качества Д-Димера на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 35000 | 35000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
62 | Контроль CRB уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения контроля качества С-реактивного белка на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 49000 | 49000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
63 | Контроль HbAIc уровень 1/2/3 | Тест -набор для определения контроля качества гликолизированного гемоглобина на анализаторе Getein 1100 | уп | 1 | 35000 | 35000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
64 | Прокальцитонин Procalcitonin PCT Test | Finecare (PCT)Procalcitonin Rapid Quantiatative-Быстрый количественныцй тест на прокальцитонин для анализатора Finecare FIA Meter Plus.Количественный экспресс — тест.Флюоресцентный иммуноанализ.25 штук картриджей .Идентификационный чип картриджа 1 шт,буфер 25 штук, | уп | 20 | 52500 | 1050000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
65 | Д-Димер D-Dimer Test | Finecare D-Dimer Rapid Quantiatative-Быстрый количественныцй тест на D-Dimer для анализатора Finecare FIA Meter Plus.Количественный экспресс — тест .Флюоресцентный иммуноанализ.Картридж — 25 штук , идентификационный чип картриджа — 1 шт, буфер — 25 штук. | уп | 10 | 49000 | 490000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
66 | РФМК — тест флаконный вариант | Набор для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови (фенантролиновый тест) рассчитан на проведение 200 анализов при расходе раствора фенантролинапо 0,1 мл на 1 тест .Состав набора — орто-фенантролина гидрохлорид, контроль - минус, контроль — плюс. | наб | 1 | 10800 | 10800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
72215231