## Техникалық ерекшелік
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Приказ №455 от 12.10.2022 года
Техникалық ерекшелік
ШЖҚ «Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы» КМК тендер тәсілімен сатып алу туралы
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | цена за единицу | сумма | Место поставки | Срок поставки
1 | Озонды Зарарсыздандырғыш | Экспресс-дезинфекциялау және экспресс-зарарсыздандыру: Хирургиялық және травматологиялық құрал-саймандар мен жабдықтарды (бұрғыны қоса), лапароскоптар-эндоскоптарды (операциялық және диагностикалық), сонымен қатар ыстыққа төзімсіз мед.құрылғылар - эндопротездерді, катетерлерді, наркоздық тұтқаларды, бетперделерді және т.б. Жұмыс көлемі: кем емес 85 л Зарарсыздандыру циклінің ұзақтығы: кем емес 45 мин Жұмыс бөліміндегі температура (max): 40-45°C Камераның ішкі өлшемдері кем емес (Е/Б/Т): 70х35х35 см Энергияны тұтыну: артық емес 70 Вт Салмағы: артық емес 22 кг. Озон стерилизаторы жаңартылған болып табылады, өзгерістер камераның жақсартылған функцияларын қамтиды. Барлық қажетті сынақтардан өтті және барлық рұқсат құжаттары бар. Хирургияда, травматологияда таптырмайтын зат, лапароскопиялық-эндоскоптарды зарарсыздандыруға және үлкен көлемдегі құралдар мен медициналық құрылғыларға өте ыңғайлы. Эргономиканы жақсарту және зарарсыздандыру циклін жақсарту үшін герметика, сондай-ақ камера есігінің құлпын ашу жүйесі жақсартылған. Жақсартылған аэродинамика камераны озон-ауа қоспасымен біркелкі толтыруды қамтамасыз етеді және қуыс аспаптарды зарарсыздандыруға кепілдік береді. Тартылатын сөрелер құралдарды жүктеуді, шығаруды жеңілдетеді. Төмен температура режимі ыстыққа төзімсіз бұйымдар мен материалдарды зарарсыздандыруға мүмкіндік береді; қысқа экспозиция (толық зарарсыздандыру циклі - 45 минут және озон стерилизаторы үшін бір сағаттан сәл астам); аз салмақпен қамтамасыз етілген ұтқырлық және қондырғыны медициналық мекеменің оттегі желісіне қосудың қажеті жоқ; медициналық персонал үшін максималды қауіпсіздік абсолютті тығыздықпен және жұмыс істеудің қарапайымдылығымен қамтамасыз етіледі; Стерилизаторының төмен энергияны тұтынуы артық емес (70 Вт); Оптикалық бөлшектерді, полимерлер мен шыныдан жасалған бұйымдарды зарарсыздандыру; аэрацияны талап етпейді, уыттылығы жоқ; камерада жоғары қысымның және жоғары температураның болмауы нәтижесінде құралға қорғайтын әсер ету; камераның мөлдірлігі операцияның жұмыс ауысымында құралдың жүктелуін және алынуын байқауға мүмкіндік береді. Медициналық жабдыққа кемінде 37 ай кепілдік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету жұмыстары тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары эксплуатациялық құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек: медициналық техниканы орнату және реттеу; берілген медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - тазалау, майлау - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия іздерін кетіру; - медициналық техниканың белгілі бір түріне тән эксплуатациялық құжаттамасында көрсетілген басқа операциялар. | дана | 2 | 15180000 | 30360000 | 140010 Павлодар облысы, Павлодар қ., Щедрин к-сі, 63 тапсырыс берушінің қоймасы. | 30 күн тізбелік күн ішінде
30360000

## Техническая спецификация
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Приказ №455 от 12.10.2022 года
Техническая спецификация
О проведении закупа способом тендера для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | цена за единицу | сумма | Место поставки | Срок поставки
1 | Стерилизатор озоновый | Экспресс-дезинфекция и экспресс-стерилизация: хирургического и травматологического инструмента и оборудования (включая дрели), лапароскопов-эндоскопов (операционные и диагностические), а также термонеустойчивых медизделий - эндопротезов, катетеров, трубок наркозных, масок и т.д. Рабочий объем: не менее 85 л Длительность цикла стерилизации: не менее 45 мин Температура в рабочем отсеке (max): 40-45°C Внутренние размеры камеры не менее (Ш/В/Г): 70х35х35 см Энергопотребление: не более 70 Вт Вес: не более 22 кг. Стерилизатор озоновый обновленная разработка, изменения включают улучшенные функциональные характеристики камеры. Прошел все необходимые испытания и имеет всю разрешительную документацию. Незаменим в хирургии, травматологии, идеален для стерилизации лапароскопии-эндоскопов и для больших объемов инструмента и медицинских изделий. В целях улучшения эргономики и улучшения цикла стерилизации; усовершенствованы герметичность, а также система отпирания запирания дверцы камеры. Улучшенная аэродинамика обеспечивает равномерную заполняемость камеры озоновоздушной смесью и гарантирует стерилизацию полых инструментов. Выдвижные полки упрощают закладку выкладку инструмента. Низкотемпературный режим позволяет подвергать стерилизации термонеустойчивые изделия и материалы; короткая экспозиция (полный цикл стерилизации для - 45 мин и чуть более одного часа для стерилизатора озонового); мобильность, обеспечиваемая малым весом и отсутствием необходимости подключения установки к кислородной сети медучреждения; максимальная безопасность для медперсонала обеспечена абсолютной герметичностью и простотой в эксплуатации; Низкое энергопотребление не более (70 Вт) стерилизатора. Стерилизация оптических деталей, изделий из полимеров и стекла; не требует аэрации, не обладает токсичностью; щадящее воздействие на инструмент в результате отсутствие высокого давления и высоких температур в камере; прозрачность камеры позволяет наблюдать закладку инструмента и извлечение в рамках рабочей смены операции. Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку - удаление пыли, грязи, следов коррозии с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники; - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. | шт | 2 | 15180000 | 30360000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | в течение 30 календарных дней
30360000