## Лист1
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Объявление
о проведении закупа медицинских изделий и (или) лекарственных средств
способом запроса ценовых предложений
1. Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года № 32733 Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», город Павлодар, улица Щедрина,63, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, (торговое название - при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:
| № ЛОТА | Наименование лота | Техническая спецификация | Ед.изм. | Общее кол-во | цена | Сумма
| 1 | Трубка пациента XD2040 (250 cм) | Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом, имеет 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости | шт | 500 | 3000 | 1500000
| 2 | UPP-210* не менее 25 HD лента диаграмная для принтеров для аппарата С-дуга | Информация переносится на термобумагу (химически обработанную бумагу) при помощи тепловой энергии термопринтера. Сама термобумага состоит из защитного слоя (для защиты от загрязнений) и самой термопрослойки. Качество бумаги — основной критерий для получения хорошего изображения, возникающего в результате соприкосновения термоголовки защитного слоя. | шт | 10 | 29450 | 294500
| 3 | Комплект реагентов для ПЦР-амплификации к ДНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (с комплектом реагентов для ОТ). 96 тестов |  Наличие амплификационных пробирок 0,2 мл с реакционной смесью, запечатанной парафином - обеспечение «горячего старта».  В состав реакционной смеси, запечатанной парафином, входят праймеры, флуоресцентные зонды.  Наличие Taq-полимеразы и ПЦР-буфера для растворения  Наличие положительного контрольного образца  Наличие универсального комплекта реагентов для обратной транскрипции «ОТ-MIX», содержащего: ОТ-буфер (1 пробирка), смесь дНТФ и специфичные праймеры на HIV, HCV, HAV, HDV, HGV (1 пробирка), Обратную транскриптазу (1 пробирка).  Совместимость с Комплектом реагентов для одновременного выделения ДНК и РНК «ПРОБА-НК» с внутренним контролем на стадии выделения (РНК-ВК)  Чувствительность комплекта реагентов - не более 200 копий/мл плазмы  Выявление следующих генотипов: 1а, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6.  Возможность постановки реакции по единой программе амплификации одновременно с комплектом реагентов для выявления HAV, HDV, HGV.  Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов ДТ  Комплектация 96 пробирок по 0,2 мл или 12 стрипов по 8 пробирок 0,2 мл  Наличие инструкции на русском языке | набор | 1 | 74440 | 74440
| 4 | ВГБ-ГЕН Комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК вируса гепатита B (HBV) методом ПЦР в режиме реального времени 96 тестов |  Наличие амплификационных пробирок 0,2 мл с реакционной смесью, запечатанной парафином - обеспечение «горячего старта».  В состав реакционной смеси, запечатанной парафином, входят праймеры, флуоресцентные зонды.  Наличие Taq-полимеразы и ПЦР-буфера  Наличие положительного контрольного образца  Совместимость с Комплектом реагентов для выделения «ПРОБА-НК» с внутренним контролем на стадии выделения (Внутренний контроль со стадии выделения ДНК-ВК)  Чувствительность комплекта реагентов - не более 200 копий/мл плазмы  Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ  Комплектация 96 пробирок по 0,2 мл или 12 стрипов по 8 пробирок 0,2 мл  Наличие инструкции на русском языке | набор | 1 | 51560 | 51560
| 5 | Манжета НиАД для монитора, многоразовая 32-42 см. (однопортная/взрослая) | Многоразовая манжета для мониторинга давления | штука | 10 | 26300 | 263000
| 6 | Иглодержатель | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ общехирургический армированный твердым сплавом, 160 мм. Нержавеющая сталь | штука | 10 | 9000 | 90000
| 7 | Ножницы хирургические с одним острым концом,140мм прямые | Изготовлен из нержавеющей стали | шт | 10 | 4000 | 40000
| 8 | Пинцет анатомический 150мм | Изготовлен из нержавеющей стали | шт | 10 | 2500 | 25000
| 9 | Перевязочный набор "Трод" (тип присосочный, трубчатый) | Присосочный: поливинилспиртовая (ПВС) губка – 1 шт. -размер 15х10 см, с размером пор от 700 до 2000 микрометров, с возможностью придания необходимой формы и покрытия поверхности в соответствии с раневой ложей путем обреза ножницами. Побочных эффектов в виде раздражения кожи, цитотоксичности, кожной аллергической реакции нет. Трубчатый: поливинилспиртовая (ПВС) губка – 1 шт. -размер 15х10 см, с размером пор от 700 до 2000 микрометров, с возможностью придания необходимой формы и покрытия поверхности в соответствии с раневой ложей путем обреза ножницами, пленка - 2шт, размер 250х216мм и 25х108мм, предназначена для герметичного закрытия раневого ложа и создания вакуумной среды. | шт | 10 | 160000 | 1600000
| ИТОГО | [5 empty] | 3938500
3. Сроки и условия поставки – с даты заключения договоров по заявке заказчика в течение 2023г. Поставляемый товар должен хранится и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами.
4. Место предоставления(приема) документов: город Павлодар, улица Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж бухгалтерия Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 09:00 часов 27 сентября 2023года
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11:00 часов 27 сентября 2023 года по адресу город Павлодар, улица Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж отдел государственных закупок.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Приложение 5 настоящих Правил, Типовой договор закупа (между заказчиком и поставщиком)
Приложение 2
Форма
Ценовое предложение потенциального поставщика
_______________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства или медицинского изделия
№ закупа ____________ Способ закупа ____________ Лот № _____________
| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)
| 2 | Характеристика
| 3 | Единица измерения
| 4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз
| 5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия
| 6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | *
| 12 | Количество в единицах измерения (объем)
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
| 14 | График поставки
* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора
Дата "___" ____________ 20___ г..
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________
Подпись _________
Печать (при наличии)