## Лист1
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Объявление
о проведении закупа медицинских изделий и (или) лекарственных средств
способом запроса ценовых предложений
1. Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года № 32733 Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», город Павлодар, улица Щедрина,63, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, (торговое название - при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:
| № ЛОТА | Наименование лота | Техническая спецификация | Ед.изм. | Общее кол-во | цена | Сумма
| 1 | Манжета НиАД для монитора, многоразовая 32-42 см. (однопортная/взрослая) | Многоразовая манжета для мониторинга давления | штука | 10 | 26300 | 263000
| 2 | Аккумулятор System 6 большой | Батарея аккумуляторная стерилизуемая для имеющейся в клинике системы хирургической System 6,7. Заряженный аккумулятор должен удерживать 90% заряда в течение 10 суток. Должен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5A) 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Материал корпуса: пластик. Вольтаж: 9,9 В, Емкость: 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Размеры аккумулятора: Длина: 75 мм, Ширина: 61 мм, Высота: 67 мм, Масса: 350 г | штука | 8 | 334950 | 2679600
| 3 | Универсальный привод TPX | Применяется в травматологических операциях с обработкой костной ткани (сверление, риммирование, распиливание, проведение спиц). Дрель в форме пистолета , изготовлена с применением нержавеющих, алюминиевых сплавов и пластмасс пригодных для частых стерилизаций в автоклаве, проводная, канюлированная. Диаметр канюли 3,2 мм, регулируемая частота вращения, максимальное количество оборотов 1500 об/мин., мощность 140 Вт., максимальный крутящий момент при использовании патрона с передаточным числом 1:1 -1,58 н/м, управление двумя клавишами на рукоятке, имеет защитную блокировку нажатия клавиш, плавная регулировка скорости силой нажатия. Режимы: вперед, назад, осцилляторный. Возможность переключения вращения без остановки ротора, возможность управление с помощью ножной педали, подсоединение патронов быстрого соединения всех мировых стандартов ортопедии, подсоединения насадки микросагиттальная пила, подсоединения рентген прозрачного патрона для работы методом "свободной руки", все патроны фиксируются на дрель без ключа. Герметично выполненный разъем для подключения кабеля, возможность автоклавирования. Габариты: высота 5,3 дюйма [136 мм], ширина 1,22 дюйма [31 мм], длина 5,47 дюйма [139 мм]; Масса: 1,20 фунтов [0,55 кг]; Скорость: 1500 об/мин; Режим работы: Периодическая эксплуатация; Рабочий цикл: 20 сек. вкл. / 20 сек. выкл., 6 раз, Перерыв между циклами: 45 минуты; Источник питания: Консоль Stryker CORE 2 или CORE 40 В — (Постоянный ток); Тип оборудования: Рабочая часть типа BF ; Максимальная температура рабочей части: Менее 124 °F [51 °C] (Максимальная температура поверхности, испытанная в соответствии со стандартами, перечисленными в Сертификате безопасности изделия в инструкциях по применению, поставляемых с консолью). Класс пылевлагозащиты: IPX9 Стандартное оборудование. | штука | 1 | 2903650 | 2903650
| 4 | Повязка дренажная с одноразовым вакуумным уплотнением из ПВА, размером 20*10см с двумя дренажными трубками | Губка (Влажная) - Возможность придания необходимой формы в соответствии с раневой ложей путем среза ножницами; Предназначена для покрытия раневого ложа и фиксируется вокруг дренажа;отсутствует реакция раздражения кожи, нет цитотоксичности, нет кожной аллергической реакции. Трехканальный разъем – - Предназначен для присоединения дренажных трубок и устройства, также для прочих манипуляций: ввод лекарственных растворов путем инъекции для орошения раневой ложи. Дренажные трубки - Предназначены для отсасывания воздуха из герметично закрытой раневой ложи, отвода секреции, экстравазатов и жидкостей и подведения к раневой ложе лекарственных растворов и жидкостей. Под воздействием вакуума данные трубки не спадают. Зажим переключатель – Предназначен для зажатия дренажной трубки и для предотвращения взаимодействия раны с воздухом и придания дальнейшей стерильности при сливании экссудата с контейнера для сбора жидкости.Комплектация: губка, дренажные трубки, присоска, зажим, Y-образные соединители, прямые соединители, удлинительная трубка. Двойная дренажная трубка Размерами: 20×10 (см). Материал губки: поливинилацетат (ПВА) | штука | 10 | 69300 | 693000
| 5 | Повязка дренажная с одноразовым вакуумным уплотнением из ПВА, размером 15*10см с двумя дренажными трубками | Губка(Влажная) - Возможность придания необходимой формы в соответствии с раневой ложей путем среза ножницами; Предназначена для покрытия раневого ложа и фиксируется вокруг дренажа;отсутствует реакция раздражения кожи, нет цитотоксичности, нет кожной аллергической реакции. Трехканальный разъем – - Предназначен для присоединения дренажных трубок и устройства, также для прочих манипуляций: ввод лекарственных растворов путем инъекции для орошения раневой ложи. Дренажные трубки - Предназначены для отсасывания воздуха из герметично закрытой раневой ложи, отвода секреции, экстравазатов и жидкостей и подведения к раневой ложе лекарственных растворов и жидкостей. Под воздействием вакуума данные трубки не спадают. Зажим переключатель – Предназначен для зажатия дренажной трубки и для предотвращения взаимодействия раны с воздухом и придания дальнейшей стерильности при сливании экссудата с контейнера для сбора жидкости.Комплектация: губка, дренажные трубки, присоска, зажим, Y-образные соединители, прямые соединители, удлинительная трубка. Двойная дренажная трубка. Размерами: 15×10 (см). Материал губки: поливинилацетат (ПВА) | штука | 10 | 69300 | 693000
| 6 | Пленка дренажная одноразовая с вакуумным уплотнением, размером 30*20 см | Предназначена для герметичного закрытия раны и создания вакуума, возможность придания необходимой формы в соответствии с формой присоски (подушечки) путем среза ножницами. Размерами (см): 30 х 20. | штука | 40 | 6300 | 252000
| 7 | Лоток прямоугольный Лппу-0,85-автоклавируемый | Прямоугольный лоток удобен для проведения различных мед назначений: Постановка капельниц, инъекций, проведение перевязок, раздача лекарств и термометров. Габаритные размеры 250+-2х190+-2х48+-2мм. Внутренние размеры 50х50х28мм-2-е ячейки, 110х50х28мм-1 ячейка., 214х120х28мм-1 ячейка., масса не более-0,325 кг., Номинальная вместимость-0,5 л | штука | 2 | 5500 | 11000
| 8 | Катетер внутривенный стерильный Вазофикс размер G14 | Одноразовый внутривенный переферический стерильный катетер с инъекционным портом для длительного применения (канюля) | штука | 200 | 350 | 70000
| 9 | Катетер внутривенный стерильный Вазофикс размер G16 | Одноразовый внутривенный переферический стерильный катетер с инъекционным портом для длительного применения (канюля) | штука | 1000 | 350 | 350000
| 10 | Катетер внутривенный стерильный Вазофикс размер G18 | Одноразовый внутривенный переферический стерильный катетер с инъекционным портом для длительного применения (канюля) | штука | 2000 | 350 | 700000
| 11 | Катетер внутривенный стерильный Вазофикс размер G20 | Одноразовый внутривенный переферический стерильный катетер с инъекционным портом для длительного применения (канюля) | штука | 2000 | 350 | 700000
| 12 | Катетер внутривенный стерильный Вазофикс размер G22 | Одноразовый внутривенный переферический стерильный катетер с инъекционным портом для длительного применения (канюля) | штука | 1000 | 350 | 350000
| 13 | Дыхательный фильтр НМЕ бактериально-вирусный с тепловлагообменником | Фильтр антибактериальный, одноразовый взрослый | штука | 2500 | 400 | 1000000
| 14 | Электроды ЭКГ универсальные одноразовые | Одноразовые ЭКГ электроды краткосрочного и длительного применения. Модель SF08 Диаметр 50мм. Круглые. Основа пвх медицинский, содержит твердый гель, передатчик серебра. В упаковке-50 штук | уп | 50 | 2250 | 112500
| 15 | Игла спинальная для региональной анестезии Pencil point, длина 90мм, с проводн. Иглой размер 22 G | Спинальные иглы с острием типа "Карандаш" Описание коническая форма острия иглы без режущих границ позволяет атравматично пунктировать твердую мозгавую оболочку и снижает риск развития постпункционной головной боли. Игла: специальная нержавеющая сталь основание иглы. полипропилен | штука | 500 | 5500 | 2750000
| 16 | Игла спинальная для региональной анестезии Pencil point, длина 90мм, с проводн. Иглой размер 25 G | Спинальные иглы с острием типа "Карандаш" Описание коническая форма острия иглы без режущих границ позволяет атравматично пунктировать твердую мозгавую оболочку и снижает риск развития постпункционной головной боли. Игла: специальная нержавеющая сталь основание иглы. полипропилен | штука | 500 | 5500 | 2750000
| ИТОГО | [5 empty] | 16277750
3. Сроки и условия поставки – с даты заключения договоров по заявке заказчика в течение 2023г. Поставляемый товар должен хранится и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами.
4. Место предоставления(приема) документов: город Павлодар, улица Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж бухгалтерия Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 09:00 часов 24 октября 2023года
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11:00 часов 24 октября 2023 года по адресу город Павлодар, улица Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж отдел государственных закупок.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Приложение 5 настоящих Правил, Типовой договор закупа (между заказчиком и поставщиком)
Приложение 2
Форма
Ценовое предложение потенциального поставщика
_______________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства или медицинского изделия
№ закупа ____________ Способ закупа ____________ Лот № _____________
| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)
| 2 | Характеристика
| 3 | Единица измерения
| 4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз
| 5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия
| 6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | *
| 12 | Количество в единицах измерения (объем)
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
| 14 | График поставки
* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора
Дата "___" ____________ 20___ г..
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________
Подпись _________
Печать (при наличии)