## ТС Рус
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Приказ №534 от 06.12.2024 года
№ | Наименование | тех спека | ед изм | кол-во | цена | сумма
1 | HB s — антиген стрип | Набор реагентов для иммуноферментного определения Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8) | наб | 6 | 29680 | 178080
2 | HB s — подтверждающий | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -48(6*8). | наб | 6 | 53900 | 323400
3 | РекомбиБест анти ВГС | Набор реагентов для иммуноферментного определениягепатит С на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 6 | 29680 | 178080
4 | РекомбиБест анти ВГС подтвержд. | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия гепатитС на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 Cколичество определений -48(6*8). | наб | 8 | 49200 | 393600
5 | Холестерин ЛПНП,реагент для определения (CHOLESTEROL LDL ) кол-во опред-740т | Для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 692530 | 1385060
6 | Холестерин ЛПВП,реагент для определения (CHOLESTEROL HDL ) кол-во опред-740т | Для количественного определения холестерина липопротеинов высокойплотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8 Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 230808 | 461616
7 | С-реактивный белок (латекс) реагент для определения (CRP-LATEX) кол-во опред-920т | Для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4 x 30 mL, R2 4 x 30 mL, t +2-8. | уп | 4 | 283782 | 1135128
8 | Альфа-амилаза,реагент для определения (a-AMYLASE) кол-во опред-1600т | Для количественного определения альфы-амилазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом колориметрическим на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1600. R1 4 x 40 mL, R2 4 x 10 mL, t +2-8. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе OSR | уп | 7 | 319484 | 2236388
9 | Аланинаминотрансфераза ,реагент для определения (ALT) кол-во опред-3920т | Для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 50 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 158100 | 316200
10 | Аспартатаминотрансфераза,реагент для определения (AST) кол-во опред-3920 т | Для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 25 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 2 | 158100 | 316200
11 | Общий билирубин, реагент для определения(TOTAL BILIRUBIN) кол-во опред-2360т | Для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2360. R1 4x15 mL, R2 4x15 mL, t +2-8. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 5 | 137577 | 687885
12 | Прямой билирубин, реагент для определения(DIRECT BILIRUBIN) кол-во опред-920т | Для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4x6 mL, R2 4x6 mL,t +2-8. | уп | 3 | 82224 | 246672
13 | Креатинин,реагент для определения (CREATININE) кол-во опред-3960т | Для количественного определения креатинина, в сыворотке и плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3960. R1 4 x 51 mL, R2 4 x 51 mL, t +2-8. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 4 | 79187 | 316748
14 | Мочевина,реагент для определения( UREA/UREA NITROGEN) кол-во опред-2480т | Для количественного определения мочевины в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2480. R1 4 x 25 mL, R1-2 4 x 25 mL, t +2-8. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 4 | 129593 | 518372
15 | Железо ,реагент для определения | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека Количественное определение железа в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 1 | 278450 | 278450
16 | Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN). | Для количественного определения общего белка в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3000. t +2-8. Уп.(4X25мл + 4X25мл)Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе | уп | 3 | 90208 | 270624
17 | Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) | Для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2480. t +2-8. Уп.(4X29мл),. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 74227 | 74227
18 | Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) | Для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2500. t +2-8.Уп.(4X30мл+4Х12,5 мл),Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 224474 | 224474
19 | Гамма - Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) | Для количественного определения гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. t +2-8. Уп.(4X18мл + 4X18мл),Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 61155 | 61155
20 | Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3280. t +2-8. Уп.(4X30мл + 4X30мл)Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 170575 | 170575
21 | Анти -стрептолизин О, реагент для определения (ASO). Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | Для количественного определения анти-стрептолизина в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1320. t +2-8. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.( 4X51мл + 4X7мл) | уп | 1 | 689505 | 689505
22 | Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE). | Ферментативный УФ тест (гексокиназный метод) для количественного определения глюкозы в сыворотке, плазме, моче, гемолизате и спинномозговой жидкостиКоличественное определение глюкозы в сыворотке, плазме, моче, гемолизате и спинномозговой жидкости человека ферментативным (гексокиназным) методом в УФ-диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.(4х25 мл + 4х12,5 ) | уп | 6 | 271843 | 1631058
23 | Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения триглицеридов в сыворотке или плазме человека Количественное определение триглицеридов в сыворотке и плазме человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter .серии AU Только для диагностики in vitro. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. Уп.(4Х20мл+4Х5мл) | уп | 2 | 134266 | 268532
24 | Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) | Количественное определение ферритина в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.( 4X24мл + 4X12мл) | уп | 1 | 392194 | 392194
25 | Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN). | Количественное определение трансферрина методом иммунотурбидиметрии в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. Уп.(4X7мл + 4X8мл) | уп | 1 | 388896 | 388896
26 | Ненасыщенная железосвязывающая способность, реагент для определения (UIBC | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения латентной железосвязывающей способности (ненасыщенной железосвязывающей способности)сыворотки или плазмы человека на анализаторахКоличественное определение ненасыщенной железосвязывающей способности (НЖСС) сыворотки и плазмы человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.(4Х27мл + 4Х3мл + 4Х6мл + 4Х2мл | уп | 1 | 227772 | 227772
27 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) | Количественное определение ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке и плазме человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro.Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифтцированным специалистом поставщика, каллибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе.Уп.( 4Х24мл+4Х8мл) | уп | 2 | 474405 | 948810
28 | Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) Уп. (3X5мл + 3X5мл | Контрольная сыворотка холестерина ЛПВП/ЛПНП (HDL/LDL-CholesterolControlSerum (контрольная сыворотка с холестерином ЛПВП/ЛПНП) представляют собой лиофилизированную сыворотку человека– это контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки, предназначеннуюый для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов для определения холестерина ЛПВП и ЛПНП с реагентами . Только для диагностики invitro. Внесение профиля реагента в ПО анализатора сертифицированным специалистом поставщика, калибровка, адаптация и проведение контролей на анализаторе. | уп | 1 | 80848 | 80848
29 | Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), уп.(1 x 50 мл) | Раствор для промывки игл автоматических анализаторов исследования системы гемостаза. Состав: натрий хлорноватистокислый 1,0%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: упаковка 1х50 мл.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения к Автоматизированному анализатору коагуляции крови серии CA-660,Sysmex Corporation. | уп | 80 | 77525 | 6202000
30 | Раствор промывочный CA Clean II(rinse), уп.(1 x 500 мл) | Моющий раствор для очистки пробозаборника автоматизированного анализатора свертывания крови. Состав: Соляная кислота 0,16%, неионное поверхностно-активное вещество 0,50%. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 5 до 35 ° C - 2 месяца. Фасовка: уаковка 1х500 мл.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения к Автоматизированному анализатору коагуляции крови серии CA-660,Sysmex Corporation. | уп | 2 | 142415 | 284830
31 | Контрольная плазма Control Plasma N 10 x на 1 мл | Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Фасовка: 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в патологическом диапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), фибриноген, факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, общая активность комплемента, плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения к Автоматизированному анализатору коагуляции крови серии CA-660,Sysmex Corporation. | уп | 1 | 121531 | 121531
32 | Контрольная плазма Control Plasma P 10 x на 1 мл | Реагент для ежедневного внутрилабораторного контроля правильности определения параметров свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем. Состав: лиофилизированная пулированная плазма отобранных здоровых доноров крови, стабилизированная HEPES-буфером (12 г/л); не содержит консервантов. Фасовка: - 10 x 1,0 мл, содержит таблицу целевых значений и диапазонов, привязанных к серии и методу. Поставляется в силиконизированных флаконах. Стабильность после восстановления: - при температуре от 15 до 25 °C - 4 ч. - при температуре ≤ −20 °C - 4 нед. Можно подвергать только одному циклу заморозки-разморозки. Плазма для проведения внутрилабораторного контроля тест-системы по определению следующих аналитов в нормальномдиапазоне: протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), батроксобиновое время, фибриноген, факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, C1-ингибитор, общая активность комплемента, плазминоген, волчаночные антикоагулянты. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения к Автоматизированному анализатору коагуляции крови серии CA-660,Sysmex Corporation. | уп | 1 | 153684 | 153684
33 | Реагент для определения Thromborel S 10 x 4 мл (400 тестов) | Человеческий высокочувствительный тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V, VII, X. Состав: лиофилизированный человеческий плацентарный тромбопластин (≤ 60 г/л), хлорид кальция (прибл. 1,5 г/л), стабилизаторы. Консерванты: гентамицин (0,1 г/л), 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (<15 мг/л). Фасовка и количество тестов: - 10 x 4 мл (400 тестов). Стабильность после восстановления: - при температуре 37 °C - 8 ч. (открытый флакон); - при температуре 15-25 °C 2 дн. (открытый флакон); - при температуре 2-8 °C 5 дн. (закрытый флакон). Коэффициент корреляции - 0,979. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения к Автоматизированному анализатору коагуляции крови серии CA-660,Sysmex Corporation. | уп | 32 | 66454 | 2126528
34 | Калибратор PT-Multi calibrator 6 x на 1 мл | Комплект калибратора предназначен для прямой калибровки протромбинового времени (ПВ) в МНО и % от нормы. Для определения местного значения МИЧ. Состав: шесть калибровочных плазм для калибровки ПВ. Калибровочная плазма лиофилизирована и калибрована. Содержит пул плазмы человека, стабилизированный буферным раствором, не содержит консервантов. Стабильность после восстановления (закрытый флакон): - при температуре 2-8 °C 8 ч.; - при температуре 15-25 °C 4 ч.; - при температуре ≤ −18 °C 4 нед. Фасовка: - упаковка 6 x 1 мл. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Каждый комплект реагента содержит таблицу аналитических значений, относящихся к конкретной партии. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 1 | 227830 | 227830
35 | Actin FS 10 x 10 ml (Реагент для определения Actin FS 10 x 10 мл) | Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени и в других процедурах. Состав: очищенные соевые фосфатиды в 1,0 × 10–4 растворе эллаговой кислоты с добавлением буфера, стабилизаторов и консервантов. После вскрытия реагент стабилен 7 дней при температуре от 2 до15 °C. Фасовка и количество тестов: - упаковка 10 × 10 мл (2000 тестов). Коэффициент вариации менее чем 4 % в нормальном диапазоне.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 12 | 211310 | 2535720
36 | Хлорид кальция 0,025 моль/л 10 x 15 мл | Раствор хлорида кальция применяется как вспомогательный реагент для различных коагулометрических анализов. Состав: раствор CaCl2 0.025 моль/л. Стабильность после вскрытия: 8 недель при +2 до +25 °C. Фасовка: упаковка -10 x 15 мл.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 8 | 71398 | 571184
37 | Thrombin reagent 100 I. U. 10 x for 5 ml (Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 x на 5 мл) | Реагент используется для количественного определения фибриногена в плазме крови человека модифицированным методом Клаусса. Цветовой код: Коричневый. Применяется для диагностики in vitro. Состав: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л); Консервант: азид натрия (<1 г/л). Реагент растворяют дистиллированной водой или равным объемом каолиновой суспензии для прибора фибринтаймера. Стабильность после растворения: - при температуре +37 °C - 8 ч. - при температуре +15-25°C – 1 дн. - при температуре +2-8°C – 5 дн. - при температуре -20°C - 2 месяца. Фасовка и количество тестов: -10 x 5 мл (500 тестов). Референс-значения:1,8 - 3,5 г/л. Границы измерения проходят от 0,8 до > 12 г/л или еще ниже при использовании более чувствительных инструментов. Внутригрупповой коэффициент вариации находится в диапазоне от 1,5 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии. Межгрупповой коэффициент вариации изменяется от 2,0 до 5% для нормальной плазмы и от 3 до 6% при патологии.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения к Автоматизированному анализатору коагуляции крови серии CA-660,Sysmex Corporation. | уп | 20 | 275527 | 5510540
38 | Fibrinogen standards level 1-6 6х for 1ьл ( Стандарт для фибриногена уровень 1-6 6х на 1 мл) | Пулированная плазма отобранных здоровых доноров, которая используются для построения стандартных калибровочных кривых ,предназначенных для анализа фибриногена методом Клаусса. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска:лиофилизат. Количество уровней фибриноргена: не менее 6 уровней. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Метод подтверждения уровня фибриногена в калибраторах: метод Ратноффа и Мензи. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 6 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения к Автоматизированному анализатору коагуляции крови серии CA-660,Sysmex Corporation. | уп | 1 | 224333 | 224333
39 | Standard human plasma 10 x for 1 ml (Стандартная плазма 10 x на 1 мл) | Стандартная человеческая плазма для калибровки: протромбиновое время (ПВ); Фибриноген (метод Клаусс), Факторы коагуляции II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и фактор Виллебранда (ФВ), Ингибиторы: Антитромбин III, протеин C, протеин S, α2-антиплазмин, ингибитор С1, Общая активность комплемента, Плазминоген. Прослеживается до референсного стандарта ВОЗ. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: лиофилизат. Растворитель: дистиллированная вода. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 часов. Стабильность после замораживания при -20°С не менее 28 дней. Фасовка: не менее 10 флаконов по 1 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 1 | 174170 | 174170
40 | Буфер Оурена вероналовый, уп.(10 x 15мл) | Разбавляющий буфер для коагуляционных проб. Содержание барбитала натрия не менее 0,028 моль/л. Флаконы реагентов: штрихкодированные. Форма выпуска: жидкая, готов к применению. Стабильность после вскрытия при температуре от +2 до +8°С не менее 8 недель. Фасовка: не менее 10 флаконов по 15 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 12 | 59717 | 716604
41 | реагент А калибровачный | Реагент A калибровочный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 400 мл. | шт | 15 | 47520 | 712800
42 | реагент В стандартный | Реагент B стандартный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 200 мл. | шт | 5 | 34900 | 174500
43 | реагент активации электродов | Реагент активации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. | шт | 4 | 23760 | 95040
44 | реагент депротеинизации электродов | Реагент депротеинизации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. | шт | 2 | 23760 | 47520
45 | Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1 | в упак (10 x 15 мл). Для анализатора С3100. Набор на 7000 исследований | набор | 2 | 37400 | 74800
46 | Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2 | в упак-1 x 2500 м. Для анализатора С3100. Набор на 1250 исследований | фл | 2 | 72100 | 144200
47 | Реагент Протромбиновое время ProthrombinTime Reagent (PT) | в упак 10 x 4 . Для анализатора С3100. Набор на 360 исследований | набор | 1 | 61200 | 61200
48 | Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) | 10 x 2 мл, для анализатора С3100. Набор на 360 исследований | набор | 1 | 48960 | 48960
49 | Реагент раствор Кальция Хлорид, Calcium Chloride Solution | в упак - 10 x 4 мл, на 720 тестов для анализатора С3100 | набор | 1 | 23800 | 23800
50 | CS Щелочной детергент,2 л | Промывочный щелочной раствор для биохимического анализатора CS-240. Фасовка 2000мл. | набор | 1 | 79765 | 79765
51 | Дилюент BF-Diluent 20 | Назначение: применяется для разбавления образцовСостав: содиум сульфат, калия хлорид, натрия дигидрофосфат, калия дигидроортофосфат. Совместим с автоматическими гематологическими анализаторами DIRUI серии BF | канистра | 30 | 50475 | 1514250
52 | Детергент BF-Detergent 500,0 | Назначение: применяется для очистки анализатора, предотвращает накопление белка.Удаляет лизис, клетки и остатки белков в анализаторе.Состав: натрия гипохлорит. Совместим с автоматическими гематологическими анализаторами DIRUI серии BF | фл | 3 | 55280 | 165840
53 | BF-FDO Lyse / Лизирующий реагент BF-FDO Расходые материалы для гематологического анализатора BF-6800 | Объем: 5 л. Назначение: применяется для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), окрашивания клеток, обнаружения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Принцип метода: анализатор может провести соответствующую операцию автоматически: разбавить часть образца цельной крови с помощью раствора BF-FDO, добавить раствор BF-FDT после лизирования клеток. После начального периода реакции данные по числу и уровню лейкоцитов могут быть получены посредством лазерной технологии разброса и технологии проточной цитометрии. Состав: неионногенные поверхностно-активные вещества Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 60 дней. Для анализаторов: автоматических гематологических анализаторов DIRUI серии BF и Sysmex SF-3000. | набор | 3 | 271750 | 815250
54 | BF-FDT Lyse / Лизирующий реагент BF-FDT Расходые материалы для гематологического анализатора BF-6800 | Объем: 500 мл Назначение: применяется для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), окрашивания клеток, обнаружения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Принцип метода: анализатор может провести соответствующую операцию автоматически: разбавить часть образца цельной крови с помощью раствора BF-FDO, добавить раствор BF-FDT после лизирования клеток. После начального периода реакции данные по числу и уровню лейкоцитов могут быть получены посредством лазерной технологии разброса и технологии проточной цитометрии. Состав: положительные ионные поверхностно-активные вещества и неионногенные поверхностно-активные вещества Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 60 дней. | набор | 5 | 43670 | 218350
55 | BF-6500 Lyse (SLS-I) / Лизирующий реагент BF-6500 (SLS-I) Расходые материалы для гематологического анализатора BF-6800 | Объем: 500 мл. Назначение: применяется для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), обнаружения содержания белых кровяных клеток (лейкоцитов), базофилов и гемаглобина. Принцип метода: основная функция – растворение мембран эритроцитов, высвобождение гемоглобина из эритроцитов, уменьшение числа лейкоцитов за исключением базофилов. Состав: катионные поверхностно-активные вещества. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 12 месяцев;. Технические характеристики открытую емкость - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 60 дней. Для анализаторов: автоматических гематологических анализаторов DIRUI BF-6500, BF-6800. | набор | 5 | 56250 | 281250
56 | Контрольные материалы Control for Automatic Hema tology Analyzer (5- Part )LEVEL 1 | Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 1) 2.5 мл/бутылка | уп | 4 | 58291 | 233164
57 | Контрольные материалы Control for Automatic Hema tology Analyzer (5- Part )LEVEL 2 | Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 2) 2.5 мл/бутылка | уп | 4 | 58291 | 233164
58 | Контрольные материалы Control for Automatic Hema tology Analyzer (5- Part )LEVEL 3 | Контрольный материал для гематологического анализатора 5-х компонентов (Уровень 3) 2.5 мл/бутылка | уп | 4 | 58291 | 233164
59 | тест полоски для мочевого анализатора LAURA | для проведения лабораторных исследований | уп | 5 | 24200 | 121000
60 | тест полоски для мочевого анализатора УРИСКАН | для проведения лабораторных исследований | уп | 10 | 24200 | 242000
61 | FUJI DRI-CHEM SLIDE ALP-PIIIS Щелочная фосфотаза | Слайды для определения щелочной фосфотазы в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 20 | 9860 | 197200
62 | FUJI DRI-CHEM SLIDE AMYL-P S Амилаза | Слайды для определения амилазы в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 228 | 11040 | 2517120
63 | FUJI DRI-CHEM SLIDE CRE-PIIIS Креатинин | Слайды для определения азота мочевины в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 417 | 11040 | 4603680
64 | FUJI DRI-CHEM SLIDE BUN-PIIIS Азот мочевины | Слайды для определения креатинина в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 417 | 9345 | 3896865
65 | FUJI DRI-CHEM SLIDE DBIL-PIIS Прямой билирубин | Слайды для определения прямого билирубина в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 161 | 10070 | 1621270
66 | FUJI DRI-CHEM SLIDE GLU-PIIIS Глюкоза | Слайды для определения глюкозы в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 419 | 7865 | 3295435
67 | FUJI DRI-CHEM SLIDE GOT/AST-PIIIS Аспартатаминотрансфераза (глютамино-щавелевоуксусная трансаминаза) | Слайды для определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 267 | 14410 | 3847470
68 | FUJI DRI-CHEM SLIDE GPT/ALT-PIIIS Аланин-аминотрансфераза (глютамино-пировинограднокислая трансаминаза) | Слайды для определения аланин-аминотрансферазы в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковуюпластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 267 | 14410 | 3847470
69 | FUJI DRI-CHEM SLIDE TBIL-PIIIS Общий билирубин | Слайды для определения общего билирубина в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 387 | 9860 | 3815820
70 | FUJI DRI-CHEM SLIDE TCHO-PIIIS Холестерин | Слайды для определения холестерина в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 10 | 15515 | 155150
71 | FUJI DRI-CHEM SLIDE TCHO-PIIIS С-реактивный белок | Слайды для определения С-реактивный белок в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 147 | 31300 | 4601100
72 | FUJI DRI-CHEM SLIDE TCHO-PIIIS .Лактат дегидрогеназа | Слайды для определения Лактат дегидрогеназа в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 4 | 11080 | 44320
73 | Калибратор для CRP слайда FUJIDRI-CHEM CALIBRATOR CP(CRP) | 3флакона по 3 мл с прозрачной жидкостью | набор | 2 | 120000 | 240000
74 | Дилюент для разведения CRP FUJI DRI-CHEM Diluent DL | Флакон с прозрачной жидкостью 32 мл | фл | 2 | 5400 | 10800
75 | Контроль высокий FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-H | 6 флаконов с лиофилизированной жидкостью по 3 мл | уп | 2 | 65000 | 130000
76 | Контроль низкий FUJI DRI-CHEM CONTROL QP-L | 6 флаконов с лиофилизированной жидкостью по 3 мл | уп | 2 | 65000 | 130000
77 | FUJI DRI-CHEM SLIDE TP-PIIIS Белок | Слайды для определения общего белка в сыворотке или плазме колориметрическим методом, совместимые с анализатором FUJI DRI-CHEM 500i. Представляет собой пластиковую пластинку с многослойной пленкой. Упаковка не менее 24 шт | уп | 156 | 10415 | 1624740
78 | Краска Романовского. | Для покраски мазков крови | фл | 2 | 10000 | 20000
79 | Набор для анализа кала, (комплект №1, клинический анализ) | для проведения лабораторных исследований | набор | 1 | 25000 | 25000
80 | Набор для исследования кала на гельминты (метод Като) | Набор реагентов для исследования фекалий по Като предназначен для выявления яиц гельминтов методом толстого мазка и окраски по Като. | набор | 3 | 35000 | 105000
81 | Реагент для определения тиреотропного гормона (ТТГ), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI TSH (CLIA) - Количественные тест для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI TSH (CLIA) Принцип теста: количественный для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 2 | 80842 | 161684
82 | Реагент для определения трийодтиронина общего (Т3), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI T3 (CLIA) - Количественные тест для определения Трийодтиронин общий (Т3) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI T3 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 1 | 80842 | 80842
83 | Реагент для определения тироксина свободного (свободный Т4) , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI T4 (CLIA) - Количественные тест для определения тироксина (Т4) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI T4 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения тироксина (Т4) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 2 | 80842 | 161684
84 | Реагент для определения антител к тиреопероксидазе (антиТПО), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Anti-TPO (CLIA) - Количественные тест для определения антител к тиреоидной пероксидазе (TPO) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-TPO (CLIA) Принцип теста: количественный для определения антител к тиреоидной пероксидазе (TPO) в сывортке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 2 | 194681 | 389362
85 | Реагент для определения простатспецифического антигена общего (ПСА общий), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Total PSA (CLIA) - Количественные тест для определения простатического специфического антигена (общего ПСА) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: Total PSA (CLIA) Принцип теста: количественный для простатического специфического антигена (общего ПСА) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 2 | 163300 | 326600
86 | M Реагент для определения фолиевой кислоты , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI FA (CLIA) - Количественные тест для определения фолиевой кислоты (FA) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FA (CLIA) Принцип теста: количественный для определения фолиевой кислоты (FA) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 4 | 173233 | 692932
87 | Реагент для определения витамина В12 , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Vitamin B12 (CLIA) - Количественные тест для определения витамина B12 для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Vitamin B12 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения Vitamin B12 (Витамин B12) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 4 | 230976 | 923904
88 | Реагент для определения бета-2-микроглобулина, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI β2-MG(CLIA) - Количественные тест для определения β2-микроглобулина (β2-MG) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI β2-MG(CLIA) Принцип теста: количественный для определения β2-микроглобулин (β2M или B2M) в сыворотке крови или моче человека человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 2 | 214478 | 428956
89 | Реагент для определения hIgE, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI IgE (CLIA) - Количественные тест для определения иммуноглобулина E (IgE) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI IgE (CLIA) Принцип теста: количественный для определения иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 2 | 214478 | 428956
90 | Реагент для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HВsAg), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI HBsAg(CLIA) - Качественный тест для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HBsAg(CLIA) Принцип теста: качественный для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 45 | 112189 | 5048505
91 | Реагент для определения суммарных антител к вирусу гепатита С (anti-HCV), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Anti-HCV(CLIA) - Качественный тест для определения антител к вирусу гепатита С для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-HCV(CLIA) Принцип теста: качественный для определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке или плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 45 | 174883 | 7869735
92 | Реагент для определения IgM к вирусу гепатита А, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI HAV IgM (CLIA) - Количественные тест для определения IgM к вирусу гепатита А (HAV IgM) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HAV IgM (CLIA) Принцип теста: количественный для определения IgM к вирусу гепатита А (HAV IgM) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 1 | 263972 | 263972
93 | Реагент для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу, 1 набор на 100тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI CMV IgG (CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CMV IgG (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 1 | 131987 | 131987
94 | Реагент для определения иммуноглобулина М (IgМ) к цитомегаловирусу, 1 набор на 100тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI CMV IgM(CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина M (IgM) к цитомегаловирусу для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CMV IgM(CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина M (IgM) к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 1 | 131987 | 131987
95 | Реагент для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI HSV-1/2 IgG(CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HSV-1/2 IgG(CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 (100, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 1 | 148485 | 148485
96 | Реагент для определения иммуноглобулина М вирусов простого герпеса 1/2 (IgМ HSV-1/2), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI HSV-1/2 IgG(CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HSV-1/2 IgG(CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 (100, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 1 | 148485 | 148485
97 | Реагент для определения иммуноглобулина G к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, 1 набор на 50 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI EBV VCA IgA (CLIA) - Качественный тест для определенияиммуноглобулина А (IgA) к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови человека для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI EBV VCA IgA (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина А (IgA) к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 1 | 164983 | 164983
98 | Реагент для определения иммуноглобулина М к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, 1 набор на 10 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI EBV VCA IgM (CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина М (IgM) к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI EBV VCA IgM (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина М (IgM) к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 (50, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 1 | 165751 | 165751
99 | Стартовый реактив 1+2 | Стартовый реактив 1+2, MAGLUMI Starter Kit 1+2 Набор стартовых реактивов предназначенный для формирования хнмилюминометрического светового сигнала, необходимого для проведения анализа с использованием автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора (ХЛИА) MAGLUMI.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ  Стартовые реактивы должны храниться в плотно закрытых оригинальных флаконах.  Храните реактивы при температуре от 15 до 30 °C до истечения срока годности, указанного на этикетке (12 месяцев с даты производства).  Стабильность при хранении в аппарате: 4 недели.  Реактивы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей | штук | 25 | 51441 | 1286025
100 | Промывочный концентрат (1 уп=1*714 мл) | Промывочный концентрат (1 уп=1*714 мл) Промывочный концентрат MAGLUMI — это раствор, который путем разбавления используется для получения промывочной жидкости, предназначенной для вымывания магнитных микрочастиц при проведении анализа с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI (включая модели Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000 и Maglumi 4000 Plus). ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ  Промывочный концентрат должен храниться при температуре 15–30 °C до истечения срока годности, указанного на этикетке (12 месяцев с даты производства).  Срок хранения готовой промывочной жидкости: 4 недели при температуре 15–30 °C.  Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. | штук | 20 | 24728 | 494560
101 | Раствор для проверки светового сигнала (1уп.= 5*2 мл) | Раствор для проверки светового сигнала необходим для проверки пригодности стартовых реагентов 1 и 2 и качества работы устройств измерения и дозирования. Проверку светового сигнала необходимо выполнять с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI (включая модели Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000 и Maglumi 4000 Plus) ежедневно перед проведением первой процедуры анализа или каждый раз перед использованием новой партии стартовых реагентов. Данная процедура контроля позволяет проверить правильность работы анализатора и пригодность стартовых реагентов и тем самым избежать получения ошибочных результатов, связанных с неисправностью анализатора, неправильным расположением или истечением срока годности стартовых реагентов. Хранение и стабильность  Невскрытый флакон должен храниться при температуре 2–8 °C до истечения срока годности, указанного на этикетке (12 месяцев с даты производства).  После использования сразу же закройте флакон с раствором для проверки светового сигнала и храните его в холодильнике при температуре 2–8 °C.  Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.  После вскрытия флакон с раст | штук | 2 | 41246 | 82492
102 | Раствор для чистки трубок системы (1 уп.= 1 флакон = 1*500 мл) | Раствор MAGLUMI для чистки трубок системы предназначен для очистки пипеточного дозатора и игл промывочного узла. Он помогает свести к минимуму «эффект переноса», уменьшая количество белковых препаратов в трубках и тем самым оптимизируя ежедневные процедуры технического обслуживания систем MAGLUMI. Данный комплект может использоваться только с автоматическим хемилюминесцентным иммунологическим анализатором (ХЛИА) серии MAGLUMI (включая модели Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000 и Maglumi 4000 Plus). ХРАНЕНИЕ  После получения храните комплект при температуре 15–30 °C.  Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения раствора составляет 12 месяцев | штук | 2 | 98989 | 197978
103 | Anti-CCP (CLIA) | MAGLUMI Anti-CCP (CLIA) - Количественные тест для определения аутоиммунных антител класса IgG к циклическому цитруллиновому пептиду (Anti-CCP) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI 800 Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-CCP (CLIA) Принцип теста: количественный для определения аутоиммунных антител класса IgG к циклическому цитруллиновому пептиду (Anti-CCP) в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | наб | 8 | 156200 | 1249600
104 | ANA Screen (CLIA) | MAGLUMI ANA Screen (CLIA) - Количественные тест для определения антинуклеарных антител (ANA) класса G (IgG) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI 800 Определяемые параметры: MAGLUMI ANA Screen(CLIA) Принцип теста: количественный для определения антинуклеарных антител (ANA) класса G (IgG) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 8 | 189447 | 1515576
105 | Реагент для определения альфа-фетопротеина (АФП), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI AFP(CLIA)) - Количественные тест для определения альфа-фетопротеина (AFP) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI AFP(CLIA) Принцип теста: количественный для определения альфа-фетопротеина (AFP) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 50 (100, 200, 500) штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 1 | 118877 | 118877
106 | ENA Screen (CLIA) | MAGLUMI ENA Screen(CLIA) - Количественные тест для определения антител класса IgG к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI 800 Определяемые параметры: MAGLUMI ENA Screen(CLIA) Принцип теста: количественный для определения антител класса IgG к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе:50 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | набор | 8 | 189447 | 1515576
107 | CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL) | Реагент используется в канале XN-CBC для анализа количества и определения размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости на Реагент используется в канале XN-CBC для анализа количества и определения размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки. Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости на малеиновая кислота <10%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°С до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 60 дней. Фасовка: 1х20 л. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | канистра | 60 | 97317 | 5839020
108 | LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) | Реагент гемолизирует эритроциты, предварительно разбавляя образец 1:60, а мембраны лейкоцитов становятся проницаемыми, что позволяет Fluorocell WDF проникать в клетки для дальнейшего окрашивания. После реакций с реагентами и анализа клеток с использованием флуоресцентной проточной цитометрии различные популяции клеток помещают на скаттерграмму рассеяния канала WDF на основе их бокового рассеянного света (SSC) и бокового флуоресцентного света (SFL). Состав: четвертичные органические аммониевые соли 0,07%, неионогенное поверхностно-активное вещество 0,17%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°С до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 90 дней. Фасовка: 1х2 л. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | канистра | 35 | 129976 | 4549160
109 | CELLCLEAN 50 мл | истящий раствор для автоматизированных гематологических систем Sysmex, используемый для очистки внутренней системы анализатора чтобы предотвратить оседание органических веществ из остатков образцов или рост бактерий. Состав: гипохлорит натрия (концентрация активного хлора 5,0 %). Условия хранения: закрытый раствор хранится при 2-35°С в тёмном месте 12 месяцев со дня изготовления; после вскрытия реагент стабилен 60 дней. Фасовка: 1х50 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 10 | 105718 | 1057180
110 | FLUOROCELL WDF (окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF) | Реагент используется для окрашивания ядросодержащих клеток после реакции лизиса. Ядерное и гранулярное содержимое клеток окрашивается, что позволяет дифференцировать клетки благодаря интенсивности их окрашивания и внутренней клеточной сложности. После реакций с реагентами и анализа клеток с использованием флуоресцентной проточной цитометрии различные популяции клеток помещают на скаттерграмму рассеяния канала WDF на основе их бокового рассеянного света (SSC) и бокового флуоресцентного света (SFL). Состав: полиметин 0,002 %, метанол 3,0%, этиленгликоль 96,9%. Условия хранения: закрытый реагент хранится при 2-35°С до истечения срока годности; после вскрытия реагент стабилен 90 дней. Фасовка: 2х22 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 10 | 736533 | 7365330
111 | SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) | Реагент используется в канале XN-CBC для получения результата по гемоглобину с помощью спектрофотометрии. Ключевым компонентом является лаурилсульфат натрия, молекула, имеющая гидрофобные/гидрофильные части. При смешивании с образцом SLS вызывает лизис эритроцитов, что позволяет гидрофобной части прикрепиться к молекуле глобина. Это вызывает конформационное изменение молекулы глобина, которое приводит к окислению гем-группы из Fe2+ в Fe3+. После окисления гидрофильная часть SLS присоединяется к гем-группе, образуя стабильный окрашенный комплекс, который затем пропускают через спектрофотометр и считывают при длине волны 555 нм. Состав: лаурилсульфат натрия 1,7 г/л. Условия хранения: закрытый реагент хранится 12 месяцев со дня изготовления при 1-30°С; после вскрытия реагент стабилен 60 дней. Фасовка: 3х500 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | набор | 28 | 163336 | 4573408
112 | XN-L Check L1 (Контрольная кровь XN-LCheck L1) | Контрольный материал низкого диапазона (первый уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°С до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Фасовка: 1х3 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый контрольный материал должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | шт | 8 | 129380 | 1035040
113 | XN-L Check L2 (Контрольная кровь XN-LCheck L2) | онтрольный материал нормального диапазона (второй уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°С до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Фасовка: 1х3 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый контрольный материал должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | шт | 8 | 129380 | 1035040
114 | XN-L Check L3 (Контрольная кровь XN-LCheck L3) | Контрольный материал высокого диапазона (третий уровень) предназначен для использования в качестве гематологической контрольной крови общего подсчета клеток крови (CBC), дифференциального анализа лейкоцитов и параметров ретикулоцитов на приборах серии Sysmex XN-L. Использование стабилизированных клеточных препаратов для контроля гематологического оборудования является общепринятой процедурой. Состав: стабилизированные эритроциты человека, лейкоциты и тромбоцитарный компонент в консервирующей среде. Условия хранения: закрытый контрольный материал хранится при 2-8°С до истечения срока годности; после вскрытия контрольный реагент стабилен 15 дней. Фасовка: 1х3 мл. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый контрольный материал должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | шт | 8 | 129380 | 1035040
115 | Быстрый количественный тест на натрийуретического гормона | Тест набор для определения натрийуретического гормона для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I с закрытой системой. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете с осушителем 25 шт., Буфер для теста 25шт. SD карта 1шт., Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения при 2~30℃. | уп | 2 | 85000 | 170000
116 | Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин | Тест набор для определения тропонина I (cTnI) для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I с закрытой системой. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете с осушителем 25 шт., Буфер для теста 25шт. SD карта 1шт., Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения при 2~30℃. | уп | 5 | 70000 | 350000
117 | Быстрый количественный тест на прокальцитонин | Тест набор для определения прокальцитонина (PCT) для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I с закрытой системой. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете с осушителем 25 шт., Буфер для теста 25шт. SD карта 1шт., Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения при 2~30℃. | уп | 100 | 80000 | 8000000
118 | Быстрый количественный тест на D-Dimer | Тест набор для определения D-Dimer для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I с закрытой системой. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете с осушителем 25 шт., Буфер для теста 25шт. SD карта 1шт., Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения при 2~30℃. | уп | 50 | 70000 | 3500000
119 | Быстрый количественный тест на Бета -субъединица хорионического гонадотропина | Тест набор для определения Бета -субъединица хорионического гонадотропина (β-HCG) для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I с закрытой системой. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете с осушителем 25 шт., Буфер для теста 25шт. SD карта 1шт., Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения при 2~30℃. | уп | 5 | 70000 | 350000
120 | Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин | Тест набор для определения гликированный гемоглобин Hb1Ac для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I с закрытой системой. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете с осушителем 25 шт., Буфер для теста 25шт. SD карта 1шт., Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения при 2~30℃. | уп | 10 | 45000 | 450000
121 | Быстрый количественный тест на C-реактивный белок | Тест набор для определения C-реактивный белок CRP для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I с закрытой системой. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете с осушителем 25 шт., Буфер для теста 25шт. SD карта 1шт., Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения при 2~30℃. | уп | 1 | 45000 | 45000
122 | Быстрый количественный тест на витамин Д | Тест набор для определения витамин Д для иммунофлуоресцентного анализатора FIA BIOT-YG-I с закрытой системой. В комплекте: Тестовые карты в запечатанном пакете с осушителем 25 шт., Буфер для теста 25шт. SD карта 1шт., Руководство пользователя 1 шт. Условия хранения при 2~30℃. | уп | 2 | 70000 | 140000
123 | BIOT-YG-I Материалы для контроля качества на B-hCG . Контрольный раствор на Бета-хорионический гонадотропин человека (B-hCG): уровень 1, уровень 2, уровень 3 | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). BIOT B-hCG контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности B-hCG в процедурах тестирования лаборатории для количественного BIOT B-hCG экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре | уп | 1 | 50000 | 50000
124 | BIOT-YG-I Материалы для контроля качества на NT-proBNP. Контрольный раствор на Мозговой натрийуретический пропептид (NTproBNP): уровень 1, уровень 2, уровень 3 | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). BIOT NT-proBNP контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности NT-proBNP в процедурах тестирования лаборатории для количественного BIOT NT-proBNP экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. | уп | 1 | 50000 | 50000
125 | BIOT -YG - I Материалы для контроля качества на D -dimer . Контрольный раствор на D -dimer: уровень 1, уровень 2, уровень 3 | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). BIOT D -dimer контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности D -dimer в процедурах тестирования лаборатории для количественного BIOT D -dimer экспресс -тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре | уп | 1 | 50000 | 50000
126 | Среда Олькеницкого | Сухая среда для первичной идентификаций энтеробактерийфл 0.25кг | кг | 1 | 78870 | 78870
127 | Среда Плоскирева | Сухая питательная среда для выделения энтеробактерийфл 0.25кг | кг | 0.25 | 75000 | 18750
128 | Транспортная средасо средой Стюарта в полистироловой пробирке с тампоном | Питательная сухая среда для культивирования и выделения менингококков | шт | 50 | 220 | 11000
129 | Среда с лизином | Ингридиент в виде сухого порошкообразного вещества для приготовления сред | кг | 0.25 | 49500 | 12375
130 | Антитоксическая противодифтерийная сыворотка 1000ед | Для определения токсигенности дифтерии | амп | 2 | 112795 | 225590
131 | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации ИКПС-112/45(1000 шт.) | Для контроля паровой стерилизации | уп | 5 | 10000 | 50000
132 | Индикаторы химический для контроля паровой стерилизации ИКПС-121/20 (500 шт.) | Для контроля паровой стерилизации | уп | 9 | 10000 | 90000
133 | Индикаторы химический для контроля паровой стерилизации ИКПС-132/20 (1000 шт.) | Для контроля паровой стерилизации | уп | 65 | 10000 | 650000
134 | Индикаторы химические для контроля воздушной стерилизации ИКВС-180/60 (1000 шт.) | Для контроля паровой стерилизации | уп | 5 | 10000 | 50000
135 | Сыворотки диагностические дизентерийные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА Shigellasonnei | Для диагностики дизентерии. | амп | 3 | 23760 | 71280
136 | Сыворотки диагностические дизентерийные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА Shigellaflexneri поливалентная | Для диагностики дизентерии | амп | 2 | 37400 | 74800
137 | Сыворотки диагностические дизентерийные адсорбированные агглютинирующие сухие для РА Shigellaflexneri –Sonneiполивалентная | Для диагностики дизентерии | фл | 2 | 72100 | 144200
138 | Диагностикумзритроцитарныйсальмонеллёзный О-антигенный жидкий О1,4,12, | Для диагностики сальмонеллёза. | комплект | 4 | 61200 | 244800
139 | Диагностикумзритроцитарныйсальмонеллёзный О-антигенный жидкий О1,9,12 | Для диагностики сальмонеллёза | комплект | 4 | 48960 | 195840
140 | ДиагностикумзритроцитарныйшигеллёзныйЗонне сухой, | Для диагностики дизентерии. | комплект | 4 | 23800 | 95200
141 | ДиагностикумзритроцитарныйшигеллёзныйФлекснера 1-6 | Для диагностики дизентерии. | комплект | 4 | 146200 | 584800
142 | Диагностикумзритроцитарныйшигеллёзный поливалентный Флекснера -Зонне | Для диагностики дизентерии. | комплект | 4 | 143650 | 574600
143 | Кровь баранья дефибринированная для питательных. | Донорская кровь овец( лошади) упакованная, стерильная .Не содержит в составе добавок консервантов .Имеет стандартизованный показатель гематокрита - не менее 27 % ,что дает возможность получать стандартные и воспроизводимые результаты ( внешний вид колоний ,диаметр и внешний вид зоны гемолиза) и миминизирует число ошибок при интерпретации результатов ,полученного с использованием сред,приготовленных из различных партий товара . Срок годности на момент поставки не менее 45 дней. | фл | 4 | 51000 | 204000
144 | PLASTIC PEDS PLUS/F 50V Среда с сорбентом для культивирования аэробов из образцов детской крови с в пластиковом флаконе | Среда для культивирования аэробов (главным образом бактерий и грибов) из образца детской крови других случаев малого объема образца. Необходимый объем образца 1-3 мл. Содержит сорбент для нейтрализации антимикробных препаратов, что повышает высеваемость в случае пациента после лечения.Флаконы для культивирования BD BACTEC Peds Plus/F (обогащенный питательный соево-казеиновый бульон с CO2) предназначены для аэробных гемокультур. Флаконы предназначены для использования совместно с флуоресцентными аппаратами BD BACTEC для качественного анализа и восстановления аэробных микроорганизмов (в основном бактерий и дрожжевых грибков) из педиатрических и других образцов крови с объемом, обычно не превышающим 3 мл. Исследуемый образец засевается во флакон, который затем помещается во флуоресцентный аппарат BD BACTEC для инкубации и регулярного считывания показаний. Каждый флакон содержит датчик, регистрирующий повышение концентрации CO2 в результате роста микроорганизмов. Каждые десять минут аппарат снимает показания датчика — увеличение уровня флуоресценции датчика пропорционально концентрации CO2. Положительный результат указывает на предположительное присутствие во флаконе жизнеспособных микроорганизмов. Обнаруживаются только микроорганизмы, растущие на питательной среде конкретного типа. В среду для культивирования BD BACTEC включены смолы, которые способствуют восстановлению микроорганизмов без специальной обработки. Если в тестовом образце, засеянном во флакон BD BACTEC, присутствуют микроорганизмы, то при поглощении микробами субстрата, содержащегося во флаконе, вырабатывается CO2. Флуоресцентный аппарат BD BACTEC регистрирует увеличение уровня флуоресценции датчика во флаконе, вызванное повышением концентрации CO2. Анализ скорости и уровня прироста концентрации CO2 позволяет флуоресцентному аппарату BD BACTEC определить, является ли флакон «положительным», т. е. содержит ли тестовый образец жизнеспособные микроорганизмы. | уп | 12 | 181600 | 2179200
145 | Кюветы (1уп. 2304 шт.) | MAGLUMI Reaction Modules. Package 1: 1Box=6*64.Реакционный модуль предназначен для проведения анализов MAGLUMI с использованием автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI (включая модели Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000 и Maglumi 4000 Plus). Реакционный модуль: 6×64 (в каждом по 6 лунок). Дополнительную информацию (например, параметры выполнения анализов MAGLUMI. Хранить при комнатной температуре (15–30 °C) | уп | 10 | 128687 | 1286870
146 | Пластиковые наконечники, совместимые с прибором FUJI DRI-CHEM 500i. № 576 шт в уп | Пластиковые наконечники, совместимые с прибором FUJI DRI-CHEM 500i.. № 576 шт в уп | уп | 15 | 42700 | 640500
147 | FUJI DRI-CHEM MIXING CUPS S.Емкость для смешивания | Одноразовые пластиковые чашки для разведения сыворотки или плазмы. 100 шт в уп. | уп | 2 | 19800 | 39600
148 | Лампочка для биохимического анализатора FUJIFILM DRI-CHEM | Лампа галогеновая 6 вольт, 10 вт. Срок службы 1000 часов. Совместима с биохимическим анализатором FUJIFILM DRI-CHEM. Установка инженером, сертифицированным производителем. | шт | 1 | 203500 | 203500
149 | Кюветы педиатрические для образцов (1000 штук) | для проведения лабораторных исследований | уп | 2 | 45000 | 90000
150 | Контейнер для биоматериалов 200 мл, н/стерильный | Контейнер с завинчивающейся крышкой . Не стерильный .п/п , 200 мл | шт | 2000 | 140 | 280000
151 | Реакционные кюветы (3х1000шт) | Одноразовые пластиковые реакционные кюветы предназначены для инкубации, проведения реакции и считывания результатов измерения на анализаторе гемостаза. Пластиковая емкость 0.6 мл с фиксирующим кольцом, высота 30 мм, диаметр 8 мм, диаметр кольца - 10 мм. Фасовка: 3000 шт. Размер1 упаковки: 36см х 17см х 17см. Соответствует Директиве 98/79/EC Медицинские средства и оборудование для лабораторной диагностики in vitro.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения к Автоматизированному анализатору коагуляции крови серии CA-660,Sysmex Corporation. | уп | 6 | 519907 | 3119442
152 | Наконечник 5-200 мкл(1000 шт в упаковке) | ДЛЯ РАБОТЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | уп | 5 | 18000 | 90000
153 | Стекло покровное 24х24 | Стекло покровное используется для защиты микропрепаратов от механических повреждений и пыли при микроскопировании в видимой области спектра в клинико-диагностических лабораториях. 24х24 ,уп 100штук | уп | 500 | 360 | 180000
154 | Ложка Фолькмана одноразовая | Универсальная вытянутая форма и две рабочих зоны позволяют аккуратно и точно собрать биологический материал. | шт | 12000 | 75 | 900000
155 | Питательная среда для выделения и культивирования гоноккока (ГНК агар) 250г | Питательная среда для выделения и культивирования гоноккока (ГНК агар) 250г | флакон | 5 | 11000 | 55000
156 | Трансфер -пипетка одноразовая пластиковая | Пипетка Пастера (пастеровская пипетка) является самым простым и наименее точным средством дозирования жидкости в лаборатории, применяется она во множестве экспериментов, где не требуется высокая точность измерения объема при переносе жидкостей между различными емкостями. Поэтому данный вид лабораторных пипеток называется трансферным, и скорее представляет из себя вспомогательный инструмент, а не измерительный. Самое большое распространение сегодня имеют одноразовые пипетки Пастера изготавливаемые из пластика. . Пипетки пастера могут иметь градуировку, могут использоваться для переноса объемов 3,5 мл и более . Пипетка Пастера 3,5мл, РЕ,стерильная в индивидуальной упаковке. | штук | 1000 | 130 | 130000
157 | Трансфер -пипетка одноразовая пластиковая | Пипетка Пастера (пастеровская пипетка) является самым простым и наименее точным средством дозирования жидкости в лаборатории, применяется она во множестве экспериментов, где не требуется высокая точность измерения объема при переносе жидкостей между различными емкостями. Поэтому данный вид лабораторных пипеток называется трансферным, и скорее представляет из себя вспомогательный инструмент, а не измерительный. Самое большое распространение сегодня имеют одноразовые пипетки Пастера изготавливаемые из пластика. . Пипетки пастера могут иметь градуировку, могут использоваться для переноса объемов 10,0 мл и более . Пипетка Пастера 10,0 мл, РЕ,стерильная в индивидуальной упаковке. | штук | 500 | 180 | 90000
158 | Пробирка пластиковая, коническая,стерильная | Пробирка центрифужная тип Falcon 13-15 мл, с винтовой крышкой конусное дно, стерильная, в индивидуальной упаковке. | штук | 50 | 170 | 8500
159 | Среда (агар) АГВ 250г | Питательная среда (АГВ) предназначена для определения чувствительности к антибактериальным препаратам диско-диффузным методом. Представляет собойсмесь сухих компонентов в виде мелкодисперсного, гигросскопического порошка .Банка 250гр | банка | 20 | 75300 | 1506000
151446389