## Каз
Бекітемін:
Павлодар облысының әкімдігі, Павлодар облысы Денсаулық сақтау басқармасының
шаруашылық жүргізу құқығындағы
"Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы"
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының
Директоры
___________________Мусабеков А.Т.
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық
бұйымдарды және (немесе) дәрілік заттарды сатып алуды өткізу туралы
хабарландыру
Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын берген кезде Тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігін өзгертуге болмайды
1.Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 8 маусымда № 32733 болып тіркелді. Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: ШЖҚ "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы" КМК, Павлодар қ., Щедрин көш.,63, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.
2. Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары (сауда атауы - жеке төзбеушілік кезінде), сауда маркасы мен өндірушісі көрсетілмеген медициналық бұйымдардың атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік зат және (немесе) медициналық бұйым бойынша сатып алу үшін бөлінген сома:
| ЛОТ № | Лот атауы | Техникалық сипаттама | Өлшем бірлігі | Жалпы саны | Бағасы | Сомасы
| 1 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | дана | 24 | 152250 | 3654000
| 2 | Калибровочный раствор 2 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | дана | 23 | 152250 | 3501750
| 3 | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | дана | 16 | 152250 | 2436000
| 4 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. | дана | 3 | 301350 | 904050
| 5 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар. | дана | 2 | 301350 | 602700
| 6 | Гипохлорита 100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | дана | 2 | 93450 | 186900
| 7 | Калибровочный раствор tHb в упак. № 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | дана | 2 | 110250 | 220500
| 8 | Мембраны для K-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | бума | 2 | 985000 | 1970000
| 9 | Мембраны для Na-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | бума | 2 | 985000 | 1970000
| 10 | Мембраны для рCО2-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | бума | 2 | 619500 | 1239000
| 11 | Мембраны для рО2-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | бума | 2 | 619500 | 1239000
| 12 | Мембраны для Cl-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | бума | 2 | 985000 | 1970000
| 13 | Мембраны для Ca-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | бума | 2 | 985000 | 1970000
| 14 | Мембраны для: референтного электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | бума | 5 | 139650 | 698250
| 15 | Мембраны для глюкозного электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | бума | 5 | 350700 | 1753500
| 16 | Мембраны для лактатного электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | бума | 5 | 350700 | 1753500
| 17 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 1, № 30 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | бума | 4 | 309750 | 1239000
| 18 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 2, № 30 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | бума | 4 | 309750 | 1239000
| 19 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 3, № 30 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | бума | 4 | 309750 | 1239000
| 20 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 4, № 30 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | бума | 4 | 309750 | 1239000
| 21 | Термобумага в рулонах № 8 | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. | бума | 12 | 89775 | 1077300
| 22 | Годовой сервисный набор для ABL800Flex | Годовой сервисный набор для ABL800Flex. Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800 | жиынтық | 1 | 800000 | 800000
| 23 | Гелевая карта для определения группы крови | Карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. Упаковка №50 | бума | 80 | 92400 | 7392000
| 24 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. Упаковка №50 | бума | 20 | 134310 | 2686200
| 25 | Стандартные эритроциты Акросс | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками. Упаковка 2флакона*10мл | бума | 14 | 30750 | 430500
| 26 | Раствор низкой ионной силы Акросс | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов объемом 100 мл Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System | дана | 24 | 26620 | 638880
| 27 | Стандартные эритроциты Акросс | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель. Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. Упаковка 4флакона*10мл | бума | 14 | 54935 | 769090
| БАРЛЫҒЫ | [5 empty] | 44819120
3. Жеткізу мерзімі мен шарттары – тапсырыс берушінің мәлімдемесі бойынша 2025 жыл ішінде. Жеткізілетін тауар ережелерге сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақталуы және тасымалдануы тиіс.
4. Құжаттарды ұсыну(қабылдау) орны: Павлодар қаласы, Щедрин көшесі, 63, ШЖҚ "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы" КМК, 3 қабат, бухгалтерия. Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі: 2024 жылғы 27 желтоқсан сағат 09:00-ға дейін
5. Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: 2024 жылғы 27 желтоқсан сағат 10:00-де Павлодар қаласы, Щедрин көшесі, 63 мекенжайы бойынша, ШЖҚ "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы, КМК, 3 қабат, мемлекеттік сатып алулар бөлімі.
Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемі.
Осы Қағидалардың 5-қосымшасы, Сатып алудың үлгілік шарты (Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында)
2 қосымша
нысан
Дәрілік затты немесе медициналық бұйымды жеткізуге
_______________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің атауы)
әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы
Сатып алу № ____________ Сатып алу тәсілі ____________ Лот № _____________
| № р/р | Дәрілік затты/медициналық бұйымды жеткізуге баға ұсынысының мазмұны | Мазмұны (әлеуетті өнім берушімен толтыру үшін)
| 1 | Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)
| 2 | Сипаттамасы
| 3 | Өлшем бірлігі
| 4 | Тіркеу куәлігінің (куәліктерінің)/біржолғы әкелуге арналған рұқсаттың №
| 5 | Дәрілік заттың немесе медициналық бұйымның сауда атауы
| 6 | Тіркеу куәлігі/бір жолғы әкелуге арналған рұқсаты бойынша дәрілік нысан / мінездеме (шығару нысаны)
| 7 | Тіркеу куәлігі/бір жолғы әкелуге рұқсат бойынша өлшем бірлігі
| 8 | Тіркеу куәлігі / біржолғы әкелуге рұқсат бойынша өндіруші
| 9 | Тіркеу куәлігі/біржолғы әкелуге рұқсат бойынша шыққан елі
| 10 | Тіркеу куәлігі/бір жолғы әкелуге рұқсат бойынша оралымы (қаптамадағы өлшем бірліктерінің саны)
| 11 | Жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарында теңгемен бірлік бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы (Бірыңғай дистрибьютор сатып алған кезде) | *
| 12 | Өлшем бірліктеріндегі саны (көлемі)
| 13 | Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды, ҚҚС және басқа да салықтарды, төлемдер мен алымдарды төлеуге арналған барлық шығыстарын, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу пунктіне (пункттеріне) дейін DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарында теңгемен жеткізу сомасы
| 14 | Жеткізу кестесі
* әлеуетті жеткізушінің бағасы/Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын ескере отырып баға
Күні "___" ____________ 20___ ж..
Лауазымы, Т.А.Ә. (бар болса) _________________ __________________
Қолы _________
Мөр (бар болса)

## Рус
Утверждаю:
Директор
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Павлодарская областная больница им. Г. Султанова»
Управления Здравоохранения
Павлодарской области, акимата Павлодарской области
___________________ Мусабеков А.Т.
Объявление
о проведении закупа медицинских изделий и (или) лекарственных средств
способом запроса ценовых предложений
При подаче потенциальным поставщиком ценового предложения техническая спецификация заказчика не подлежит изменению
1. Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июня 2023 года № 32733 Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», город Павлодар, улица Щедрина,63, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, (торговое название - при индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию:
| № ЛОТА | Наименование лота | Техническая спецификация | Ед.изм. | Общее кол-во | цена | Сумма
| 1 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | шт | 24 | 152250 | 3654000
| 2 | Калибровочный раствор 2 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | шт | 23 | 152250 | 3501750
| 3 | Очистной раствор 175 мл. | Объем 175мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | шт | 16 | 152250 | 2436000
| 4 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. | шт | 3 | 301350 | 904050
| 5 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар. | шт | 2 | 301350 | 602700
| 6 | Гипохлорита 100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | шт | 2 | 93450 | 186900
| 7 | Калибровочный раствор tHb в упак. № 4 амп. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | шт | 2 | 110250 | 220500
| 8 | Мембраны для K-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 985000 | 1970000
| 9 | Мембраны для Na-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 985000 | 1970000
| 10 | Мембраны для рCО2-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 619500 | 1239000
| 11 | Мембраны для рО2-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 619500 | 1239000
| 12 | Мембраны для Cl-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 985000 | 1970000
| 13 | Мембраны для Ca-электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 2 | 985000 | 1970000
| 14 | Мембраны для: референтного электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 5 | 139650 | 698250
| 15 | Мембраны для глюкозного электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 5 | 350700 | 1753500
| 16 | Мембраны для лактатного электрода № 4 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 5 | 350700 | 1753500
| 17 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 1, № 30 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | уп | 4 | 309750 | 1239000
| 18 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 2, № 30 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | уп | 4 | 309750 | 1239000
| 19 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 3, № 30 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | уп | 4 | 309750 | 1239000
| 20 | Растворы для контроля качества Autocheck: уровень 4, № 30 | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | уп | 4 | 309750 | 1239000
| 21 | Термобумага в рулонах № 8 | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. | уп | 12 | 89775 | 1077300
| 22 | Годовой сервисный набор для ABL800Flex | Годовой сервисный набор для ABL800Flex. Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800 | набор | 1 | 800000 | 800000
| 23 | Гелевая карта для определения группы крови | Карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. Упаковка №50 | уп | 80 | 92400 | 7392000
| 24 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. Упаковка №50 | уп | 20 | 134310 | 2686200
| 25 | Стандартные эритроциты Акросс | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками. Упаковка 2флакона*10мл | уп | 14 | 30750 | 430500
| 26 | Раствор низкой ионной силы Акросс | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов объемом 100 мл Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System | шт | 24 | 26620 | 638880
| 27 | Стандартные эритроциты Акросс | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель. Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. Упаковка 4флакона*10мл | уп | 14 | 54935 | 769090
| ИТОГО | [5 empty] | 44819120
3. Сроки и условия поставки – по заявке заказчика в течение 2025 года. Поставляемый товар должен хранится и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами.
4. Место предоставления(приема) документов: город Павлодар, улица Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж бухгалтерия Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 09:00 часов 27 декабря 2024 года
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 10:00 часов 27 декабря 2024 года по адресу город Павлодар, улица Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж отдел государственных закупок.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Приложение 5 настоящих Правил, Типовой договор закупа (между заказчиком и поставщиком)
Приложение 2
Форма
Ценовое предложение потенциального поставщика
_______________________________________________
(наименование потенциального поставщика)
на поставку лекарственного средства или медицинского изделия
№ закупа ____________ Способ закупа ____________ Лот № _____________
| № п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
| 1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)
| 2 | Характеристика
| 3 | Единица измерения
| 4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз
| 5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия
| 6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
| 11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | *
| 12 | Количество в единицах измерения (объем)
| 13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
| 14 | График поставки
* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора
Дата "___" ____________ 20___ г..
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________
Подпись _________
Печать (при наличии)