## прилож
№ лота | Наименование лотов | Наименование медицинского изделия | Ед. измерения | Кол-во | цена | цена | Сумма, тенге
Лот №1 | Полотно пилы TOSI короткое, длина 100 мм;ширина 25 мм; толщина 1,27 мм | Полотно пилы TOSI короткое, длина 100 мм;ширина 25 мм; толщина 1,27 мм Изготовлено специально для использования с сагиттальными пилами производства Stryker. Механизм крепления – защелкивающийся, система крепления: замок шириной 18,5мм (по всей плоскости полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой – полной установки. Зубчатый элемент лезвия с гантелеобразным- двойным замком для более надежного и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью длиной 6 мм, шириной 2,7мм.,где наружное отверстие крепления гантелеобразного замка с наружным диаметром 9мм выступает за пределы полотна на 6.5 мм Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне лезвия нанесена шкала – путем лазерной гравировки. Ширина режущей кромки -25мм, толщина полотна - 1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена, длина рабочей части - 100 мм. Зубцы с каждой стороны направлены к каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы -2шт направлены к краю полотна лезвия, количество зубцов - внутренних 14 шт, по 7 шт. с каждой стороны, 2 наружных по краю лезвия, длина зубцов- 1 мм., 7 межзубцовых углублений с каждой стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном порядке по толщине режущей кромки, для увеличения эффективности резки. Грибообразный канал для сбора костной крошки, длина канала для сбора костной крошки -15мм, расстояние между зубцами по краям канала для сбора костной крошки- 2мм. Материал- медицинская нержавеющая сталь. | штука | 300 |  | 16429 | 4928700
Лот №2 | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена для повышения гладкости и прочности. Размер M0,2 ( 10-0 ) , длина нити 30 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Не менее двух игл 6 мм, 1/2 круга, шпательная и 6 мм, 1/2 круга, шпательная. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2 для прошивания плотных тканей. Шовный материал упакован в пакет "синтетическая бумага-пленка. Шовный материал свернут овалом на пластиковом носителе для уменьшения эффекта памяти формы с прямым доступом к иглам. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 24 |  | 32890 | 789360
Лот №3 | Переходник 11/5 к лапароскопической стойке KARL STORZ | Адаптер, переходник накидной с креплением к клапану трокара, 11/5 мм к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 2 | 85800 | 85800 | 171600
Лот №4 | Многофункциональный клапан к лапароскопической стойке KARL STORZ | Клапан, многофункциональный, размер 11 мм к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 4 | 234600 | 234600 | 938400
Лот №5 | Редукционная гильза, 5/11мм к лапароскопической стойке KARL STORZ | Гильза, редукционная, многоразовая, диаметр инструментов 5 мм, внешний диаметр троакарной гильзы 11 мм, цветовой код: зеленый к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 2 | 123200 | 123200 | 246400
Лот №6 | Многофункциональный клапан к лапароскопической стойке KARL STORZ | Клапан, многофункциональный, размер 6 мм к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 2 | 206800 | 206800 | 413600
Лот №7 | Шовная игла-инструмент по БЕРСИ к лапароскопической стойке KARL STORZ | Направитель нити, инструмент шовный, по BERCI, для закрытия троакарных ран и выполнения лигатуры подкожно, диаметр 2,8 мм, длина 17 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 4 | 747500 | 747500 | 2990000
Лот №8 | Кольцевая рукоятка по RoBi к лапароскопической стойке KARL STORZ | Вставка рабочая, RoBi по KELLY, CLERMONT-FERRAND, подходит для диссекции, две бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 cм, цветовой код: голубой к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 2 | 550000 | 550000 | 1100000
Лот №9 | Вставка-щипцы по RoBi к лапароскопической стойке KARL STORZ | Вставка рабочая, RoBi по KELLY, CLERMONT-FERRAND, особенно подходит для диссекции, две бранши подвижны, размер 5 мм, длина 36 cм, цветовой код: голубой к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 8 | 576050 | 576050 | 4608400
Лот №10 | Внешняя трубка по RoBi к лапароскопической стойке KARL STORZ | Тубус, RoBi металлический, внешний. изолированный, с разъемом LUER для чистки, диаметр 5 мм, длина 36 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 2 | 189200 | 189200 | 378400
Лот №11 | Биполярный шнур, 300см к лапароскопической стойке KARL STORZ | Шнур высокочастотный, биполярный для аппаратов Martin, длина 300 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 4 | 220000 | 220000 | 880000
Лот №12 | Иглодержатель размер 5мм, длина 33см к лапароскопической стойке KARL STORZ | Иглодержатель, по SZABO-BERCI "клюв попугая", с браншами, покрытыми алмазным слоем, с прямой рукояткой с фиксатором, размер 5 мм, длина 33 см, используется с троакарами размера 6 мм к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 1 | 741400 | 741400 | 741400
Лот №13 | Иглодержатель макро по КОН к лапароскопической стойке KARL STORZ | Иглодержатель, макро, по KOH, эргономическая пистолетная рукоятка с фиксатором, фиксатор размыкается с левой стороны, прямые бранши,с вольфрамокрбидными вставками, внешний диаметр 5 мм, длина 33 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 1 | 949400 | 949400 | 949400
Лот №14 | Внешний тубус к лапароскопической стойке KARL STORZ | Тубус, Click Line внешний, металлический, изолированный, с переходником с замком ЛЮЕР для чистки, размер 5 мм, длина 36 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 5 | 116600 | 116600 | 583000
Лот №15 | Щипцы размер 5мм, 36 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | Щипцы, Click Line по KELLY для захвата и диссекции, вращающиеся, с разъемом для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, две бранши активны. Состоят из: пластиковая рукоятка без кремальеры, с большей площадью контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 1 | 655000 | 655000 | 655000
Лот №16 | Щипцы размер 5мм, 36 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | Щипцы, Click Line по KELLY для диссекции и захвата, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, длинные бранши, две бранши подвижны. Состоят из: пластиковая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной площадью контактной поверхности колец, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 1 | 655000 | 655000 | 655000
Лот №17 | Щипцы размер 5мм, 36 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | Щипцы, Click Line MOURET для захвата и диссекции, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, атравматичные, окончатые бранши. тонкие, одна бранша подвижна. Состоят из: пластиковая рукоятка, без кремальеры, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолирвоанный, вставка-щипцы к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 1 | 655000 | 655000 | 655000
Лот №18 | Щипцы размер 5мм, 36 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | Щипцы, Click Line диссекторные и захватывающие по REDDICK-OLSEN, поворотные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 cм, усиленные, две бранши подвижны, в комплекте : пластиковая рукоятка с отключаемым фиксатором, с увеличенной зоной контакта, внешний тубус изолированный, вставка щипцы к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 1 | 785000 | 785000 | 785000
Лот №19 | Щипцы размер 5мм, 36 см к лапароскопической стойке KARL STORZ | Щипцы, Click Line MANHES захватывающие, ротационные, с соединением для монополярной коагуляции, диаметр 5 мм, длина 36 см, бранши "зуб тинра", 2х4 зубца, одна бранша активна. Состоят из: пластиковая рукоятка, с отключаемой кремальерой, с увеличенной контактной поверхностью колец для пальцев, внешний тубус, изолированный, вставка-щипцы к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 1 | 785000 | 785000 | 785000
Лот №20 | Крышка для банки отсоса к лапароскопической стойке KARL STORZ | Крышка бутыли аспирационной, для банки отсоса, 1,5 и 5 литровой, стерилизуемая к лапароскопической стойке KARL STORZ | шт | 2 | 405000 | 405000 | 810000
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 24063660