## прилож
№ лота | Наименование лотов | Наименование медицинского изделия | Ед. измерения | Кол-во | цена | цена | Сумма, тенге
Лот №1 | АЛТ 8х60 +8х15 BА200 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов (из комплекта анализатора биохимического турбидиметрического ВА 400, 200 «закрытая система» 8х60 +8х15), 1800исслед ,печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований -1800 фасовка 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 30 |  | 86400 | 2592000
Лот №2 | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS BА 200 2х60мл+2х15мл | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400, 200 «закрытая система» 2х60 +2х15 мл. 450 исследований Панкреатический профиль; прямой субстрат, кинетика; жидкий биреагент, Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 57 |  | 221452 | 12622764
Лот №3 | АСТ 8х60мл+8х15мл BА 200 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА400, 200 «закрытая система». Фасовка 8х60мл+8х15мл,1800 определений Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 30 |  | 86400 | 2592000
Лот №4 | Белок общий 2х60мл+2х20мл,BА 200 | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 2х60мл+2х20мл,480 исследований Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 108 |  | 13100 | 1414800
Лот №5 | Билирубин общий 600 ml BА 200 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 8*60+8*15мл,1800исследований Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 62 |  | 37200 | 2306400
Лот№6 | Билирубин прямой 300мл BА 200 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 300мл 900 исследований. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 13 |  | 22272 | 289536
Лот №7 | ГГТ BА 200 2*60+2*15мл | ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 2х60мл+2х15мл,450 исследований Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 5 |  | 39425 | 197125
Лот №8 | Глюкоза 10х60 мл BА 200 | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BА 400,200 , диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1800,фасовка 10х60 мл t+2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования..Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 31 |  | 17800 | 551800
Лот№9 | Железо IRON FERROZINE 4х60+4х15 мл | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BА 400,200,«закрытая система» диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент, 4х60+4х15 мл 900 исследований Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 6 |  | 66100 | 396600
Лот №10 | Креатинин4х60+4х15 BА 400,200 | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 5х60мл+5х60мл ,1800 определений.Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 32 |  | 43754 | 1400128
Лот №11 | Мочевина 8х60мл+8х15мл UV Urea/Bun-UV BА 400,200 | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 8х60мл+8х15мл.1800определений. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 31 |  | 83915 | 2601365
Лот №12 | Холестерин 10х60мл BА 400,200 | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 10х60мл Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. 1800 исследований | упак | 13 |  | 61550 | 800150
Лот №13 | Щелочная фосфотаза 4х60 мл+4х15 мл BА 400,200 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система». Фасовка 4х60 мл+4х15 мл Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. 900 исследований | упак | 30 |  | 52926 | 1587780
Лот №14 | Контрольная сыворотка I 5*5 мл Level I | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BА 400,200, , параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5 х 5мл, t +2 +8 С | упак | 4 |  | 29980 | 119920
Лот №15 | Контрольная сыворотка II 5*5 мл Level II | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 С | упак | 4 |  | 29980 | 119920
Лот №16 | С реактивный белок Стандарт 1ml BS | РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,200 «закрытая система», производства фасовка 1мл, t +2 +8 С | упак | 8 |  | 14352 | 114816
Лот №17 | Альбумин 600 мл BА 400,200 | Альбумин набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BА 400,200 «закрытая система» 10х60 мл. на 1800 исследов; жидкий биреагент, Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю 2информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 5 |  | 23520 | 117600
Лот №18 | Промывочный кислотный раствор(4х20мл) ВS ВА 400,200 | Флакон с кислотным промывочным раствором для BA200, 400 «закрытая система» ». наличие баркода на каждом флаконе (4*20 мл) 4х20мл t+2 +30 С , ИСПАНИЯ, BioSystems S.A. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования .Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 5 |  | 41730 | 208650
Лот №19 | Промывочный щелочной раствор(4х15мл) ВS ВА 400,200 | Флакон с Щелочным промывочным раствором для BA200, BA400«закрытая система» ». наличие баркода на каждом флаконе (4*15 мл) 4х15мл t+2 +30 С , Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 5 |  | 75580 | 377900
Лот №20 | С реактивный белок -300 мл ВА 200,400 | РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, 200 «закрытая система» ». наличие баркода на каждом флаконе, наличие баркода на каждом флаконе, воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 900 фасовка 300 мл +2 +8 С.. Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | упак | 26 |  | 185814 | 4831164
Лот №21 | МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1x60 + 1 x15) | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400«закрытая система»., производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлг/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-225. Фасовка 1х60мл+1х15мл, t+2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудовани |  | 20 |  | 8820 | 176400
Лот №22 | Мочевая кислота ВА -200 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400«закрытая система»., производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.. | УПАК | 2 |  | 69652 | 139304
Лот №23 | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (IFCC) (2x60 + 2x15) мл | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (IFCC) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400,200 фасовка 2х60мл+2х15мл,450 исследований«закрытая система». Фасовка 4х60мл,720определений Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | упак | 30 |  | 27415 | 822450
Лот №24 | CALIBRATOR (Biosistems) | СТАНДАРТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЛИБРОВКИ Б/ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ на биох. анализаторе А-15 | упак | 5 |  | 25900 | 129500
Лот №25 | Recombiplastin 2G / Рекомбипластин 2G (935 tests) | Рекомбипластин 2Ж (рекомбинантный человеческий тканевой фактор.)(5+5х20мл, 935 тестов) +2 +8 С к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система»), Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | наб | 70 |  | 87300 | 6111000
Лот №26 | АРТТ- SynthASil, 5+5*10 ml, (870 tests) | АЧТВ реагент к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro («закрытая система») , ( 5x10мл+5х10мл,870 тестов), стабильность 30дней при t +2+8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | наб | 140 |  | 38950 | 5453000
Лот №27 | Тромбиновое время, 4*8 мл(лиофтромбин)+ 1*9мл (буфер) | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | наб | 24 |  | 38100 | 914400
Лот №28 | Набор Фибриноген по Клаусу, 10*5 мл (840 тестов) | Фибриноген к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система») , (10х5мл, 840 тестов), t +2+8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | наб | 74 |  | 195000 | 14430000
Лот №29 | DILUENT FACTOR/. Разбавитель факторов ,1*100 мл (на 500 тестов) используется для разведения образцов для калибровки определения ПВ, фибриногена и исследования одиночных факторов свертывания | Разбавитель факторов к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система»),( 1х100 мл), t +15 +25 C Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | наб | 100 |  | 13125 | 1312500
Лот №30 | Моющий агент-cleaning agent 80мл | Моющий раствор 1х500мл +15 +25 C из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | уп | 20 |  | 6100 | 122000
Лот №31 | Моющий раствор -cleaning solution 500мл | Моющий агент (80 мл)+15 +25 C Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | уп | 80 |  | 13950 | 1116000
Лот №32 | Wash-R Emulsion/ Промывочный раствор, 1000 мл (на 1000 исследований) Используется для проведения нефелометрических исследований для контроля работы оптической системы и в качестве промывающего раствора 24 | Референсная эмульсия к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro (1000 мл) +15 +25 C Emulsion, Wash-R, ACL 9000 IL Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | уп | 340 |  | 37950 | 12903000
Лот №33 | Роторы на 20 позиций, 100 шт/уп. на автомат-коагулометр ACL ELITE . | ДЛЯ РАБОТЫ НА КОАГУЛОМЕТРЕ ACL ELITE . | уп | 140 |  | 170500 | 23870000
Лот №34 | Calibration Plasma калибровочная плазма | 10х1 мл | уп | 2 |  | 76350 | 152700
Лот №35 | Normal Control Assayed нормальный контроль | 10х1 мл | уп | 2 |  | 86570 | 173140
Лот №36 | Low Abnormal Control Assayed низкий патологический контроль | 10х1 мл | уп | 2 |  | 81950 | 163900
Лот №37 | High Abnormal Control Assayed высокий патологический контроль | 10х1 мл | уп | 2 |  | 78650 | 157300