## прилож
№ лота | Наименование лотов | Наименование медицинского изделия | Ед. измерения | Кол-во | цена | цена | Сумма, тенге
Лот №1 | Система дренажная для аспирации | Система дренажная для аспирации в комплектации: 1.Дренажная емкость контейнер “Гармошка” с объёмом 200 мл; 2.Раневой дренаж с троакаром 4,7 мм – 14 CH – 100см) 3.Соеединительные магистрали – 120 см переходника коннектра для соединения) стерильный.Закрытая дренажная система троакаром (Redon) аспирационная-200мл, стерильные | шт | 500 | 15300 | 15300 | 7650000
Лот №2 | Силиконовые торакальные катетеры угловые-50см№24 стерильные | Катетер троакальный размер 24ch, 8мм, 50см, стерильный (силиконовый) однократного применение с рентгеноконтрастная полоска, Силиконовые торакальные катетеры угловые-50см№24 стерильные | шт | 50 | 6330 | 6330 | 316500
Лот №3 | Силиконовые торакальные катетеры угловые-50см№28 стерильные | Катетер троакальный размер 24ch, 9,3мм, 50см, стерильный (силиконовый) однократного применение с рентгеноконтрастная полоска, Силиконовые торакальные катетеры угловые-50см№28 стерильные. | шт | 50 | 6330 | 6330 | 316500
Лот №4 | Катетер троакальный прямой | Катетер троакальный прямой размер 28ch, 9,3мм, 50см, стерильный (силиконовый) однократного применение с рентгеноконтрастная полоска, Силиконовые торакальные катетеры прямые-50см№28 стерильные . | шт | 150 | 6330 | 6330 | 949500
Лот №5 | Катетер троакальный прямой | Катетер троакальный прямой размер 24ch, 8мм, 50см, стерильный (силиконовый) однократного применение с рентгеноконтрастная полоска,Силиконовые торакальные катетеры прямые-50см№24 стерильные | шт | 150 | 6330 | 6330 | 949500
Лот№6 | Дренаж раневой закрытого типа c мешком100см.№28 стерильные ,силиконовые. | Дренаж раневой различных вариантов исполнения 3) Дренаж раневой закрытого типа Robinson с мешком 600 мл с крестовидным сливом, в комплекте крепеж, рентгеноконтрастная полоска: 28(CH); ID-OD (6,20 х 9,40 (мм)): длиной (см) 100: Дренаж раневой закрытого типа(Robinson) c мешком100см.№28 стерильные ,силиконовые. | шт | 50 | 9560 | 9560 | 478000
Лот №7 | Дренаж раневой закрытого типа с мешком 100см.№ 30 стерильный, силиконовый. | Дренаж раневой различных вариантов исполнения 3) Дренаж раневой закрытого типа Robinson с мешком 600 мл с крестовидным сливом, в комплекте крепеж, рентгеноконтрастная полоска: 30(CH); ID-OD (6,80 х 10,00 (мм)): длиной (см) 100: Дренаж раневой закрытого типа (Robinson) с мешком 100см.№ 30 стерильный, силиконовый. | шт | 50 | 9560 | 9560 | 478000
Лот №8 | Трубка дренажная (Дренаж Кера Т-3мм. длина 500мм)стерильный | Дренаж хирургический силиконовый с рентгеноконтрастная полоска в наборе идут переходники/коннетора для соединения – размер 9 (CH); D-OD (1,80 х 3,00 (мм)) длиной (см) 50; горизонтальная часть длинной 15 см, стерильный. Трубка дренажная (Дренаж Кера Т-3мм. длина 500мм)стерильный | шт | 30 | 13870 | 13870 | 416100
Лот№9 | Дренаж хирургический силиконовый CH/Fr 12 .стерильный | Дренаж хирургический силиконовый с рентгеноконтрастная полоска в наборе идут переходники/коннетора для соединения – размер 12 (CH); D-OD (2,20 х 4,00 (мм)) длиной (см) 50; горизонтальная часть длинной 15 см, стерильный Дренаж хирургический силиконовый CH/Fr 12 .стерильный | шт | 10 | 14820 | 14820 | 148200
Лот №10 | Плоские силиконовые дренажные системы Джексонна-Пратта размеры 4*10 с троакаром | Плоские силиконовые дренажные системы Джексонна-Пратта размеры 4*10 с троакаром. Силиконовые дренажные системы выпускаются в двух разных профилях плоский и круглый со специальной фенестрацией длиной 20см. Трубка полностью прозрачная, идеально подходит для послеоперационного дренажа, позволяя проводить непрерывную аспирацию. Изготовлена из мягкого материала | шт | 20 | 11550 | 7900 | 158000
Лот №11 | Зонд Блэкмора, Ch 21,0 | Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспираци и контроля эффективности гемостаза. Размер 21 СН (для взрослых). Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты. Упаковка: индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 10 | 41700 | 41700 | 417000
Лот №12 | Круглый силиконовые дренажные системы Джексонна-Пратта размеры 10 (CH) , диаметр 3,2 мм | Круглый силиконовые дренажные системы Джексонна-Пратта размеры 10 (CH) , диаметр 3,2 мм . Силиконовые дренажные системы выпускаются в двух разных профилях плоский и круглый со специальной фенестрацией длиной 20см. Трубка полностью прозрачная, идеально подходит для послеоперационного дренажа, позволяя проводить непрерывную аспирацию. Изготовлена из мягкого материала | шт | 20 | 8200 | 7900 | 158000
Лот №13 | Спиральная дренажная трубка стерильная СН 15 | Дренаж хирургический рифленый спиральный – стандартный; дренажный трубка из (силикона), дистальный конец, спиральные дренажи подходят для подсоединения к системам дренажа на источнике вакуума размеры дренажа 15(CH); ID-OD (3,00 х 5,00 (мм)) длиной (см) 110; длина 110см Материал изготовления дренажной части - непрозрачный силикон высокой степени очистки. Дренажная часть целиком рентгенконтрастная для обеспечения максимально полной визуализации дренажа. Состоит из не менее 4-х независимых дренажных каналов, открытых для сбора на всем протяжении дренажа. Обязательно наличие спирального профиля дренажа в продольном сечении для обеспечения оттока отделяемого при перегибах и сдавлении, ренгеноконтрастная. Неразъемное соединение с прозрачной удлинительной трубкой, изготовленной из силикона, имеющей разметку по длине от места соединения активной дренажной части и удлинительной трубки. Универсальный коннектор в комплекте для соединения со сборной емкостью. Наружный диаметр 6,0 мм. Общая длина не менее 110 см. Стерильная упаковка. | шт | 30 |  | 5200 | 156000
Лот №14 | Спиральная дренажная трубка стерильная СН 19 | Дренаж хирургический рифленый спиральный – стандартный; дренажный трубка из (силикона), дистальный конец, спиральные дренажи подходят для подсоединения к системам дренажа на источнике вакуума размеры дренажа 19 (CH); ID-OD (3,70 х 6,00 (мм)) длиной (см) 110; | шт | 30 |  | 5200 | 156000
Лот №15 | Инструмент монополярный электрохирургический трехклавишный | Инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. | шт | 15 | 45936 | 45936 | 689040
Лот №16 | Возвратный двухсекционный электрод для взрослых | Представляет собой обратный (возвратный, нейтральный, пассивный, рассеивающий) двухсекционный электрод пациента с токопроводящим адгезионным гидрогелевым покрытием. Поддерживает мониторинговую систему качества контакта. Используется для завершения электрохирургического контура между генератором, активным монополярным электродом и пациентом в общей монополярной электрохирургии. Длина кабеля 2,7м. Рекомендуемый вес пациента от 13,6кг. | шт | 15 |  | 5961 | 89415
Лот №17 | Линейный сшивающий аппарат, длина шва 60мм, высота скрепки 4,8мм. | Аппарат сшивающий хирургический перезаряжаемый (степлер) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Область применения: абдоминальная, грудная, педиатрическая и гинекологическая хирургия при резекции и рассечении тканей. Количество перезаряжаний 7. | шт | 3 |  | 168432 | 505296
Лот №18 | Кассеты на линейный сшивающий аппарат, длина шва 60мм, высота скрепки 4,8мм. | Кассета (картридж) одноразовая Г-образная без ножа для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания линейного двойного скрепочного шва. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета адаптирована к системе сведения браншей аппарата. | шт | 18 |  | 48233 | 868194
Лот №19 | Волоконно-оптический световодный кабель | Волоконно-оптический световодный кабель в прозрачной оболочке,5,0мм*3м (фитинги источника света Stryker,навинчивается 233-050-064) Волокнно-оптического жгута,силиконовой оболочки,резиновой ручки и двух конекторов из нержавеющей стали. | шт | 2 | 415290 | 415290 | 830580
Лот №20 | Зонд силиконовый №24, для тотальной декомпрессии ЖКТ с наконечником в виде оливы, длина 3000мм нестерильный | Трубка медицинская многоканальная силиконовая предназначена для промывания с аспирацией внутренних полостей в различных областях хирургии. Имеет большой (аспирационный) и малый (промывной) каналы. Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки. Длина 3000 мм с наконечником в виде оливы, позволяющей использовать зонд без направителя. Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали. Наружный диаметр - 8мм, Внутренний диаметр - 5мм, Размеры отверстий -3,5мм. | шт | 50 |  | 5000 | 250000
Лот №21 | Зонд желудочный полимерный | Зонд представляет собой эластичную прозрачную трубку с закрытой заходной частью и двумя боковыми отверстиями. Зонд изготовлен из пластика гранулированного медицинского. Длина зонда 1000-1200мм. В комплекте поставки зонды номером 30,33 по шкале Шарьера с наружными диаметрами 10,0; 11,0 мм. Допускается поставка отдельными номерами. | шт | 50 |  | 500 | 25000
Лот №22 | Электрод-нож изогнутый | Электрод-нож изогнутый,сечение 3*0,8мм.4мм | шт | 10 | 9450 | 9450 | 94500
Лот №23 | Электрод-нож прямой | Электрод-нож прямой,сечение 3*0,8мм.4мм | шт | 10 | 9450 | 9450 | 94500
Лот №24 | Держатель монополярных электродов | Держатель монополярных электродов с кнопками управления (резание,коогуляции ) Инструментальная часть-подключена к электродам со штекером 4мм. Аппаратная часть-трехполюстная вилка , длина кабеля 3м | шт | 10 | 82000 | 82000 | 820000
Лот №25 | Держатель биполярных электродов (евростандарт.) | Держатель биполярных электродов .Инструментальная часть- подключение к пинцетам (евростандарт).Аппаратная часть-два штекера 4мм.Длина кабеля 3 м. | шт | 5 | 40415 | 40415 | 202075
Лот №26 | Держатель нейтрального электрода | Держатель нейтрального электрода для аппарата Valleylab.Длина кабеля 2,7 м. | шт | 5 | 14000 | 14000 | 70000
Лот №27 | Держатель биполярных ннструментов | Держатель биполярных ннструментов (пинцетов) .Инструментальная часть – подключение к пинцетам ( евростандарт ). Аппаратная часть – два плоских контакта. Длина кабеля 3 м. | шт | 10 | 40415 | 40415 | 404150
Лот №28 | Увлажнитель кислорода (Аппарат Боброва) | Предназначен для увлажнения кислородной смеси. Эффективное увлажнение достигается путем пропускания кислорода через слой дистиллированной воды. Состоит из расходомера кислорода и увлажняющей емкости. Средняя влажность кислорода составляет минимально80%. | шт | 14 |  | 94000 | 1316000
Лот №29 | Периферически- вводимый центральный венозный катетер 1 Fr | Периферически- вводимый центральный венозный катетер 1 Fr | шт | 150 |  | 50900 | 7635000
Лот №30 | Периферически- вводимый центральный венозный катетер 2 Fr | Периферически- вводимый центральный венозный катетер 2 Fr | шт | 100 |  | 50850 | 5085000
Лот №31 | Набор однопросветного катетера, вводимый по методике Сельдингера. | Набор однопросветного катетера, вводимый по методике Сельдингера. | шт | 40 |  | 30780 | 1231200
Лот №32 | Эндотрахеальные трубки №2.5 с дополнительным просветом ,мягкая | Эндотрахеальные трубки №2.5 с дополнительным просветом ,мягкая | шт | 100 |  | 9840 | 984000
Лот №33 | Пупочный двухпросветный полиуретановый катетер | Пупочный двухпросветный полиуретановый катетер | шт | 50 |  | 39990 | 1999500
Лот №34 | Безыгольный закрытый коннектор | Безыгольный закрытый коннектор для использования с устройствами сосудистого доступа: шприцами, 3-х ходовыми краниками, удлинительными линиями и катетерами. | шт | 2000 |  | 1440 | 2880000
Лот №35 | Эндотоксиновый фильтр | Фильтр неонатальный/педиатрические, оснащены Луер-лок коннекторами. Предназначен для фильтрации случайных микробных комбинаций, связанных эндотоксинов, твердых частиц и удаления воздуха. Фильтр 0.22 мкм, со встроенной удлинительной трубкой 23 см и зажимом. Кратность в упаковки 10 шт. | шт | 20 |  | 13880 | 277600
Лот №36 | Липидный фильтр | Фильтр для безопастного введения липидных растворов, фильтрации полного парантерального питания, предотвращения микробной контаминации, попадания воздуха и посторонних частиц. Фильтр 1.2 мкм, с удлинительной трубкой 150 см, с антивозвратным клапаном и зажимом, для введения липидных растворов посредством шприцевого насоса.Время использования 96 часов. и зажимом. | шт | 20 |  | 16980 | 339600
Лот №37 | Набор для заменного переливания крови | Набор для заменного переливания крови. В комплекте: удлинительная трубка с 3-х ходовым краном, пупочный катетер, наклейка. В состав набора входит: 1-н 4х канальный порт с 1м инъекционным входом ( для инъекций дополнительных препаратов • 1-н удлинитель для эвакуации удаляемой крови • 1-н Fr5 катетер для обменной трансфузии (ПВХ – рентгеноконтрастный) • 1-н Fr7 катетер для обменной трансфузии (ПВХ – рентгеноконтрастный) • 2-а 20мл Люер шприца • 1-н 10мл Люер шприц • 1-н 15x0.5мм (25G) Люер игла для гиподермы • 1-н градуированный пластиковый контейнер • 1-н трансфузионный набор • 1-н 15 см линейка для измерения венозного давления • 3-и 50x50мм марлевых салфетки • 1-а 50x60мм перфорированная наклейка • 1-а пара перчаток • 1-н перечень | шт | 5 |  | 73891 | 369455
Лот №38 | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. | Уникальная система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности:- двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размер для новорожденных < 1 кг (Размер 30*38 см) | шт | 30 |  | 11690 | 350700
Лот №39 | Игла для забора крови | Игла представляет собой стерильную апирогенную иглу из нержавеющей стали с одним крылом для облегчения введения в вену и указания направления среза иглы, при необходимости. Состав: игла – нержавеющая сталь, крыло – поливинилхлорид. цвет крыла – синий; размер иглы - 23G; диаметр - 0.6 мм; длина - 17 мм. | шт | 50 |  | 1900 | 95000
Лот №40 | Игла для забора крови | Игла представляет собой стерильную апирогенную иглу из нержавеющей стали с одним крылом для облегчения введения в вену и указания направления среза иглы, при необходимости. Состав: игла – нержавеющая сталь, крыло – поливинилхлорид. цвет крыла – черный; размер иглы - 22G; диаметр - 0.7 мм; длина - 22 мм. | шт | 50 |  | 1900 | 95000
Лот №41 | Игла для забора крови | Игла представляет собой стерильную апирогенную иглу из нержавеющей стали с одним крылом для облегчения введения в вену и указания направления среза иглы, при необходимости. Состав: игла – нержавеющая сталь, крыло – поливинилхлорид. цвет крыла – зеленый; размер иглы - 21G; диаметр - 0.8 мм; длина - 22 мм. | шт | 50 |  | 1900 | 95000
Лот №42 | Антимикробная разрезаемая плёнка | Антимикробная разрезаемая плёнка 56см*60см Разрезаемые хирургические пленки предназначены для наложения на область оперативного вмешательства с целью обеспечения полной асептики операционного поля. Их применение позволяет в несколько раз снижать вероятность возникновения инфекции вокруг хирургической раны. Особые свойства плёнки обеспечивают защиту раны от контаминации кожными микроорганизмами. Основа плёнки из дышащего полиэстера, покрытого специальным адгезивом, гарантирует её длительную фиксацию на коже. Асептика операционного поля в течение всей процедуры обеспечивается за счёт наличия в составе плёнки йодофора. Эластичность позволяет плёнке фиксироваться на рельефных поверхностях. Рекомендуется для высокорисковых операций длительностью не менее 4 часов. | шт | 500 |  | 3600 | 1800000
Лот №43 | Термометр бесконтактный | Термометр бесконтактный лобный, измерение температуры тела за 1 секунду, память на 25 измерений, звуковой сигнал окончания измерения. Измерение в шкалах °С или °F, режим автовыключения через 1 минуту, сменная батарейка рассчитана на 2500 измерений. Гарантийный срок 3 года. | шт | 2 |  | 40000 | 80000
Лот №44 | Лицевые маски для неинвазивной вентиляции | Маски для неинвазивной вентиляции. Удобная и эффективная неинвазивная вентиляция: полнолицевые маски предназначены для неинвазивной вентиляции. Эти маски закрывают нос и рот, обеспечивая эффективную неинвазивную вентиляцию , даже если пациент дышит ртом. Оба типа этих полнолицевых дыхательных масок для ИВЛ могут индивидуально адаптироваться под форму лица конкретного пациента, обеспечивая максимальный комфорт и герметичность. Ассортимент включает-маски со стандартным угловым патрубком , используемые с вентиляторами. Ассортимент дополняет маска для неинвазивной вентиляции с клапаном для предотвращения асфиксии . | шт | 50 |  | 13200 | 660000
Лот №45 | Канюля для высокопоточной оксигенации | Канюля для высокопоточной оксигенации доступна в варианте исполнения для трахеостомы. Контур дыхательный высокого потока с силиконовой носовой канюлей диаметром 5мм для взрослых, размеры S, M, L или вариант для трахеостомы указан на фронтальной поверхности канюли. Универсальный коннектор, 2 шт эластичные вязаные фиксаторы, дополнительный фиксатор-клипса, переходник прямой для контура высокого потока 900PT500/501.В упаковке не менее 25шт. Материал - Полиэтилен, Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол, Термопластичный эластомер, Полиоксиметилен, Поликарбонат, Полиуретан, Силикон. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт | 100 |  | 2700 | 270000
Лот №46 | Шовный материал простой с иглой № 5 (75см) HR-45 стерильный. | Представляет собой стерильный рассасывающийся хирургический шовный материал, изготовленный из очищенной соединительной ткани (коллагена), полученной из серозного слоя кишечника крупного рогатого скота или из подслизистой оболочки кишечника овец. Кетгут простой является хирургическим шовным материалом не подвергнутым дополнительной обработке с целью увеличения срока рассасывания. Типы игл: Колющая игла 1/2 окружности, длина 40 мм Длина нити. 75 см. Толщина нити. 1 ( 5 metric) Цвет нити. Желтый. | штук | 1500 | 409 | 750 | 1125000
Лот №47 | Шовный материал. Типы игл: Колющая игла 1/2 окружности, длина 45 мм Длина нити.90 см. Толщина нити. От 1 до 6/0. Цвет нити -неокрашенная нить. | Синтетический рассасывающийся полифиламентный шовный материал состоит из полиглактина 910, синтетического сополимера. По химическому составу идентичен , но проходя специальную обработку в гамма-камере, менает свой молекулярный вес таким образом, что срок поддержки раны и полного рассасывания шовного материала сокращается. Низкий профиль рассасывания. Рассасывание нити происходит под действием химического процесса — гидролиза. Полное рассасывание нити происходит через 42 дня. Прочность на разрыв. В зависимости от срока нахождения в ушитой ране, прочность нити на разрыв меняется. При сроке имплантации на 5 суток остаточная прочность составляет 50%, а при сроке 10-14 суток — остаточная прочность равна 0%. Быстрая потеря прочности на разрыв предотвращает необходимость снятия швов. Типы игл: Колющая игла 1/2 окружности, длина 45 мм Длина нити.90 см. Толщина нити. От 1 до 6/0. Цвет нити -неокрашенная нить. | штук | 3600 | 1700 | 1780 | 6408000
Лот №48 | Система для внутривенных инфузий для инфузионных насосов B.Braun Infusomat, Франция B.Braun Medical S.A.S | Система для внутривенных инфузий Infusomat®️ plusline тип «Сейф Сет» для совместимых насосов, 15 мкм фильтр, капельная камера, функция Эйрстоп, коннектор Луер Лук, защитный колпачок Прайм стоп, материал- полиуретан без ПВХ и без ДЭГФ и латекса, длина 300/200см, объем заполнения 22,9 мл, Y-порт с безыгольным доступом. | шт | 2500 |  | 1370 | 3425000
Лот №49 | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system | Пинцет одноразовый, насадка из Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision system - одноразовый пинцет диаметром 27Ga с микротекстурированной поверхностью, обладающий повышенной силой удержания. Предназначен для манипуляций с фиброзными и сросшимися мембранами. Используется вместе с многоразовыми рукоятками. В упаковке 6 штук. | упак | 3 |  | 683000 | 2049000
Лот №50 | Рукоятка (инжектор) Monarch III из Системы имплантации интраокулярных линз Monarch III | Система имплантации интраокулярных линз типа Monarch III должны предназначатьсяа для загрузки гибких интраокулярных линз из гидрофобного акрила с диаметром оптической части не менее 6мм и общим размером не менее 13мм. Описание: система имплантации интраокулярных линз типа Monarch III должна состоять из рукоятки из титана для многоразового использования и подвижного плунжера внутри рукоятки. Перемещение плунжера при работе системы должно осуществляться рукой, вращательными движениями. Система должна использоваться с полипропиленовыми картриджами одноразового использования с различными размерами рабочей части. При применении данной системы совместно с предназначенными для нее картриджами одноразового использования, линза не должна соприкасаться с другими тканями глаза, что позволяет уменьшить вероятность попадания инфекции внутрь глаза и сократить размер имплантационного разреза до 1.8 мм. | шт | 15 |  | 90000 | 1350000
Лот №51 | Трубка пациента 250см | Трубка пациента 250см XD2040 соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом, имеет 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости | штука | 300 |  | 2500 | 750000
Лот №52 | Дыхательный одноразовый контур для назального СРАР с генератором и проводом нагрева для новорожденных | Однолинейный дыхательный контур для младенцев, с обогревом, с камерой MR290, коллектором давления, линией, давления и генератором системы CPAP (для подключения к генераторам потока). Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м/0,5м, с линией мониторинга, с линией для инспираторного порта аппарата Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 3 года от даты изготовления. | штука | 120 | 14000 | 13658 | 1638960
Лот №53 | Контур пациента (одноразовый) для аппарата транспортного кувеза «DRAGER» TI 500 Globe Trotter | Контур пациента (одноразовый) для аппарата транспортного кувеза «DRAGER» TI 500 Globe Trotter | штука | 200 |  | 20993 | 4198600
Лот №54 | Одноразовый дыхательный контур, с проводом нагрева, с камерой увлажнения | Комплект двухлинейного дыхательного контура для младенцев, с влагосборником на линии выдоха и линией давления (поток >4 л/мин.). Линия вдоха со встроенной спиралью нагревателя 110 см. Линия выдоха со встроенным влагосборником Удлинитель для инкубатора 30 см. | штука | 200 |  | 20000 | 4000000
Лот №55 | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 3 (фиброоптика) | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 3 (фиброоптика) | штука | 2000 |  | 2000 | 4000000
Лот №56 | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 4 (фиброоптика) | Ларингоскопический клинок пластиковый Макинтоша, размер 4 (фиброоптика) | штука | 1000 |  | 2000 | 2000000
Лот №57 | Стапедиальный титановый протез пистон | Стапедиальный титановый протез пистон | штук | 10 |  | 105000 | 1050000
Лот №58 | Имплатационная система для протезов из титана с регулируемой длиной ТТР- система полная (тоталь) | Имплатационная система для протезов из титана с регулируемой длиной ТТР- система полная (тоталь) | штук | 5 |  | 140000 | 700000
Лот №59 | Имплатационная система для протезов из титана с регулируемой длиной ТТР- система частичная (парциальная) | Имплатационная система для протезов из титана с регулируемой длиной ТТР- система частичная (парциальная) | штук | 5 |  | 140000 | 700000
Лот №60 | Лезвие хирургическое для сагитальной пилы | Лезвие хирургическое для сагитальной пилы | штук | 200 |  | 11500 | 2300000
Лот №61 | Электроды с управлением на рукоятке | Электроды с управлением на рукоятке | штук | 15 |  | 184088 | 2761320