## Лист2
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки медицинских изделий для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
1 | Наконечники epT.I.P.S. для дозаторов объемом от 0,1 мкл до 10 мл в боксах нестерильные | Наконечники epT.I.P.S. для дозатора обьемом от 0,1 мкл до 10 мл в боксах,нестерильные (epT.I.P.S.)(960 шт/уп) адаптированны к работе на иммуноанализаторе AutoDELFIA | упаковка | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
2 | Наконечник одноразовый к дозаторам эпиндорф. | Наконечники epT.I.P.S Standart, Eppendorf Quality, 0,5-10 мл. 165 мм, 200 наконечников в 1 упаковке. | упаковка | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
3 | Световод одноразовый с иглой для ВЛОК (БИНОМ) | Комплект изделий для внутривенного облучения крови совместим с лазерными аппаратами разных марок. Комплект состоит из магистрального световода и сменных световодных стерильных насадок однократного применения в индивидуальной упаковке. | штука | 1000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
4 | Манжета НиАД для монитора, многоразовая 27-35 см. (двухпортная/взрослая) | Многоразовая манжета для мониторинга давления | штука | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
5 | Манжета НиАД для монитора, многоразовая 32-42 см. (однопортная/взрослая) | Многоразовая манжета для мониторинга давления | штука | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
6 | Многоразовый датчик сатурации и плетизмограммы (SpO2) к монитору Nihon Kohden (взрослый/длинный) | Датчик сатурации и плетизмограммы напалечный SpO2: датчики различного исполнения: напалечные, ушные, налобные, для взрослых, детей и новорожденных. | штука | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
7 | Игла для проведниковой анестезии к аппарату Стимуплекс А-50- игла, G21-50мм | Точная разметка по длине для определения глубины пункции. Идеально гладкое покрытие для превосходного скольжения сквозь ткани. Проверенные временем пункционные характеристики короткого среза 30◦. Эргономичный павильон обеспечиваетчеткий тактильный контроль. Совместимость с нейростимулятором Б.Браун | штука | 300 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
8 | Иглы эпидуральные тип Туохи размер 18G*3 1,3*80mm | Стерильный, одноразовый. Необходимость быстрого и продолжительного купирования болевого синдрома;выполнение анестезии больным перед началом операционного вмешательства. | штука | 1200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
9 | Игла спинальная для региональной анестезии, длина 90мм размер №25G | для региональной анестезии, длина 90/120мм, с проводниковой иглой Спинальные иглы с острием типа „КВИНКЕ“ предназначены для выполнения люмбальной пункции канала с целью проведения спинномозговой анестезии | штука | 700 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
10 | Игла спинальная для региональной анестезии, длина 90мм размер № 22G | для региональной анестезии, длина 90/120мм, с проводниковой иглой Спинальные иглы с острием типа „КВИНКЕ“ предназначены для выполнения люмбальной пункции канала с целью проведения спинномозговой анестезии | штука | 700 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
11 | Игла для спинальной анестезии типа пенкан | Игла для спинальной анестезии типа пенкан (срез конца иглы типа Sprotte), длиной 88 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером). Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мм.; Длина инъекционной части иглы-интродюсера - не более 35 мм.; Суммарная длина павильона иглы-интродюсера - не более 20 мм.; Длина «рабочей» части спинальной иглы в сборе с иглой-интродюсером - от конца павильона интродюсера до пункционного конца спинальной иглы - не менее 68 мм.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора. | штука | 2000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
12 | Игла для спинальной анестезии типа пенкан | Игла для спинальной анестезии типа пенкан (срез конца иглы типа Sprotte), длиной 103 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером); Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мм.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора. | штука | 400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
13 | Игла для спинальной анестезии типа пенкан | Игла для спинальной анестезии типа пенкан (срез конца иглы типа Sprotte), длиной 120 мм, d G27. Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мм.; Длина инъекционной части иглы-интродюсера - не более 35 мм.; Суммарная длина павильона иглы-интродюсера - не более 20 мм.; Длина «рабочей» части спинальной иглы в сборе с иглой-интродюсером - от конца павильнона интродюсера до пункционного конца спинальной иглы - не менее 68 мм.; Полная герметичность павильона спинальной иглы при присоединении инъекционного шприца - не допустимость истечения инъекционного раствора из места соединения павильона иглы с инъекционным шприцем при введении шприцем раствора. | штука | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
14 | Система для внутривенных инфузий Infusomat® plus Standart | Система для внутривенных инфузий Infusomat® plus Standart к инфузионному насосу В.Вraun для совместимых насосов, стандартная. Материал ПВХ без фталатов, длиной 240/150 см. Объем заполнения 17.3 мл Силиконовый перистальтический сегмент трубки обеспечивает постоянную точность в течение длительного времени (96 часов) Цветовая маркировка фиксаторов верхней и нижней частей перистальтического сегмента соответсвуют аналогичным цветовым вставкам в насосе, это помогает установить систему в насос верно, быстро и просто. Капельная камера сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с фильтром тонкой очистки 15 мкм. Луер-Лок коннектор. Анти-свободный поток, благодаря специальному зажиму, который автоматически закрывает линию, работает по принципу кнопки, позволяет предотвратить риски свободного вливания.Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель.Анти-свободный поток, благодаря специальному зажиму, который автоматически закрывает линию, работает по принципу кнопки, позволяет предотвратить риски свободного вливания.Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель.Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечник | штука | 1500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
15 | Канюля для высокопоточной оксигенации | Канюля для высокопоточной оксигенации доступна в варианте исполнения для трахеостомы. Контур дыхательный высокого потока с силиконовой носовой канюлей диаметром 5мм для взрослых, размер- L. Универсальный коннектор, 2 шт эластичные вязаные фиксаторы, дополнительный фиксатор-клипса, переходник прямой для контура высокого потока. Материал - Полиэтилен, Полипропилен, Акрилонитрилбутадиенстирол, Термопластичный эластомер, Полиоксиметилен, Поликарбонат, Полиуретан, Силикон. | штука | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
16 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном 14G | предназначен для длительного устанавливаления на срок не более 3-х суток, введения лекарственных средств в периферические вены пациента. Стерильный, однократного применения. | штука | 3400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
17 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 16G | предназначен для длительного устанавливаления на срок не более 3-х суток, введения лекарственных средств в периферические вены пациента. Стерильный, однократного применения. | штука | 9300 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
18 | Канюля внутривенная G 17 | предназначен для длительного устанавливаления на срок не более 3-х суток, введения лекарственных средств в периферические вены пациента. Стерильный, однократного применения. | штука | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
19 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 18G | предназначен для длительного устанавливаления на срок не более 3-х суток, введения лекарственных средств в периферические вены пациента. Стерильный, однократного применения. | штука | 8500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
20 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 20G | предназначен для длительного устанавливаления на срок не более 3-х суток, введения лекарственных средств в периферические вены пациента. Стерильный, однократного применения. | штука | 7600 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
21 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 22G | предназначен для длительного устанавливаления на срок не более 3-х суток, введения лекарственных средств в периферические вены пациента. Стерильный, однократного применения. | штука | 5800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
22 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 24G | предназначен для длительного устанавливаления на срок не более 3-х суток, введения лекарственных средств в периферические вены пациента. Стерильный, однократного применения. | штука | 5400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
23 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером 26G | предназначен для длительного устанавливаления на срок не более 3-х суток, введения лекарственных средств в периферические вены пациента. Стерильный, однократного применения. | штука | 400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
24 | Катетер Фолея 2-х ходовой 16FR | Изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Объем баллона 30мл Длина катетера 40 см Двойная стерильная упаковка с продольными и поперечными насечками.Двухходовой: 1. Баллон 2. Коннектор основного хода 3. Клапан заполнения баллона 4. Цветовая кодировка размера | штука | 710 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
25 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.26FR | Изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Объем баллона 30мл Длина катетера 40 см Двойная стерильная упаковка с продольными и поперечными насечками.Двухходовой: 1. Баллон 2. Коннектор основного хода 3. Клапан заполнения баллона 4. Цветовая кодировка размера | штука | 350 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
26 | Катетер Фолея 2-х ходовой, р.22FR | Изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Объем баллона 30мл Длина катетера 40 см Двойная стерильная упаковка с продольными и поперечными насечками.Двухходовой: 1. Баллон 2. Коннектор основного хода 3. Клапан заполнения баллона 4. Цветовая кодировка размера | штука | 2500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
27 | Катетер Фолея 2-х ходовой, р.24FR | Изготовлен из латекса, покрытого силиконом. Объем баллона 30мл Длина катетера 40 см Двойная стерильная упаковка с продольными и поперечными насечками.Двухходовой: 1. Баллон 2. Коннектор основного хода 3. Клапан заполнения баллона 4. Цветовая кодировка размера | штука | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
28 | Кружка Эсмарха №3 объемом 2000мл, одноразовая пластиковая | Кружка Эсмарха №3 объемом 2000мл, одноразовая пластиковая | штука | 13500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
29 | Мочеточниковый катетер № 5 | Стерильный изготовлен из рентгенконтрастного термолабильного биологически инертного полимера длина-710 мм, конец катетера имеет сферический профиль, боковые отверствия. имеются кольцевые метки на катетере. Катетер снабжен мандреном проводником из упругой бронзовой проволоки. стерильно, нетоксично, апирогенно | штука | 700 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
30 | Мочеточниковый катетер № 6 | Стерильный изготовлен из рентгенконтрастного термолабильного биологически инертного полимера длина-710 мм, конец катетера имеет сферический профиль, боковые отверствия. имеются кольцевые метки на катетере. Катетер снабжен мандреном проводником из упругой бронзовой проволоки. стерильно, нетоксично, апирогенно | штука | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
31 | Мочеточниковый катетер № 7 | Стерильный изготовлен из рентгенконтрастного термолабильного биологически инертного полимера длина-710 мм, конец катетера имеет сферический профиль, боковые отверствия. имеются кольцевые метки на катетере. Катетер снабжен мандреном проводником из упругой бронзовой проволоки. стерильно, нетоксично, апирогенно | штука | 30 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
32 | Катетер уретральный женский, размер СН 18 | предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Атравматичный дистальный конец. Конектор подходит к мочеприемнику любого типа. Имеет 2 боковых отверстия. Стерильный. Однократного применения длиной 18 см диаметр 6 мм. | штука | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
33 | Катетер торакальный прямой | Катетер торакальный прямой размер 24ch, 8мм, 50см, стерильный (силиконовый) однократного применение с рентгеноконтрастная полоска,Силиконовые торакальные катетеры прямые-50см№24 стерильные | штука | 150 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
34 | Катетер торакальный прямой | Катетер торакальный прямой размер 28ch, 9,3мм, 50см, стерильный (силиконовый) однократного применение с рентгеноконтрастная полоска, Силиконовые торакальные катетеры прямые-50см№28 стерильные | штука | 150 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
35 | Мочеприемник стерильный 2000 мл | Мочеприемник одноразовый. Изготовлен из прозрачного ПВХ, не раздражающего кожу, гадуировка. Тип мешка-Закрытый с клапоном Объем-2000 мл | штука | 15800 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
36 | Вата | Вата медицинская, не стерильная, гигроскопическая 100 гр | штука | 1120 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
37 | Бинт нестерильный 7*14 | Бинт нестерильный 7*14 | штука | 2400 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
38 | Бинт стерильный 7*14 | Бинт стерильный 7*14 | штука | 200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года
39 | Бинт эластчный медицинский ленточный компрессионный 5.0/120мм | Бинт эластчный медицинский ленточный компрессионный 5.0/120мм | штука | 1000 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Щедрина 63 склад заказчика | по заявке заказчика в течение 2022 года