## тех
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки медицинских изделий для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
1 | Холестерин ЛПНП,реагент для определения кол-во опред-740т | Для количественного определения холестерина липопротеинов низкой плотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8. С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
2 | Холестерин ЛПВП,реагент для определения кол-во опред-740т | Для количественного определения холестерина липопротеинов высокойплотности в сыворотке и плазме крови человека ферментативным колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 740. R1 4x27 mL, R2 4x9 mL, t +2-8 С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
3 | Ферритин, реагент для определения кол-во опред-800т | Для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 800. R1 4 x 24 mL, R2 4 x 12 mL, t +2-8 С | уп | 6 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
4 | Ненасыщенная железосвязывающая способность, реагент для определения кол-во опред-960т | Для количественного определения ненасыщенной железосвязывающей способности в сыворотке и плазмы крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 960. R1 4x27 mL, R1a 4x3 mL, R2 4x6 mL, R2a 4x2 mL, t +2-8 С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
5 | С-реактивный белок (латекс) реагент для определения кол-во опред-920т | Для количественного определения С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4 x 30 mL, R2 4 x 30 mL, t +2-8. С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
6 | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения кол-во опред-1000 т | Для количественного определения ревматоидного фактора в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. R1 4 x 24 mL, R2 4 x 8 mL, t +2-8 С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
7 | Альфа-амилаза,реагент для определения кол-во опред-1600т | Для количественного определения альфы-амилазы в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом колориметрическим на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1600. R1 4 x 40 mL, R2 4 x 10 mL, t +2-8. С | уп | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
8 | Аланинаминотрансфераза ,реагент для определения кол-во опред-3920т | Для количественного определения аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 50 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. С | уп | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
9 | Аспартатаминотрансфераза,реагент для определения кол-во опред-3920 т | Для количественного определения аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови человека УФ кинетическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3920. R1 4 x 25 mL, R2 4 x 25 mL, t +2-8. С | уп | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
10 | Общий билирубин, реагент для определения кол-во опред-2360т | Для количественного определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2360. R1 4x15 mL, R2 4x15 mL, t +2-8. С | уп | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
11 | Прямой билирубин, реагент для определения кол-во опред-920т | Для количественного определения прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 920. R1 4x6 mL, R2 4x6 mL, t +2-8. С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
12 | Креатинин,реагент для определения кол-во опред-3960т | Для количественного определения креатинина, в сыворотке и плазме крови человека кинетическим колориметрическим методом на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 3960. R1 4 x 51 mL, R2 4 x 51 mL, t +2-8. С | уп | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
13 | Мочевина,реагент для определения кол-во опред-2480т | Для количественного определения мочевины в сыворотке и плазме крови человека кинетическим методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 2480. R1 4 x 25 mL, R1-2 4 x 25 mL, t +2-8. С | уп | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
14 | Магний, реагент для определения кол-во опред-1000т | Для количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 1000. R1 4 x 40 mL, t +2-8. С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
15 | Лактатдегидрогиназа ,реагент для определения | УФ кинетическое определение активности лактатдегидрогеназы, EC 1.1.1.27, в сыворотке и плазме человека на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для in vitro диагностики. | уп | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
16 | Железо ,реагент для определения | Колориметрический фотометрический тест для количественного определения железа в сыворотке или плазме человека Количественное определение железа в сыворотке и плазме человека методом фотометрии в видимом диапазоне на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro. | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
17 | Глюкоза,реагент для определения | Для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови человека ферментативным (гексокиназным) методом в УФ-диапазоне на анализаторе Beckman Coulter серии AU. Количество исследований в упаковке 5200. R1 4 x 53 mL, R2 4 x 27 mL, t +2-8 | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
18 | Системный калибратор | System Calibrator (системный калибратор) представляет собой калибратор на основе сыворотки крови, предназначенный для использования с реагентами Beckman Coulter на анализаторах Beckman Coulter серии AU. Только для диагностики in vitro | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
19 | Контрольная сыворотка 1 | Контрольная сыворотка 1(Control Serum 1) - контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 20х5 мл. t +2-8. С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
20 | Контрольная сыворотка 2 | Контрольная сыворотка 2(Control Serum 2) - контроль на основе лиофилизированной человеческой сыворотки для проведения контроля качества мониторинга аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 20х5 мл. t +2-8. С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
21 | ITA ,КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ 1 | ITA контрольная сыворотка 1 (ITA Control Serum1) – представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека., для проведения контроля качества аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 6х2 мл. t +2-8. С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
22 | ITA ,КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ 2 | ITA контрольная сыворотка 2 (ITA Control Serum 2) - представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека.,для проведения контроля качества аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 6х2 мл. t +2-8. С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
23 | ITA ,КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА УРОВЕНЬ 3 | ITA контрольная сыворотка 3 (ITA Control Serum 3) - представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека для проведения контроля качества аналитических характеристик реагентов используемых на анализаторах Beckman Coulter серии AU. 6х2 мл. t +2-8. С | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
24 | Д-димер, контроль | Д-димер,контроль, предназначен для использования на анализаторах Beckman Coulter. Только для диагностики in vitro. | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
25 | Таблетированная соль, универсальная | Таблетированная соль, универсальная на анализатор Beckman Coulter | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
26 | Тропонин I, 25 тестов на анализатор i-CHROMA | Тест-полосы для определения Д-димеров ,является маркером при тромбозах | уп | 40 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
27 | Д-Димер, 25 тестов на анализатор i-CHROMA | Тест-полосы для определения тропонинов ,является маркером при сердечных заболеваний | уп | 40 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
28 | Прокальцитонин, 10 тестов на анализатор i-CHROMA | Тест-полосы для определения прокальцитонина | уп | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
29 | реагент А калибровачный | Реагент A калибровочный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 400 мл. | фл | 35 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
30 | реагент В стандартный | Реагент B стандартный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 200 мл. | фл | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
31 | реагент активации электродов | Реагент активации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. | фл | 11 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
32 | реагент депротеинизации электродов | Реагент депротеинизации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. | фл | 40 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки