## тех
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки медицинских изделий для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
1 | CELLPACK не менее 20л | Раствор CELLPACK из комплекта к анализатору Sysmex XP300 Предоставить доверенность от завода-производителя. Оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы на анализатор | кан | 110 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
2 | STROMATOLYZER-WH 3 флакона -1 литр в упаковке | Раствор STROMATOLYZER-WH из комплекта к анализатору Sysmex XP300 Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | уп | 40 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
3 | CELLCLEANСL50(Не более 50 мл) | Раствор CELLCLEAN из комплекта к анализатору Sysmex XP300 Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | уп | 14 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
4 | Изотонический раствор на анализатор МЕК | ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АБСАЛЮТНОГО ПОДСЧЕТА ЛЕЙКОЦИТОВ,ЭРИТРОЦИТОВ,ТРОМБОЦИТОВ | кан | 200 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
5 | Промывающий раствор на анализатор МЕК | Раствор промывающий для выполнения общего анализа крови на гематологическом анализаторе | фл | 26 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
6 | Лизирующий раствор на анализатор МЕК | Раствор лизирующий для выполнения общего анализа крови на гематологическом анализаторе | фл | 96 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
7 | Очищающий раствор на анализатор МЕК | Для очистки гематологического анализатора | фл | 30 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
8 | Контрольная кровь на анализатор МЕК | Контрольная кровь патологически низкий уровень предназначена для оценки точности и воспроизводимости результатов измерений на геметологическом анализаторе | наб | 8 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
9 | Контрольная кровь на анализатор МЕК | Контрольная кровь норма предназначена для оценки точности и воспроизводимости результатов измерений на геметологическом анализаторе | наб | 8 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
10 | Контрольная кровь на анализатор МЕК | Контрольная кровь патологически высокий уровень предназначена для оценки точности и воспроизводимости результатов измерений на геметологическом анализаторе | наб | 8 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
11 | Краска Романовского. | Для покраски мазков крови | фл | 16 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
12 | Сульфосалициловая кислота. | Предназначена для определения белка в моче ( качественная проба). Унифицированный метод | кг | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
13 | Набор для капрологии | Набор реагентов для проведения исследования капрология | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
14 | Набор реагентов по методу -Като | Набор предназначен для для исследовании фекалий по методу КАТО | уп | 4 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
15 | Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для клинического исследования спинномозговой жидкости | уп | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
16 | Мочевые тест - полоски URISKAN | Для работы на мочевом анализаторе | уп | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
17 | Набор для окраски по Циль-Нильсену | Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену предназначен для выявления спирто- и кислотоустойчивых бактерий, в частности семейства Mycobacteriaceae (микобактерий туберкулеза, лепры и др.) и некоторых простейших (криптоспоридий). | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
18 | NaOH(едкий натр) | Каустическая сода | кг | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
19 | Набор для окраски мазков по Грамму | Набор предназначен для для выявления микроорганизмов в мазках | уп | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки