## тех
Техническая спецификация
Техническая спецификация и условия поставки медицинских изделий для КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»
№ Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Потребность | Место поставки | Срок поставки
1 | Тест-полосы для опр Д-Димера 10 тестов в упаковке | Тест-полосы для определения Д-димеров на анализаторе GOBAS h-232 ,является маркером при тромбозах | уп | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
2 | Тест-полосы для опр Тропонина Т10 тестов в упаковке | Тест-полосы для определения тропонинов на анализаторе GOBAS h-232 ,является маркером при сердечных заболеваний | уп | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
3 | Тироид ИФА атТПО(96 опр) | Набор реагентов «Тироид Ифа-ат ТПО»предназначен для количественного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека метод ИФА. t-хран 2-8 С .НА ИФА анализаторе «ЛАЗУРИТ». | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
4 | Трийодтиронин – Т3 общий | Набор реагентов «Тироид Ифа Т3 общий» предназначен для количественного определения общего трийодтиронина(Т3) в сыворотке крови человека методом ИФА, диагностика заболеваний щитовидной железы.t-хран 2-8С. | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
5 | Тироид ИФА ТТГ | Набор реагентов “Тиройд ИФА ТТГ» предназначен для количественного определения концентрации Тиреотропного гормона (ТТГ) на анализаторе в сыворотке крови человека методом (ИФА). Иммуноферментного анализа, диагностика заболеваний | наб | 5 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
6 | Тироид ИФА свободный Т4 | Набор реагентов «ИФА » предназначен для количественного определения Т-4 свободного в сыворотке крови человека методом ИФА. t-хран 2-8 С .НА анализаторе .Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания АКТГ (Адренокортикотропного гормона )в сыворотке крови человека методом ИФА . t-хран 2-8 С | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
7 | Пролактин. ИФА метод | Набор для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека методом ИФА на анализаторе BIO RAD 680 . t -хран +2-8С . | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
8 | Тестестерон.ИФА метод | Набор реагентов « Стероид ИФА — тестостерон « предназначен для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека методом ИФА на анализаторе BIO RAD 680 . t-хран +2-8С . | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
9 | ФСГ (фолликостимулирующего гормона). ИФА метод. | Набор для количественного определения фолликостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови человека методом ИФА на анализаторе BIO RAD 680 . t -хран +2-8С . | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
10 | ЛГ (лютеинизирующего гормона). ИФА метод | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека « Гонадотропин -ИФА-ЛГ» методом ИФА на анализаторе BIO RAD 680 . t-хран +2-8С . | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
11 | Определение кортизола. ИФА метод | Набор реагентов для определения кортизола в сыворотке крови человека на анализаторе BIO RAD 680. t-хран +2-8С | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
12 | АФП (альфафетопро16теин) ИФА – Бест | Набор реагентов ИФА-АФП-1 предназначен для количественного определения концетрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови человека методом ИФА на анализаторе BIO RAD 680. t - хран +2-8 | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
13 | ПСА – общий. ИФА - метод | Набор реагентов для количественного определения концентрации общего простат специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови человека методом ифа, диагностика заболеваний ПРИ ОНКОЛОГИИ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ на анализаторе BIO RAD 680 . t +2-8 C | наб | 5 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
14 | Прогестерон | Набор реагентов для определения ПРОГЕСТЕРОНА в сыворотке крови человека на анализатореЛАЗУРИТ. t -хран +2-8С | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
15 | HB s — антиген стрип | Набор реагентов для иммуноферментного определения Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8 | наб | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
16 | HB s — подтверждающий | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия Hbs Ag в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -48(6*8). | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
17 | РекомбиБест анти ВГС | Набор реагентов для иммуноферментного определения Hbs Ag на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
18 | РекомбиБест анти ВГС подтвержд. | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия Hbs Ag на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 Cколичество определений -48(6*8). | наб | 10 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
19 | ВПГ M | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса в сыворотке крови человека . Метод ИФА .На анализаторе . t-хран +2-8С | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
20 | ВПГ G | Набор реагентов предназначен для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса в сыворотке крови человека . Метод ИФА t- хран +2-8С | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
21 | Токсо G | Набор реагентов для иммуноферментного ввыявления иммуноглобулинов класса G к возбудителю Toxoplasma gondii на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
22 | Интерлейкин -6-ифа-тест количество определений -96(12*8). | для определения интерлейкина в сыворотке крови человека ИФА- методом | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
23 | Ig M к капсидному антигену вируса Эпштеин -Барра ( ВПГ -4) ИФА - методом | Иммуноферментный набор Epstein Barr Virus (EBNA-1)IgM предназначен для количественного определения IgG антител человека к ядерному антигену вируса Эпштеин-Барра в сыворотке и плазме крови человека. Этот набор предназначен только для использования в диагностических целях in vitro. | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
24 | Описторх-lgM-ИФА-Бест | Набор реагентов « Описторх — lgМ- ИФА -БЕСТ ” предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов в сыворотке крови человека . Метод ИФА .На анализаторе . t -хран +2-8С | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
25 | Ig G k Opisthorchis felineus и Opisthorchis viverrini. ИФА метод | Набор реагентов « Описторх — lgG- ИФА -БЕСТ ” предназначен для выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов в сыворотке крови человека . Метод ИФА .На анализаторе . t -хран +2-8С | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
26 | Ig M k Giardia intestinals (лямбиоз). ИФА метод | Набор для иммуноферментного анализа количественого и качественого определения иммуноглобулина Ig М k Giardia intestinals (лямбиоз). На анализаторе в сыворотке крови человека. t-хран +2-8С | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
27 | Ig G k Giardia intestinals (лямбиоз). ИФА метод | Набор для иммуноферментного анализа количественого и качественого определения иммуноглобулина Ig G k Giardia intestinals (лямбиоз). На анализаторе в сыворотке крови человека. t-хран +2-8С | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
28 | ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА количество определений -96(12*8). | Набор реагентов для иммуноферментного выявления ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 5 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
29 | ИММУНОГЛОБУЛИН Е количество определений -96(12*8). | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса. Е на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 6 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
30 | Прокальцитонин количество определений -96(12*8). | Набор реагентов для иммуноферментного концентрации прокальцитонина на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 6 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
31 | В-12 дефицитная количество определений -96(12*8). | Набор реагентов для иммуноферментного концентрации прокальцитонина на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 6 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
32 | ЦМВ Ig M | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу(ЦМВ) на анализаторе BIO RAD 680в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
33 | ЦМВ Ig G | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу(ЦМВ) на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
34 | ХГЧ | Набор реагентов для иммуноферментного выявления ХГЧ на анализаторе в сыворотке (плазме) крови. t +2-8 C количество определений -96(12*8). | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
35 | Набор реактивов для предстерилизационного контороля | Набор реактивов для приготовления «Азопирамовой пробы» на качество пред стерилизационной очистки изделий медицинского назначения | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
36 | БАЗОВЫЙ НАБОР КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА RIQAS (ПРОГРАММА 4 В 1) | В набор базовых программ должно входить:- биохимические исследование на 12 месяцев, с отчетностью каждый месяц. Общий комплект поставки 12 флаконов не менее 5 мл в каждом. Образцы контрольной сыворотки должны быть лиофилизированные и упакованы вакуумом. Поставка 2 раза в год по 6 флаконов. Количество аналитов тестирования для клинической химии должна быть не менее 56. - гематологические исследование на 12 месяцев с отчетностью каждый месяц. Общий комплект поставки 12 флаконов не менее 2 мл в каждом. Образцы контрольной сыворотки должны быть жидкими и готовыми к использованию. Поставка 4 раза в год по 3 флакона. Количество аналитов тестирования для гематологического исследования должно быть не менее 11. - иммунологические исследования на 12 месяцев с отчетностью каждый месяц. Общий комплект поставки 12 флаконов не менее 5 мл в каждом. Образцы контрольной сыворотки должны быть лиофилизированные и упакованы вакуумом. Поставка 2 раза в год по 6 флаконов. Количество аналитов тестирования для иммунологических исследований должен быть не менее 55. - для коагулометрических исследований на 12 месяцев с отчетностью каждый месяц. Общий комплект поставки 12 флаконов не менее 1 мл каждый. Поставка 2 раза в год по 6 флаконов. Образцы контрольной сыворотки должны быть лиофилизированные и упакованы вакуумом. Количество аналитов тестирования для гемостаза должен быть не менее 17 | наб | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
37 | Контейнер с реагентами на анализатор AVL 9180 | Предназначен для калибровки электролитов натрия,кальция ионизирующего ,калия ,хлоридов . | уп | 20 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
38 | ISETROL Контрольный р-р для электролитов на анализатор AVL 9180 | Контрольный материал на анализатор АВL-9180, для контороля электролитов K,NA,CA+,3-уровня (30 амп) | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
39 | 'Электрод Натрия на анализатор AVL 9180 | Электрод предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов натрия | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
40 | 'Электрод калия на анализатор AVL 9180 | Электрод предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов калия | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
41 | Электрод Са++ на анализатор AVL 9180 | Электрод предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов кальция | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
42 | Электрод ХЛОР на анализатор AVL 9180 | Электрод предназначен для работы на анализаторе электролитов АВL-9180,определения электролитов хлоридов | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
43 | Recombiplastin 2G / Рекомбипластин 2G (935 tests) | Рекомбипластин 2Ж (рекомбинантный человеческий тканевой фактор.)(5+5х20мл, 935 тестов) +2 +8 С к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система»), Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | наб | 36 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
44 | АРТТ- SynthASil, 5+5*10 ml, (870 tests) | АЧТВ реагент к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro («закрытая система») , ( 5x10мл+5х10мл,870 тестов), стабильность 30дней при t +2+8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | наб | 36 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
45 | Тромбиновое время, 4*8 мл(лиофтромбин)+ 1*9мл (буфер) | Тромбиновое время - HemosIL Thrombin Time из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO (4x2.5 or 8 ml; 1х9 ml) +2 +8 С (Instrumentation Laboratory Со, США ) | наб | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
46 | Набор Фибриноген по Клаусу, 10*5 мл (840 тестов) | Фибриноген к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система») , (10х5мл, 840 тестов), t +2+8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | наб | 36 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
47 | Разбавитель факторов ,1*100 мл (на 500 тестов) используется для разведения образцов для калибровки определения ПВ, фибриногена и исследования одиночных факторов свертывания | Разбавитель факторов к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro(«закрытая система»),( 1х100 мл), t +15 +25 C Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | наб | 100 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
48 | Моющий агент-cleaning agent 80мл | Моющий раствор 1х500мл +15 +25 C из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | уп | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
49 | Моющий раствор 500мл | Моющий агент (80 мл)+15 +25 C Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | уп | 50 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
50 | Промывочный раствор, 1000 мл (на 1000 исследований) Используется для проведения нефелометрических исследований для контроля работы оптической системы и в качестве промывающего раствора 24 | Референсная эмульсия к анализатору автоматическому коагулометрическому ACL TOP разных модификаций для диагностики in vitro (1000 мл) +15 +25 C Emulsion, Wash-R, ACL 9000 IL Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования | уп | 500 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
51 | Реагент для промывания 1*4 л | раствор для промывки системы между измерениями из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACL TOP 300 CTS, ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 700 CTS с принадлежностями 1x4л +15 +25 C | уп | 36 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
52 | Кислотный раствор на САПФИР-400 | Для работы на б/анализаторе САПФИР-400 | уп | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
53 | Щелочной раствор на САПФИР -400 | Для работы на б/анализаторе САПФИР-400 | уп | 2 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
54 | ХламиСкан 5*30 определений | Набор реагентов для выявления бактериальных антигенов Chlamydia trachomatis методом прямой иммунофлюоресценции | фл | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки
55 | Контрольный образец ХламиСкан | Контр.образцы к наборам реагентов для выявления антигена Chlamydia trachomatis методом прямой иммунофлюоресценции. | уп | 1 | 140010 Павлодарская область, г.павлодар, ул.Суворова, 66, склад заказчика | согласно графика поставки